**ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ**

**на проведение закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)**

**на оказание услуг по организации и проведению регламентно-профилактического обслуживания и квалификации хроматографов**

**для нужд ФГУП «Московский эндокринный завод».**

**№ 78/15**

**23 сентября 2015 г**.

| №пункта | Содержаниепункта | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) |
| 2. | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: ФГУП «Московский эндокринный завод»Место нахождения109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25Почтовый адрес109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25Телефон: +7 (495) 234-61-92 доб. 176Факс: +7 (495) 911-42-10Электронная почта: s\_a\_utkin@endopharm.ruКонтактное лицо: Уткин Сергей Александрович |
| 3. | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | **Оказание услуг по организации и проведению регламентно-профилактического обслуживания и квалификации хроматографов.****Количество (объем) оказываемых услуг**: в соответствии с частью III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». |
| Код ОКДП | K7499090 |
| Код ОКВЭД | DL33.20.9 |
| 4. | Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки | Рассмотрение заявок на участие в закупке не проводится.Итоги закупки не подводятся.  |
| 5. | Источник финансирования | Собственные средства. |
| 6. | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Москва, ул. Новохохловская, д.25 |
| 7. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота)  | **1 839 217,41 (Один миллион восемьсот тридцать девять тысяч двести семнадцать) рублей 41 копейка, в т.ч НДС 18 %.**Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы поставщика (подрядчика, исполнителя) связанные с исполнением договора, в полном объеме. |
| 8. | Основания закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | **Пп. 22 п. 14.3** **Положения о закупке товаров,** **работ, услуг для нужд ФГУП «Московский эндокринный завод»:** при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение короткого промежутка времени. (Примеры: распродажи, приобретения у поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность, у конкурсных управляющих при банкротстве, по соглашению с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких-либо обстоятельств дающего значительные кратковременные скидки и т.д.).  |
| 9. | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа | Документация о закупке предоставляется единственному поставщику (исполнителю, подрядчику). Документацию можно получить по месту нахождения Заказчика. Заявление на предоставление документации о закупке направляется участником закупки в письменной форме. Документация о закупке предоставляется участнику закупки в форме электронного документа или в письменной форме.Плата за предоставление документации не взимается. |
| 10. | Сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в любое время до заключения договора. Извещение об отказе от проведения закупки размещается заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки.  |
| 11. | Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства | Не установлены |

Директор М.Ю. Фонарёв

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор ФГУП «Московский

эндокринный завод»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Ю. Фонарёв

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ**

**на проведение закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)**

**на оказание услуг по организации и проведению регламентно-профилактического обслуживания и квалификации хроматографов для нужд ФГУП «Московский эндокринный завод».**

**№ 78/15**

**г. Москва**

**2015 г.**

**СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ**

| №пункта | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | **Оказание услуг по организации и проведению регламентно-профилактического обслуживания и квалификации хроматографов для нужд ФГУП «Московский эндокринный завод».** **Количество (объем) оказываемых услуг**: 11 шт. в соответствии с частью III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». |
|  | Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика установлены в части III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявки на участие в закупке участником закупки не подаются. |
|  | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик | Не установлены |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Москва, ул. Новохохловская, д.25 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | В соответствии с приложением № 2 к Договору. |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота)  | **1 839 217,41 (Один миллион восемьсот тридцать девять тысяч двести семнадцать) рублей 41 копейка в т.ч НДС 18 %.** |
|  | Порядок формирования цены договора | Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы поставщика (подрядчика, исполнителя) связанные с исполнением договора, в полном объеме. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | - Исполнитель выставляет Заказчику счёт на оплату авансовой части Стоимости Услуг в размере 30% от Стоимости Услуг, указанной в п.6.1 настоящего Приложения, в течение 5 дней с даты вступления в силу Приложения № 2 к Договору, указанной выше. Заказчик оплачивает счет Исполнителя в течение 15 банковских дней с даты выставления счёта. Исполнитель имеет право не приступать к исполнению обязательств по Приложению № 2 до полной оплаты указанного авансового платежа.- Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату оставшейся части Стоимости Услуг в размере 70% от Стоимости Услуг, указанной в п.6.1 Приложения № 2 к Договору, в течение 5 дней с даты подписания Акта Приемки оказанных Услуг. Заказчик оплачивает счет Исполнителя в течение 15 банковских дней с даты выставления счёта.Обязанности Заказчика по оплате Услуг считаются выполненными в момент зачисления всей суммы, указанной в счете, на корреспондентский счёт банка Исполнителя, указанный в Договора. |
|  | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявки на участие в закупке участником закупки не подаются. |
|  | Требования к участникам закупки | Соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимися предметом закупки. |
|  | Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным в пункте 11 настоящей документации о закупке требованиям | Не установлен |
|  | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Разъяснение положений документации о закупке предоставляется участнику закупки, если запрос о разъяснении положений документации о закупке поступил к заказчику в течение пяти дней со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки и документации о закупке |
|  | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Рассмотрение заявок на участие в закупке не проводится. Итоги закупки не подводятся.  |
|  | Условия допуска к участию в закупке | Не установлены. |
|  | Критерием оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Не установлены. |
|  | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Не установлен |
|  | Сведения о возможности проведения переторжки (регулирование цены) и порядок ее проведения  | Не установлены |
|  | Размер обеспечения заявки на участие в закупке | Не установлен |
|  | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
| Размер обеспечения исполнения договора | Не требуется |
| Вид обеспечения исполнения договора | Не установлен |
|  | Сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в любое время до заключения договора. Извещение об отказе от проведения закупки размещается заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки.  |
|  | Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства | Не установлены |
| 1.
 | Основания закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | **Пп. 22 п. 14.3** **Положения о закупке товаров,** **работ, услуг для нужд ФГУП «Московский эндокринный завод»:** при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение короткого промежутка времени. (Примеры: распродажи, приобретения у поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность, у конкурсных управляющих при банкротстве, по соглашению с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких-либо обстоятельств дающего значительные кратковременные скидки и т.д.). |
|  | Сведения о поставщике (исполнителе, подрядчике) | Продавец:ООО «Аджилент Текнолоджиз»113054, г. Москва, Космодамианская наб., 52 стр. 1**Почтовый адрес**115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52 стр. 1Б, 6-ой этаж**ИНН** 7705304064 **КПП** 770501001**Код ОКПО** 51173179**Код ОКВЭД** 74.14**Банк** ИНГ Банк (Евразия) АО г. Москва**БИК** 044525222**К/с** № 30101810500000000222**Р/с** № 40702810000001001716 |

**II**. **ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

|  |
| --- |
| **ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ****ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ** |
|  г. Москва | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г |
| **Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Фонарёва Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Аджилент Текнолоджиз»**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Евдокимова Константина Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (совместно именуемые Сторонами), по результатам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, объявленного Извещением о закупке от \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_.201\_\_ № \_\_\_\_ на основании протокола заседания Закупочной комиссии ФГУП «Московский эндокринный завод» от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:1. **Предмет Договора**
	1. Исполнитель обязуется оказать услуги по обслуживанию оборудования, принадлежащего Заказчику (далее – Услуги) в соответствии с настоящим Договором и Приложением № 2 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем Услуги.
	2. Оборудование, в отношении которого предоставляются Услуги (далее – Приборы), а также перечень и стоимость оказываемых Исполнителем Заказчику Услуг указываются в Приложении № 2 к настоящему Договору.
	3. Правила оказания Услуг по настоящему Договору указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.
	4. Полный перечень оказываемых услуг и условия их оказания указаны в Приложениях № 3, 4, 5.
2. **Стоимость Услуг и порядок расчетов**
	1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет 1 839 217 (один миллион восемьсот тридцать девять тысяч двести семнадцать) рублей 41 копейка, в том числе НДС 18% 280 558 (двести восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 59 копеек. Порядок оплаты предусмотрен Приложением № 2 к настоящему Договору.
3. **Обязанности сторон**
	1. **Заказчик обязуется**:
		1. Предоставить доступ к Приборам для оказания услуг, осуществляемых в соответствии с Приложениями к настоящему Договору по месту установки Приборов на срок, необходимый для проведения Услуг, после направления в адрес Исполнителя заявки на вызов инженера. При оказании Услуг по месту установки Приборов Заказчик обязуется предоставить Исполнителю возможность использования информации, данных, документации, мощностей, материалов, рабочего пространства и офисных услуг, необходимых представителям Исполнителя для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. Заказчик несёт ответственность за поддержание внешних по отношению к Приборам процедур восстановления утраченных или изменённых файлов, данных, веществ, результатов анализов или программ Заказчика. В ходе оказания Услуг на территории Заказчика последний должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя (при необходимости).
		2. Оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договорм.
		3. Принять результаты оказанных Услуг.
	2. **Исполнитель обязуется**:
		1. Оказать Услуги в соответствии с требованиями технической документации изготовителя Приборов.
		2. Предоставить квалифицированных специалистов для осуществления технического обслуживания.
		3. Оказать консультационную помощь Заказчику в вопросах, касающихся правильной и эффективной эксплуатации Приборов.
		4. Безвозмездно устранить недостатки некачественно оказанных Услуг.
		5. Оформить Акт Приёмки Услуг на стоимость (цену) оказанных Услуг.
		6. Оформить счёт-фактуру в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
		7. Соблюдать внутреобъектовый и пропускной режим на территории Заказчика, осуществлять оказание услуг по рабочим дням с \_\_\_\_ до \_\_\_\_\_.
4. **Сроки выполнения Услуг**
	1. Сроки оказания услуг определяются Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору.
5. **Приемка Услуг**
	1. Приемка оказанных Услуг подтверждается подписанием Сторонами Акта Приемки Услуг. Акт содержит информацию о стоимости фактически выполненных Услуг по техническому обслуживанию Приборов. В зависимости от содержания Услуг, определенных Приложении № 2 к настоящему Договору, приемка Услуг может осуществляться поэтапно в сроки, согласованные Сторонами.
	2. Заказчик обязан подписать Акт Приёмки Услуг после завершения оказания Услуг (или завершения одного из этапов оказания Услуг) в течении 10 (Десяти) рабочих дней с даты передачи Заказчику подписанного Исполнителем Акта Приемки Услуг. В случае, если в течение вышеуказанного срока Исполнитель не получит подписанный Заказчиком Акт Приёмки Услуг либо мотивированный отказ, то Услуги считаются оказанными, а обязательства Исполнителя исполненными.
	3. В случае обоснованного письменного несогласия Заказчика в приёмке оказанных Услуг Стороны согласовывают дополнительный срок для устранения недостатков либо обнаруженных дефектов в оказанных Услугах. В случае обоснованного несогласия Исполнителя с представленным мотивированным отказом Заказчик имеет право потребовать назначение экспертизы в соответствии с ч.5 ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации. В любом случае срок согласования мотивированного отказа и (или) проведения экспертизы не включается в срок оказания Услуг по настоящему Договору.
	4. Гарантийный срок на запасные части и комплектующие, использованные Исполнителем при оказании Услуг, составляют 90 (Девяносто) дней с даты подписания Сторонами Акта Приемки Услуг.
6. **Ответственность сторон**
	1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. **Форс-мажорные обстоятельства**
	1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, терроризм, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясение, наводнение, пожары и другие непредвиденные обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора.
	2. Сторона, в сфере деятельности которой произошло форс-мажорное обстоятельство, обязана в течение 24 часов с момента его начала, сообщить об этом контрагенту с указанием на последствия, которые оно повлекло за собой, и на то, как это повлияло на исполнение договорного обязательства, предоставив подтверждение Московской торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа.
	3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за несоблюдение обязательств по настоящему Договору.
	4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжатся в течение месяца и не обнаружат признаков прекращения, Стороны примут меры для выработки решения о дальнейшем сотрудничестве либо о досрочном расторжении настоящего Договора и проведении необходимых взаиморасчетов.
8. **Конфиденциальность**
	1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора (в том числе содержащаяся в технической документации на Прибор), конфиденциальны и не подлежат разглашению третьим лицам.
9. **Порядок рассмотрения споров**
	1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
	2. В случае если Стороны не придут к обоюдному согласию, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
10. **Срок действия Договора. Невозможность исполнения обязательств по Договору.**
	1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями обеих Сторон и действует до 30 сентября 2016 года, а в части обязательств сторон по настоящему Договору – до их исполенния. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место в период его действия.
	2. В случае невозможности успешного оказания Услуг, обнаруженной Исполнителем в ходе их предоставления, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика. После получения Заказчиком уведомления Стороны в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней согласуют Решение о дальнейшем порядке оказания Услуг. В случае не получения Исполнителем от Заказчика дополнительных указаний относительно дальнейших действий в связи с обнаружившейся невозможностью исполнения настоящего Договора в отношении определенного Прибора/Приборов в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления Исполнителем, Договор признается прекращенным по Договору Сторон в части оказания соответствующих Услуг по данному Прибору/Приборам на 16-й день с даты направления уведомления.
	3. Исполнитель может приостановить исполнение своих обязательств по Договору в случае, если Заказчик не оплатит в установленный срок какую-либо причитающуюся сумму, или если в течение 10 (Десяти) дней с момента письменного уведомления Заказчик не исправит любое другое нарушение обязательств по настоящему Договору.
11. **Прочие условия**
	1. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без согласия другой Стороны. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц на территории Российской Федерации, а также на территории иностранных государств, для оказания определенной части или всего объема Услуг по настоящему Договору.
	2. Замененные запасные части, блоки или компоненты Приборов возврату Заказчику не подлежат, если иное не согласовано Сторонами.
	3. Настоящее Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
	4. Все изменения и Приложения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны представителями Сторон и скреплены печатью обеих Сторон.
	5. Условия настоящего Договора имеют преимущественную силу в случае любых противоречий с условиями Приложений к настоящему Договору, если иное не указано в самих Приложениях.
12. **Приложения к Договору:**
13. Приложение №1 «Правила предоставления Услуг компанией Аджилент Текнолоджиз».
14. Приложение № 2 «Дополнение 900066288 к Договору»
15. Приложение № 3 «Услуги по квалификации»
16. Приложение № 4 «Регламентно-профилактическое обслуживание»
17. Приложение № 5 «Описание работ, проводимых в рамках регламентно-профилактического обслуживания»
18. Приложение № 6 «Антикоррупционная оговорка»
19. **Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ****Юридический адрес** 113054, г. Москва, Космодамианская наб., 52 стр. 1**Почтовый адрес**115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52 стр. 1Б, 6-ой этаж**ИНН** 7705304064 **КПП** 770501001**Код ОКПО** 51173179**Код ОКВЭД** 74.14**Банк** ИНГ Банк (Евразия) АО г. Москва**БИК** 044525222**К/с** № 30101810500000000222**Р/с** № 40702810000001001716**Телефон** +7 (495) 664 73 00 | **ЗАКАЗЧИК****Юридический адрес**109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25**Почтовый адрес**109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25**ИНН** 7722059711**КПП** 772201001**Код ОКПО** 40393587**Код OKBЭД** **Банк** ООО «АРЕСБАНК» г.Москва**БИК** 044583551**К/с** № 30101810200000000551 **Р/с** № 40502810400000100006**Телефон/факс**  |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ**: ООО «Аджилент Текнолоджиз» | **ЗАКАЗЧИК:** ФГУП «Московский эндокринный завод» |
| ФИО: Евдокимов К.Ю. | ФИО: Фонарёв М.Ю. |
| Должность: Генеральный директор | Должность: Директор |
| Подпись | Подпись |
| М.П. | М.П. |

 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

об оказании услуг по техническому обслуживанию оборудования

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

**ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ КОМПАНИЕЙ АДЖИЛЕНТ ТЕКНОЛОДЖИЗ**

Эти Правила предоставления услуг компанией Аджилент Текнолоджиз ("Правила") наряду с применимыми Приложениями по техническому обслуживанию к коммерческим контрактам Аджилент Текнолоджиз ("Приложения по техническому обслуживанию"), регламентирующими предоставление услуг и лицензирование обновлений Программного обеспечения, регламентируют Обслуживание Оборудования (далее Приборов) и лицензирование Обновлений Программного обеспечения, осуществляемое ООО Аджилент Текнолоджиз, Россия (“Аджилент Текнолоджиз”). Эти Правила применяются только в части, не противоречащей условиям отдельного Договора, заключаемого Заказчиком с Аджилент Текнолоджиз, предметом которого является Обслуживание Приборов или предоставление лицензий на Обновления Программного обеспечения от Аджилент Текнолоджиз (“Подписанный Договор”). В случае любых противоречий между данными Правилами или Подписанным Договором и условиями применимого Приложения по техническому обслуживанию, приоритет имеют условия применимого Приложения по техническому обслуживанию.

1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

а) Аджилент Текнолоджиз выполнит Обслуживание профессионально и квалифицированно в соответствии с Подписанным Договором и применимым Приложением по техническому обслуживанию.

б) Подлежащими Обслуживанию по Подписанному Договору признаются Приборы, соответствующие текущему утвержденному уровню обслуживания, а также по требованию Аджилент Текнолоджиз и за счет Заказчика прошедшие проверку специалистами Аджилент Текнолоджиз для установления достаточного работоспособного состояния Приборов.

в) Обслуживание Прибора, перемещенного в другой регион, не указанный в Спецификации Приборов, прилагаемой к Подписанному Договору, осуществляется при наличии соответствующих возможностей Аджилент Текнолоджиз.

г) Заказчик обязан обеспечить для Аджилент Текнолоджиз возможность Обслуживания, в том числе, предоставить доступ к Приборам по месту их Обслуживания в срок, необходимый для оказания Услуг, после направления в адрес Аджилент Текнолоджиз заявки на вызов инженера.

д) Обслуживание не распространяется на случаи повреждений или неисправностей, вызванных: применением носителей, комплектующих и иной продукции сторонних поставщиков; условиями эксплуатации, не соответствующими требованиям Аджилент Текнолоджиз; либо халатностью, неправильным использованием, последствиями пожара или воздействием воды, нарушением в сети электропитания, транспортировкой силами Заказчика, проведением работ или дорабтки иными лицами, нежели сотрудники или субподрядчики Аджилент Текнолоджиз; иными причинами, которые не зависят от Аджилент Текнолоджиз.

е) Заказчик отвечает за осуществление не включенных в устройство Прибора процедур с целью восстановления потерянных или измененных файлов Заказчика, данных или программ. Заказчик назначает своего представителя, присутствующего при оказании Аджилент Текнолоджиз Услуг, на месте Обслуживания. Заказчик должен уведомить Аджилент Текнолоджиз об условиях эксплуатации Приборов, которые могут представлять потенциальную опасность для здоровья сотрудников или субподрядчиков Аджилент Текнолоджиз. Аджилент Текнолоджиз вправе потребовать, чтобы работы с вышеуказанным Прибором проводились Заказчиком под руководством представителя Аджилент Текнолоджиз.

ж) Аджилент Текнолоджиз может снять отдельные виды Приборов с Обслуживания, если на текущий момент данные виды Приборов исключены из программы технического обслуживания продукции Аджилент Текнололджиз, или расторгнуть Приложение по техническому обслуживанию, направив Заказчику письменное уведомление предварительно за 60 дней до указанного исключения (расторжения).

и) Аджилент Текнолоджиз обязан предоставить комплект документов по валидации, включающий в себя протокол квалификации и результаты квалификации. В случае если при проведении квалификации использовалиль средства измерения, Аджилент Текнолоджиз обязан предоставить копии свидетельств о поверке.

2. ПРИЕМКА УСЛУГ

a) Приемка оказанных услуг подтверждается подписанием Заказчиком и Аджилент Текнолоджиз Акта Приемки Услуг.

б) Заказчик обязан подписать Акт Приёмки Услуг или мотивированный письменный отказ от его подписания после завершения оказания Услуг (или завершения одного из этапов оказания Услуг) одновременно или в течении 5 календарных дней с даты подписания Акта Приемки Услуг со стороны Аджилент Текнолоджиз. В противном случае Услуги считаются оказанными, а обязательства Аджилент Текнолоджиз исполненными, на шестой календарный день с даты подписания Акта Приемки Услуг со стороны Аджилент Текнолоджиз.

3. ЦЕНА И ОПЛАТА

 Сроки оплаты указываются в Подписанном Договоре, однако подлежат изменению, если финансовое положение Заказчика или его кредитная история требуют внесения подобных изменений. Аджилент Текнолоджиз может прекратить исполнение своих обязательств, если Заказчик не в состоянии заплатить какую-нибудь сумму по его денежным обязательствам перед Аджилент Текнолоджиз, или не в состоянии выполнить иные обязательства по данному или любому другому Договору с Аджилент Текнолоджиз, если после десяти (10) дней с даты письменного уведомления соответствующее неисполнение обязательств со стороны Заказчика не было устранено.

4. ГАРАНТИЯ

a) В течение девяноста (90) дней с даты Обслуживания, Аджилент Текнолоджиз без дополнительной оплаты заменит дефектные Комплектующие, используемые Аджилент Текнолоджиз при ремонте Прибора.

б) Аджилент Текнолоджиз гарантирует отсутствие сбоев в работе Обновлений Программного Обеспечения по исполнению программирующих команд, каковые сбои могли бы быть обусловлены материальными и производственными дефектами, при условии правильной установки и использования на аппаратном устройстве, определенном для этой цели Аджилент Текнолоджиз. Кроме того, Аджилент Текнолоджиз гарантирует, что принадлежащие ей стандартные Обновления Программного Обеспечения по всем существенным критериям соответствуют Спецификациям. Аджилент Текнолоджиз не гарантирует работоспособность Обновлений Программного Обеспечения в программно-аппаратной конфигурации, выбранной Заказчиком, или соответствие Обновлений Программного обеспечения конкретным требованиям, определенным Заказчиком. Аджилент Текнолоджиз не гарантирует бесперебойную или безошибочную работу Обновлений Программного Обеспечения.

в) При оказании Услуг Аджилент Текнолоджиз может использовать восстановленные Комплектующие, которые являются эквивалентными по функциональным характеристикам новым аналогичным Комплектующим.

г) Вышеприведенные гарантийные условия не применяются в отношении дефектов, явившихся следствием неправильной или несоответствующей требованиям эксплуатации, установки, ремонта или калибровки, выполненной Заказчиком или иным третьим лицом, не авторизованным Аджилент Текнолоджиз; программного обеспечения, устройств сопряжения или комплектующих Заказчика или сторонних поставщиков; дефектов, возникших в силу неправильного использования или условий эксплуатации, не оговоренных Спецификациями на Прибор; использования Прибора не по прямому назначению, вследствие халатности, несчастного случая, потери или причинения ущерба при перевозке; ненадлежащая подготовка места оказания Услуг.

д) ГАРАНТИИ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ, НИКАКИЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ПИСЬМЕННЫЕ ИЛИ УСТНЫЕ, ПРЯМО ВЫРАЖЕНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ. АДЖИЛЕНТ ТЕКНОЛОДЖИЗ ПОДТВЕРЖДАЕТ ОТСУТСТВИЕ КАКИХ-ЛИБО ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОЙ (КОММЕРЧЕСКОЙ) ПРИГОДНОСТИ, ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА, КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ОБНОВЛЕНИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

5. ЛИЦЕНЗИИ

Если лицензионные условия не включены в комплект поставки Обновлений Программного обеспечения, Обновления Программного обеспечения, лицензируемые согласно настоящим Правилам, будут подчинены последней действующей редакции основной лицензии на соответствующее Програмное Обеспечение.

6. ТРЕБОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. Аджилент Текнолоджиз оспорит или урегулирует любую полученную Заказчиком претензию о нарушении прав на объекты интеллектуальной собственности в отношении результатов деятельности Аджилент Текнолоджиз по настоящим Правилам, если Заказчик своевременно уведомит Аджилент Текнолоджиз об этом в письменной форме и предоставит Аджилент Текнолоджиз возможность оспаривания или урегулирования данной претензии, а также окажет необходимое содействие для Аджилент Текнолоджиз в урегулировании такой претензии.

б) При оспаривании или урегулировании претензии о нарушениях, предусмотренных Статьей 6 (a), Аджилент Текнолоджиз оплатит расходы по оспариванию претензии, суммы, необходимые для урегулирования претензии, и присужденные судом убытки. Если такая претензия с высокой долей вероятности может подлежать удовлетворению, Аджилент Текнолоджиз может, по своему выбору, изменить или заменить соответствующий результат деятельности по оказанию Услуг Заказчику, или обеспечить получение любой необходимой лицензии. Если Аджилент Текнолоджиз добросовестно решит, что ни одна из этих мер не доступна, то Аджилент Текнолоджиз возместит покупную цену Заказчику.

в) Аджилент Текнолоджиз не несет каких-либо бязательств в связи с претензиями о нарушении исключительных прав, являющимися результатом: использования компанией Аджилент Текнолоджиз или выполения ею требований проектов, спецификаций, инструкций или иной технической информации Заказчика; модификации, осуществляемой Заказчиком или третьим лицом; использования Обновлений Программного обеспечения, которое запрещено или не предусмотрено Спецификацией или прилагаемыми инструкциями по использованию (эксплуатации); а также использования результатов деятельности Аджилент Текнолоджиз с Приборами, не поставляемыми компанией Аджилент Текнолоджиз.

7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

a) В случае задержки в оказании Услуг, превышающей 10 рабочих дней, Аджилент Текнолоджиз выплачивает Заказчику исключительную неустойку в размере 0,1% от стоимости Услуг в отношении соответствующего Прибора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Услуг по данному Прибору. При этом право Заказчика на взыскание неустойки возникают после предъявления Заказчиком письменного требования об уплате указанной неустойки.

б) Средства правовой защиты, указанные в настоящих Правилах, являются единственными и исключительными договорными средствами гражданско-правовой защиты прав Заказчика.

8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

а) Заказчик не может уступить или перевести какие-либо права и обязанности по Подписанному Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Аджилент Текнолоджиз, которое может предоставляться под условием и с установлением компенсации за уступку.

б) Аджилент Текнолоджиз будет хранить и использовать персональные данные Заказчика в соответствии с Уведомлением компании Аджилент Текнолоджиз о Защите Персональных Данных, доступным на сайте [www.agilent.com/go/privacy](http://www.agilent.com/go/privacy), а также в соответствии с действующим законодательством.

в) Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство и подзаконные акты, в том числе, нормы российского и иностранного законодательства о противодействии коррупции. Аджилент Текнолоджиз может приостановить исполнение своих обязательств, если Заказчик не соблюдает положения применимых законов или подзаконных нормативных актов.

г) Споры, возникающие в связи с настоящими Правилами, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

д) В случае признания любого условия настоящих Правил полностью или частично незаконным или не имеющим исковой силы, остальные условия Правил подлежат применению без изъятий и ограничений.

е) Аджилент Текнолоджиз и Заказчик освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, терроризм, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясение, наводнение, пожары и другие непредвиденные обстоятельства, возникшие после вступления в силу Подписанного Договора.

ж) Все споры и разногласия, связанные с Услугами Аджилент Текнолоджиз, будут разрешаться путем переговоров. В случае если досудебное урегулирование спора не достигнуто в течение 30 календарных дней, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

з) Замененные Комплектующие возврату Заказчику не подлежат.

и) Эти Правила, а также Подписанный Договор и все Приложения к нему составляют единый Договор между Аджилент Текнолоджиз и Заказчиком, и заменяют предшествующую переписку и переговоры между сторонами, в устной или письменной форме, относительно данной сделки. Дополнительные или отличающиеся от настоящих Правил условия и правила Заказчика не применяются.

**ЗАКАЗЧИК:** ФГУП «Московский эндокринный завод»

**ФИО**: Фонарёв М.Ю.

**Должность:** Директор

Подпись

М.П.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**: ООО «Аджилент Текнолоджиз»

**ФИО**: Евдокимов К.Ю.

**Должность:** Генеральный директор

Подпись

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение № 2**Дополнение 900066288 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_об оказании услуг по техническому обслуживанию оборудованияот «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. |  |
|  |
| 1. **ПЕРИОД ОБСЛУЖИВАНИЯ**
 |
| В течение одного года с момента заключения договора |
| 1. **ТИП УСЛУГ**
 |
| * Регламентно-профилактическое обслуживание Crosslab / R-20L-501 (однократно в течение периода обслуживания). Подробное описание программы обслуживания приведено в Приложениях № 4 и № 5 к настоящему Договору.
* Квалификация функционирования оборудования AIQ / R‐26H‐501 (однократно в течение периода обслуживания). Подробное описание программы обслуживания приведено в Приложении № 3 к настоящему Договору.
 |
| 1. **УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (в соответствии с Приложениями)**
 |
| * Приложение № 1 к настоящему Договору. Правила предоставления услуг компанией Аджилент Текнолоджиз
* Приложение № 3 к настоящему Договору. Услуги по квалификации
* Приложение № 4 к настоящему Договору. Регламентно-профилактическое обслуживание.
* Приложение № 5 к настоящему Договору. Описание работ, проводимых в рамках регламентно-профилактического обслуживания
 |
| 1. **СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ**
 |
| Наименование / Конфигурация системы | №Модуля | Серийный № | Тип Услуг | Плановый месяц оказания Услуг | Стоимость Услуг, в рублях с учетом НДС |
| Agilent HPLC 1100**ОКК**SYS-LC-1100 | G1322AG1311AG1313AG1316AG1314A | JP05028058DE11114275DE43631797DE11120652JP11614641 | Регламентно-профилактическое обслуживание Crosslab / R-20L-501 | Декабрь 2015 | 90 402,40 |
| Квалификация функционирования оборудования AIQ / R‐26H‐501 | 110 478,44 |
| Agilent HPLC 1100**ОКК**SYS-LC-1100 | G1322AG1311AG1316AG1314AG1328A | JP73007174DE72002530DE72003555DE73703953DE54001160 | Регламентно-профилактическое обслуживание Crosslab / R-20L-501 | Декабрь 2015 | 90 402,40 |
| Квалификация функционирования оборудования AIQ / R‐26H‐501 | 110 478,44 |
| Agilent HPLC 1100**ОКК**SYS-LC-1100 | G1379AG1311AG1316AG1314AG1328B | JP40719935DE43630137DE43643637JP43825945DE11404190 | Регламентно-профилактическое обслуживание Crosslab / R-20L-501 | Декабрь 2015 | 90 402,40 |
| Квалификация функционирования оборудования AIQ / R‐26H‐501 | 110 478,44 |
| Agilent HPLC 1200**ОКК**SYS-LC-1200-E | G1322AG1311AG1329AG1316AG1314BG1321A | JP62358663DE62960884DE64762090DE63063029DE71359057DE60558204 | Регламентно-профилактическое обслуживание Crosslab / R-20L-501 | Октябрь 2015 | 99 140,53 |
| Квалификация функционирования оборудования AIQ / R‐26H‐501 | 143 866,31 |
| Agilent HPLC 1200**ОКК**SYS-LC-1200 | G1322AG1311AG1329AG1316AG1314B | JP73068760DE62969520DE64771836DE90373964DE71364173 | Регламентно-профилактическое обслуживание Crosslab / R-20L-501 | Октябрь 2015 | 90 402,40 |
| Квалификация функционирования оборудования AIQ / R‐26H‐501 | 113 018,04 |
| Agilent GC 6890N**ОКК** SYS-GC-6890N-E | G1540NG1888A | US10726012IT00709017 | Регламентно-профилактическое обслуживание Crosslab / R-20L-501 | Октябрь 2015 | 116 580,70 |
| Квалификация функционирования оборудования AIQ / R‐26H‐501 | 179 528,98 |
| Agilent HPLC 1260**ОКК**SYS-LC-1260 | G1311CG1329BG1316AG1314B | DEAB807076DEAAC13812DEACN15138DEAAU03007 | Регламентно-профилактическое обслуживание Crosslab / R-20L-501 | Декабрь 2015 | 90 402,40 |
| Agilent HPLC 1200**ОКК**SYS-LC-1260 | G1311BG1329BG1316AG1315D | DEAB708971DEAAC22847DEACN24647DEAAX05286 | Регламентно-профилактическое обслуживание Crosslab / R-20L-501 | Ноябрь 2015 | 90 402,40 |
| Agilent HPLC 1200**ЦЗЛ**SYS-LC-1200-E | G1322AG1311AG1329AG1316AG1315DG1362A | JP94173797DE62973385DE64776139DE90378893DE64262778CN43801952 | Регламентно-профилактическое обслуживание Crosslab / R-20L-501 | Ноябрь 2015 | 99 140,53 |
| Agilent HPLC 1260**ЦЗЛ**SYS-LC-1260 | G1311CG1329BG1316AG1315D | DEAB806803DEAAC13316DEACN14638DEAAX03384 | Регламентно-профилактическое обслуживание Crosslab / R-20L-501 | Ноябрь 2015 | 90 402,40 |
| Agilent 7890 GC **ОКК**SYS-GC-7890 | G3440AG4557AG4513A | CN11241142CN11220022CN11130070 | Регламентно-профилактическое обслуживание Crosslab / R-20L-501 | Октябрь 2015 | 116 580,70 |
| Надбавка за визит инженера (применяется однократно) | 7 109,50 |
|  |  |
| 1. **МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**
 |
| ФГУП «Московский эндокринный завод» 109052, г.Москва, ул.Новохохловская, д.25 |
| 1. **СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
 |
| 6.1. Стоимость Услуг по Приложению № 2 (Дополнение **900066288)** к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ составляет **1 839 217,41 рублей с учетом НДС (18%)**. 6.2. Исполнитель выставляет Заказчику счёт на оплату авансовой части Стоимости Услуг в размере 30% от Стоимости Услуг, указанной в п.6.1 настоящего Приложения, в течение 5 дней с даты вступления в силу настоящего Приложения к Договору, указанной выше. Заказчик оплачивает счет Исполнителя в течение 15 банковских дней с даты выставления счёта. Исполнитель имеет право не приступать к исполнению обязательств по настоящему Приложению до полной оплаты указанного авансового платежа.Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату оставшейся части Стоимости Услуг в размере 70% от Стоимости Услуг, указанной в п.6.1 настоящего Приложения, в течение 5 дней с даты подписания Акта Приемки оказанных Услуг. Заказчик оплачивает счет Исполнителя в течение 15 банковских дней с даты выставления счёта.Обязанности Заказчика по оплате Услуг считаются выполненными в момент зачисления всей суммы, указанной в счете, на корреспондентский счёт банка Исполнителя, указанный в Договора.6.3. В случае необходимости оказания каких-либо дополнительных Услуг (включая, но не ограничиваясь, проведением диагностики и/или ремонтных работ, заменой деталей), не указанных в п.2 настоящего Приложения, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Приложению, где указывают объем, стоимость и сроки оказания таких дополнительных Услуг.6.4. Цены, указанные в настоящем Приложении, действительны в течение срока действия Приложения, указанного в п.1 Приложения. |
| 1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
 |
| 7.1 В случае задержки в оказании Услуг по Договору, превышающей 10 рабочих дней, Исполнитель выплачивает Заказчику исключительную неустойку в размере 0,1% от стоимости Услуг в отношении соответствующего Прибора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Услуг по данному Прибору в соответствии с соответствующим Приложением к настоящему Договору. При этом право Заказчика на взыскание неустойки и обязанность Исполнителя по уплате неустойки возникают после предъявления Заказчиком письменного требования Исполнителю об уплате указанной в настоящей статье неустойки.7.2. В случае задержки в оплате Услуг по Договору, превышающей 15 рабочих дней, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Услуг по данным Приборам в соответствии с Приложением к настоящему Договору. При этом право Исполнителя на взыскание неустойки и обязанность Заказчика по уплате неустойки возникают после предъявления Исполнителем письменного требования Заказчику об уплате указанной в настоящей статье неустойки. Ответственность, установленная настоящим пунктом не распространяется на оплату Заказчиком аванса и предоплаты. |
| 1. **ПРИЕМКА УСЛУГ**
 |
| Приемка оказанных Услуг подтверждается подписанием Сторонами Акта Приемки Услуг по завершению оказания Услуг. Акт содержит информацию о стоимости фактически выполненных Услуг по техническому обслуживанию Оборудования. |
| 1. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**
 |
| Во всем остальном, что не предусмотрено положениями настоящего Приложения (Дополнение **900066288),** Стороны руководствуются положениями Договора № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ об оказании услуг по техническому обслуживанию оборудования от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ**: ООО «Аджилент Текнолоджиз» | **ЗАКАЗЧИК:** ФГУП «Московский эндокринный завод» |
| ФИО: Евдокимов К.Ю. | ФИО: Фонарёв М.Ю. |
| Должность: Генеральный директор | Должность: Директор |
| Подпись | Подпись |
| М.П. | М.П. |

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

об оказании услуг по техническому обслуживанию оборудования

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

Предоставление услуг «Аджилент» по квалификации оборудования для медико-биологических наук и химического анализа регулируется данным приложением и условиями технического обслуживания «Аджилент».

**УСЛУГИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ**

**Перечень услуг**

«Аджилент» проводит квалификацию по типовым методикам испытаний и ТУ на рабочие характеристики, разработанным на основе общепринятой метрологической практики, с целью проверки и квалификации рабочих характеристик оборудования непосредственно после установки и затем с определенной периодичностью. При наличии соответствующих требований, измерения, выполняемые в ходе оказания данных услуг, обладают прослеживаемостью до соответствующего государственного или международного органа стандартизации. За обеспечение соответствия требованиям действующего законодательства несет ответственность Заказчик. В стоимость услуг по квалификации включены необходимые для ее проведения наборы химикатов, детали, материалы,

трудозатраты и командировки. Данные услуги предлагаются для оборудования, изготовленного как компанией «Аджилент», так и другими производителями, а также для ПО «Аджилент». Полная документация по испытаниям, результаты испытаний (пройдены успешно или нет) и копия

протокола испытаний с паспортными и фактическими значениями передаются Заказчику. Если применяются дополнительные услуги, по ним также предоставляется аналогичная документация. На оборудование, успешно прошедшее испытания, может крепиться соответствующая наклейка, на которой указывается дата испытаний.

Квалификация функционирования (OQ) (также известна как проверка корректности функционирования) (R-22B для Classic OQ и R-26J — для Enterprise OQ).

Предназначена для определения рабочих характеристик хроматографа с помощью испытательного набора химикатов известной концентрации. Компания «Аджилент» и большинство органов регулирования рекомендуют проводить квалификацию оборудования не реже раза в год. Услуга предоставляется раз в год или, по требованию, чаще.

Проверка функционирования (FVS) (R-22V для Classic FVS и R-26V — для Enterprise FVS).

Свойства, исследуемые в ходе проверки функционирования

(FVS), как правило, не проверяют при валидации методики и при повседневной работе на приборе, однако они крайне важны для обеспечения правильности результатов хроматографии. Данная услуга не заменяет квалификацию функционирования OQ для фармацевтических лабораторий.

Общие принципы проверки функционирования (FVS) предполагают выполнение следующих операций.

– Осмотр и надлежащее обслуживание всех важнейших функциональных элементов систем ГХ иЖХ «Аджилент».

– Метрологические испытания (точность значений скорости

потока, температуры, давления, длины волны, уровень шума и пр.) с целью подтверждения точности и градуировки важнейших параметров хроматографических систем.

Квалификация эксплуатации (R-22P для Classic PQ, R-26P — для Enterprise PQ).

Квалификация PQ представляет собой задокументированную совокупность действий, призванных показать, что оборудование непрерывно демонстрирует рабочие характеристики, соответствующие ТУ, разработанным эксплуатирующей организацией. Квалификация PQ может включать испытания системы на пригодность и контроль качества. «Аджилент» рекомендует перед началом проведения квалификации PQ выполнить регламентно-профилак тическое обслуживание.

Примечание. «Аджилент» проводит квалификацию PQ только тестеров растворимости собственного производства.

Механическая квалификация (MQ) (R-22M для Classic MQ, R-26M — для Enterprise MQ).

Квалификация MQ представляет собой задокументированную совокупность действий, призванных показать, что тестер растворимости соответствует положениям стандарта ASTM E2503-07. «Аджилент» рекомендует перед началом проведения квалификации MQ выполнить регламентно-профилактические работы.

Примечание. «Аджилент» проводит квалификацию MQ только тестеров растворимости собственного производства.

**Комплексные услуги по квалификации для тестеров растворимости**

Квалификация аналитических приборов — AIQ (версия Enterprise, R-26H).

Включает квалификацию IQ и OQ (для новых и повторных установок) или только OQ (для последующих циклов квалификации по многолетним договорам).

Квалификация аналитических приборов — AIQ + MQ (версия Enterprise, R-26T).

К квалификации аналитических приборов (AIQ) добавляется услуга по механической квалификации (MQ).

Квалификация аналитических приборов —AIQ + PQ (версия Enterprise, R-26U).

К квалификации аналитических приборов AIQ добавляется услуга по квалификации эксплуатации PQ.

Документация. Полная документация по испытаниям, результаты испытаний (пройдены успешно или нет) и копия

протокола испытаний с паспортными и фактическими значениями передаются Заказчику. Если применяются дополнительные услуги, по ним также предоставляется аналогичная документация. На оборудование, успешно прошедшее испытания, может крепиться соответствующая наклейка, на которой указывается дата испытаний. Материал, предоставляемый Заказчику по услугам квалификации MQ и PQ, представляет собой документ (на бумаге), в котором указаны выполненные действия, использованное оборудование и материалы и полученные

результаты. За исключением специфики содержания, данный документ сходен по форме с отчетом по квалификации OQ.

**Дополнительные услуги**

По требованию «Аджилент» может предоставить за дополнительную плату следующие дополнительные услуги.

Базовая квалификация ПО (R-22C).

«Аджилент» проводит квалификационные испытания, включая испытания функционала управления оборудованием и обмена данными с ним, а также алгоритмов оформления отчетов и интегрирования в рамках

программной системы сбора и обработки данных хроматографии (англ. CDS, Chromatography Data System).

Расширенная квалификация ПО (R-22Е).

«Аджилент» проводит проверку функционирования конкретной программной системы сбора и обработки данных хроматографии (CDS), в частности защиты при регистрации пользователя и управления уровнями доступа, функционала управления оборудованием и обмена данными с ним, алгоритмов оформления отчетов и интегрирования, а также, если таковой имеется, функционала обеспечения соответствия требованиям ч. 11 главы 21 Свода федеральных нормативных документов США

(21 CFR, ч. 11).

Послеремонтная квалификация (RQ) (R-22F для Classic RQ, R-26E — для Enterprise RQ).

Компания «Аджилент» выполняет послеремонтную квалификацию (RQ), чтобы посредством испытаний подтвердить восстановление рабочих характеристик системы после ремонта, проведенного уполномоченными представителями «Аджилент». Замена расходных материалов и лампы не входит в состав услуги. Услуга действительна на протяжении срока действия договора и не ограничена одним вызовом. Эта услуга доступна только в виде части программы обслуживания Advantage Silver или Advantage Gold с квалификацией функционирования OQ.

**Дополнительные испытания к квалификации функционирования Classic OQ (R-22K).**

Можно применять для любого из следующих двух испытаний (если необходимы оба испытания, следует применять удвоенную стоимость).

Квалификация отклика ПИД.

«Аджилент» проводит квалификацию линейности пламенно-ионизационных детекторов (ПИД).

Квалификация температурных характеристик.

«Аджилент» проводит испытания на точность температурных характеристик инжекторов, детекторов, термостатируемых отсеков и других нагреваемых частей заданного оборудования.

**Дополнительные испытания к квалификации Enterprise OQ (R-26B).**

Можно применять для любого из следующих испытаний.

Дополнительное испытание**.**

Относится к дополнительным испытаниям, помимо базовых испытаний, приведенных в регламенте квалификации функционирования (Enterprise OQ), или к повторным испытаниям с разными заданными значениями параметров. Использование заданных Заказчиком параметров и предельных значений возможно при согласовании индивидуального плана по квалификации оборудования (EQP). В этом случае может взиматься дополнительная плата. При проведении нескольких дополнительных испытаний применяется стоимость одного испытания, умноженная на количество требуемых испытаний.

Квалификация отклика ПИД.

«Аджилент» проводит квалификацию линейности пламенно-ионизационных детекторов (ПИД).

Квалификация температурных характеристик**.**

«Аджилент» проводит испытания на точность температурных характеристик инжекторов, детекторов, термостатируемых отсеков и других нагреваемых частей заданного оборудования.

**НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ**

**Необходимые условия для предоставления услуг по квалификации «Аджилент»**

Минимальная комплектация. Обслуживаемая система «Аджилент» должна иметь, по крайней мере, минимальную комплектацию или иной вариант комплектации, указанный в соответствующем регламенте градуировки или OQ.

Регламентно-профилактическое обслуживание (РПО).Если иное не указано в Договоре на обслуживание и если это рекомендовано изготовителем, услугам экспертизы могут предшествовать регламентно-профилактическое обслуживание, проводимое за счет Заказчика.

План по квалификации оборудования. До начала реализации услуг по квалификации (версия Enterprise) Заказчик обязан изучить и устно утвердить типовой план по квалификации оборудования (EQP, версия Enterprise) или согласовать с компанией «Аджилент» возможность проведения квалификации по индивидуальному плану (EQP).

**ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ**

**Обязательства Заказчика и ограничения на предоставление услуг «Аджилент» по квалификации**

Регламенты эксплуатации и ТО.Заказчик обязан придерживаться регламентов эксплуатации и ТО, приведенных в документации к соответствующему оборудованию. К такого рода регламентам относится проведение периодического штатного ТО, а также периодического ТО, связанного с эксплуатацией оборудования. Заказчик несет риск любых расходов, связанных с необходимостью оказания услуг и заказа деталей, возникшей вследствие неисполнения им указанных

регламентов.

Информация, защищенная законом об авторском праве. Копирование каких бы то ни было материалов со знаком охраны авторского права компании «Аджилент» без ее письменного разрешения запрещается.

Обслуживаемое оборудование**.** Если иное не оговорено, перечень услуг по сервисному обслуживанию ограничен определенным набором оборудования «Аджилент» и поддерживаемого «Аджилент» оборудования других изготовителей, и может варьироваться в зависимости от региона. Данное оборудование «Аджилент» должно быть приобретено Заказчиком как «новое» непосредственно у компании «Аджилент» или официального коммерческого партнера компании «Аджилент» по их продаже.

Обеспечение обслуживания оборудования «Аджилент», приобретенного у неавторизированных поставщиков, или оборудования, бывшего в употреблении в момент его покупки, предоставляется по усмотрению «Аджилент». До продления срока действия договора необходимо провести осмотр и проверку функционирования оборудования квалифицированным специалистом обученным «Аджилент», осуществляемые за счет Заказчика. При желании Заказчика заключить договор на сервисное обслуживание и в случае обнаружения дефектов в ходе осмотра оборудования, Заказчик должен оплатить стоимость услуг и материалов, необходимых для ремонта бывшего в употреблении оборудования до момента заключения договора. Любой вид услуг, не входящий в состав договора, включая, но не ограничиваясь поддержкой программного обеспечения, оплачивается по стандартным тарифам на услуги компании «Аджилент». Обслуживаемый комплекс оборудования должен иметь, по крайней мере, минимальную комплектацию или иную комплектацию, указанную в документации к оборудованию.

Право на послеремонтную квалификацию. Заявки на послеремонтную квалификацию не принимаются в случае самостоятельного проведения ТО оператором оборудования, например замены деталей, в том числе ультрафиолетовой лампы.

OQ с гарантированным прохождением**.** Для оборудования, на которое распространяется программа обслуживания Advantage Silver, «Аджилент» гарантирует УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ квалификации функционирования (OQ) по типовым ТУ либо доведение характеристик до уровня, обеспечивающего УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ. См. приложение 22Х. ООО «Аджилент Текнолод жиз»— Услуги по техподдержке оборудования для медико-биологическихнаук и химического анализа: услуги по ремонту/дополнительная гарантийная поддержка и программы обслуживания Advantage. Настоящая гарантия применима только к предельным значениям, рекомендованным компанией «Аджилент», а не выбранным Заказчиком.

Доступ. Заказчик обязан обеспечить фирме «Аджилент» доступ к приборам, надлежащее рабочее место и возможность использования всей информации и материальных ценностей, необходимых для обслуживания приборов на объекте Заказчика.

Изменение графика обслуживания. Заказчик обязан покрыть затраты, понесенные фирмой «Аджилент» в результате перенесения сроков оказания услуг по квалификации.

Деловые решения. За деловые решения и действия, предпринятые Заказчиком по результатам любых услуг по квалификации несет Заказчик.

Хранение данных по квалификации. «Аджилент» не несет ответственности ни за регистрацию хроматографических и метрологических данных, полученных в процессе OQ, ни за их последующее хранение. За анализ отчетов и утверждение результатов по окончании оказания услуги всю ответственность несет Заказчик.

Время работы**.** Обслуживание осуществляется в обычное рабочее время компании «Аджилент» (с 9:00 до 18:00 по местному времени) с понедельника по пятницу, кроме государственных праздников.

Зоны переездов.В типовую установленную стоимость обслуживания входит переезд на объекты, расположенные не далее 300 км от ближайшего офиса «Аджилент». При переездах на большие расстояния будет взиматься дополнительная плата.

Устаревшиеприборы**.** Типовые услуги «Аджилент» не распространяются на оборудование, для которого указанный в документации период техподдержки закончился.

Окончание гарантированной поддержки. Программы гарантийного обслуживания основных или вспомогательных элементов оборудования в соответствии с настоящим приложением (включая многолетние договоры), автоматически будут заменены программой обслуживания «Аджилент» Asset Maximization при окончании срока действия гарантированной поддержки элементов. При этом может произойти увеличение стоимости обслуживания. Состав услуг по программе обслуживания «Аджилент» Asset Maximization описан в отдельном приложении 22L. Программа обслуживания «Аджилент» Asset Maximization распространяется только на приборы «Аджилент».

Загрязнение и коррозия.Обслуживание оборудования и деталей, оказавшихся загрязненными при эксплуатации в опасных средах или являющихся сложными в обслуживании, включая замену деталей, не относящихся к типовым, подлежит дополнительной оплате. Заказчик несет ответственность за надлежащую утилизацию всех загрязненных материалов, безопасный возврат которых в компанию «Аджилент» невозможен.

Расходные материалы и детали**.** Все части и расходные материалы, определенные в протоколе квалификации «Аджилент», предоставлются компанией «Аджилент». Расходы на любые дополнительные части и материалы для проведения регламентно-профилактического обслуживания оборудования, проведение которого необходимо до проведения квалификации, оплачиваются отдельно, если иное не предусмотрено соответствующим договором о сервисном обслуживании «Аджилент».

Уведомление о недопустимых условиях и повторные испытания**.** «Аджилент» письменно уведомляет Заказчика, если в процессе квалификации в измерительном оборудовании или испытательной аппаратуре были обнаружены условия, по оценке «Аджилент», являющиеся недопустимыми. Компания «Аджилент» предложит бесплатно провести повторную градуировку или испытания такого оборудования производства «Аджилент».

**АННУЛИРОВАНИЕ И ИЗЪЯТИЕ**

Заказчик имеет право изъять оборудование из Договора на обслуживание или полностью аннулировать указанный договор, частью которого является настоящее Приложение, предупредив об этом за 60 (шестьдесят) дней в письменном виде. Заказчик оплачивает все услуги, оказанные в соответствии с Договором на плановое обслуживание. Договоры о плановом обслуживании включают регламентно-профилактическое обслуживание (РПО) и квалификацию функционирования (OQ). Информация о применимых размерах оплаты за Услуги предоставляется по требованию.

Если услуги не оказывались, Заказчик обязан произвести окончательные расчеты  в соответствии с  Договором  и/или Приложением к нему в течение 60 дней по получении письменного извещения об аннулировании.

В настоящем документе техническая информация, описание услуг и предоставляемые права могут быть изменены без предварительного уведомления.

© Agilent Technologies, Inc., 2012

Все права защищены.

31 июля 2012 г.

5989-9769RU

На основе англоязычной редакции 1.1.

**ЗАКАЗЧИК:** ФГУП «Московский эндокринный завод»

**ФИО:** Фонарёв М.Ю.

**Должность**: Директор

Подпись

М.П.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**: ООО «Аджилент Текнолоджиз»

**ФИО**: Евдокимов К.Ю.

**Должность**: Генеральный директор

Подпись

М.П.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_об оказании услуг по техническому обслуживанию оборудования

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

Регламентно-профилактическое обслуживание и услуги по очистке ионного источника оборудования для медико-биологических наук и химического анализа регулируется данным приложением и условиями ТО «Аджилент».

**РЕГЛАМЕНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

**Услуги**

Регламентно-профилактическое обслуживание (РПО) по программам Advantage и СrossLab (R-20L).

Включают замену отдельных деталей, очистку, юстировку, смазку, проверку или испытания по регламентам на соответствующие комплексы оборудования. Кроме того, «Аджилент» может оказывать услуги в соответствии с регламентами штатного ТО. Для комплексов, содержащих масс-спектрометрические детекторы, услуга по проведению РПО включает очистку ионного источника. Трудозатраты и детали, необходимые для проведения РПО по регламенту «Аджилент», и одна командировка в год на объект Заказчика в рамках действия договора обслуживания включены в стоимость договорных услуг. Ремонт с целью устранения неисправностей оборудования, выявленных в процессе РПО, в стоимость РПО не входит. Регламентно-профилактическое обслуживание выполняется по регламентам, рекомендованным компанией «Аджилент», по согласованному графику либо одновременно с градуировкой приобретенного оборудования или квалификацией функционирования (OQ). «Аджилент» предоставляет контрольные листы по регламентам ТО конкретных приборов по первому требованию.

Регламентно-профилактическое обслуживание (РПО) по программам Advantage и CrossLab только для масс-спектрометров (R-29L).

Включают замену отдельных деталей, очистку, юстировку, смазку, проверку или испытания по регламентам на соответствующие комплексы оборудования, а также услугу по очистке ионного источника для систем МС компании «Аджилент». Кроме того, «Аджилент» может оказывать услуги в соответствии с регламентами штатного ТО. Не масс-спектрометрическая часть комплекса не обслуживается по данной программе. Трудозатраты и детали, необходимые для проведения РПО по регламенту «Аджилент», и одна командировка в год на объект Заказчика в рамках действия договора обслуживания включены в стоимость договорных услуг. Ремонт с целью устранения неисправностей оборудования, выявленных в процессе РПО, в стоимость РПО не входит. Регламентно-профилактическое обслуживание выполняется по регламентам, рекомендованным компанией «Аджилент», по согласованному графику либо одновременно с градуировкой приобретенного оборудования или квалификацией функционирования (OQ).

**Дополнительные услуги**

При необходимости «Аджилент» может предоставить за дополнительную плату следующие дополнительные услуги.

Промежуточное регламентно-профилактическое обслуживание по программам Advantage и CrossLab(R-20R).

Услуга включает однократную замену масла форвакуумного насоса на объекте Заказчика в течение срока действия договора.

Расширение комплекса РПО по программам Advantage и CrossLab (R-20U).

Предусматривает расширение объема типового комплекса регламентно-профилактического обслуживания и добавление следующих услуг.

• Для газовых хроматографов (ГХ), оборудованных парофазным пробоотборником G1888A, — замены большинства компонентов интерфейса парофазного пробоотборника.

• Для жидкостных хроматографов (ЖХ) и ЖХ-МС — замены расширенного списка деталей системы ввода пробы ЖХ, расходных материалов в автосамплере и (или) ручном инжекторе и дейтериевых детекторных ламп.

Расширенный комплекс РПО доступен только при покупке договора на РПО по программам Advantage и CrossLab (R-20L) либо на программы Advantage Silver или Advantage Gold.

**УСЛУГА ПО ОЧИСТКЕ ИОННОГО ИСТОЧНИКА**

**Услуги**

Услуга по очистке ионного источника масс-спектрометра (R-20M).

Включает демонтаж, очистку и повторный монтаж ионного источника масс-спектрометра на объекте Заказчика. В случае ИСП-МС услуга включает очистку вытягивающих линз, короткофокусной линзы и омегатронной линзы. Ремонт с целью устранения неисправностей оборудования, выявленных в ходе оказания данной услуги, в стоимость услуги не входит. Очистка ионного источника выполняется по регламентам, рекомендованным компанией «Аджилент», по согласованному графику либо одновременно с градуировкой приобретенного оборудования или квалификацией функционирования (OQ).

**ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ**

**Обязанности Заказчика и ограничения на регламентно-профилактическое обслуживание и услуги по очистке ионного источника**

Сброс вакуума. До начала РПО или услуг по очистке ионного источника Заказчик обязан сбросить вакуум в масс-спектрометрической системе. Кроме того, за перемещение и безопасную утилизацию растворителей, используемых для очистки ионного источника, отвечает Заказчик.

Регламенты эксплуатации и ТО. Заказчик обязан придерживаться регламентов эксплуатации и ТО, приведенных в документации к соответствующему оборудованию. К такого рода регламентам относится проведение периодического штатного ТО, а также периодического ТО, связанного с эксплуатацией оборудования. Заказчик несет риск любых расходов, связанных с необходимостью оказания услуг и заказа деталей, возникшей вследствие неисполнения им указанных регламентов.

Доступ. Заказчик обязан обеспечить «Аджилент» доступ к оборудованию, надлежащее рабочее место и возможность использования всей информации и ресурсов, необходимых для обслуживания оборудования на объекте Заказчика.

Обслуживаемое оборудование. Если иное не оговорено, перечень услуг по сервисному обслуживанию ограничен определенным набором оборудования «Аджилент» и поддерживаемого «Аджилент» оборудования других изготовителей, и может варьироваться в зависимости от региона. Данное оборудование «Аджилент» должно быть приобретено Заказчиком как «новое» непосредственно у компании «Аджилент» или официального коммерческого партнера компания «Аджилент» по их продаже. Обеспечение обслуживания оборудования «Аджилент», приобретенного у неавторизированных поставщиков, или оборудования, бывшего в употреблении в момент его покупки, предоставляется по усмотрению «Аджилент». До продления срока действия договора необходимо провести осмотр и проверку функционирования оборудования квалифицированным специалистом обученным «Аджилент», осуществляемый за счет Заказчика. При желании Заказчика заключить договор на сервисное обслуживание и в случае обнаружения дефектов в ходе осмотра оборудования, Заказчик должен оплатить стоимость услуг и материалов, необходимых для ремонта бывшего в употреблении оборудования до момента заключения договора. Любой вид услуг, не входящий в состав договора, включая, но не ограничиваясь поддержкой программного обеспечения, оплачивается по стандартным тарифам на услуги компании «Аджилент». Обслуживаемый комплекс оборудования должен иметь, по крайней мере, минимальную комплектацию или иную комплектацию, указанную в документации к оборудованию.

Время работы. Обслуживание осуществляется в обычное рабочее время компании «Аджилент» (с 9:00 до 18:00 по местному времени) с понедельника по пятницу, кроме государственных праздников.

Зоны переездов. В типовую установленную стоимость обслуживания входит переезд на объекты, расположенные не далее 300 км от ближайшего офиса «Аджилент». При переездах на большие расстояния будет взиматься дополнительная плата.

Ограничение использования. «Аджилент» может рассматривать вопрос о повышении платы за обслуживание определенных электромеханических устройств по результатам измерения использования соответствующих блоков оборудования, если в паспорте или руководстве на оборудование приведен показатель максимального использования. Заказчик обязан разрешить «Аджилент» устанавливать и демонтировать счетчики использования, а также периодически считывать и предоставлять «Аджилент» их показания. Поддержка оборудования, использование которого превышает рекомендованный уровень, оплачивается отдельно по фактическим затратам времени и материалов.

Устаревшие приборы.Типовые услуги «Аджилент» не распространяются на оборудование, для которого указанный в документации период техподдержки закончился.

Окончание гарантированной поддержки. Программы гарантийного обслуживания основных или вспомогательных элементов оборудования в соответствии с настоящим приложением (включая многолетние Соглашения), автоматически будут заменены программой обслуживания «Аджилент» Asset Maximization при окончании срока действия гарантированной поддержки элементов. При этом может произойти увеличение стоимости обслуживания. Состав услуг по программе обслуживания «Аджилент» Asset Maximization описан в отдельном приложении 22L. Программа обслуживания «Аджилент» Asset Maximization распространяется только на приборы «Аджилент».

Загрязнение и коррозия. Обслуживание оборудования и деталей, оказавшихся загрязненными при эксплуатации в опасных средах или являющихся сложными в обслуживании, включая замену деталей, не относящихся к типовым, подлежит дополнительной оплате. Заказчик несет

ответственность за надлежащую утилизацию всех загрязненных материалов, безопасный возврат которых в компанию «Аджилент» невозможен.

Расходные материалы и детали. Регламентно-профилактическое обслуживание (РПО) «Аджилент» включает замену отдельных деталей и частей оборудования в соответствии с регламентами РПО «Аджилент». Если иное не указано в программе обслуживания «Аджилент», за материалы и запчасти, не указанные в регламентах, может быть выставлен счет. Обслуживание «Аджилент» не включает расходные материалы и детали, периодически заменяемые при штатной эксплуатации и техническом обслуживании оборудования «Аджилент».

**АННУЛИРОВАНИЕ И ИЗЪЯТИЕ**

Заказчик имеет право изъять оборудование из Договора на обслуживание или полностью аннулировать указанный Договор, частью которого является настоящее Приложение, предупредив об этом за 60 (шестьдесят) дней в письменном виде. Заказчик оплачивает все услуги, оказанные в соответствии с Договором на плановое обслуживание. Договоры о плановом обслуживании включают регламентно-профилактическое обслуживание (РПО) и квалификацию функционирования (OQ). Информация о применимых размерах оплаты за Услуги предоставляется по требованию. Договор об обслуживании, содержащий более одного типа Услуг, может быть аннулирован только полностью. Если услуги не оказывались, Заказчик обязан произвести окончательные расчеты  в соответствии с  Соглашением  и/или Приложением к нему в течение 60 дней по получении письменного извещения об аннулировании.

В настоящем документе техническая информация, описание услуг и предоставляемые права могут быть изменены без предварительного уведомления.

© ООО «Аджилент Текнолоджиз инк», 2012

Все права защищены.

Оригинал напечатан 20 мая 2012 г.

5989-9766RU

На основе англоязычной редакции 1.4.

**ЗАКАЗЧИК**: ФГУП «Московский эндокринный завод»

**ФИО**: Фонарёв М.Ю.

**Должность**: Директор

Подпись

М.П.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**: ООО «Аджилент Текнолоджиз»

**ФИО:** Евдокимов К.Ю.

**Должность:** Генеральный директор

Подпись

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИЛОЖЕНИЕ №5****“Описание работ, проводимых в рамках регламентно-профилактического обслуживания”** |  |
| к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_об оказании услуг по техническому обслуживанию оборудованияот «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. |
| **ОПИСАНИЕ РАБОТ ПО РЕГЛАМЕНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ\*** |
| ЖИДКОСТНЫЕ ХРОМАТОГРАФЫ | **Осмотр и очистка системы**Общий осмотр всей системыУдаление пыли с вентиляторов и крышек**Обслуживание насоса ЖХ**Замена уплотнений плунжераЗамена уплотнений линии промывки плунжераЗамена механического фильтра крана промывкиЗамена перистальтического насоса (при его наличии)Притирка и проверка на наличие утечек**Обслуживание автосэмплера**Очистка и осмотр автосэмплераЗамена ротора крана-дозатораЗамена иглы и блока ввода пробыПроведение теста на утечки**Обслуживание термостата колонок**Замена уплотнения ротора крана-переключателя колонокТестирование давления**Обслуживание детектора**Осмотр проточной кюветы на герметичность и проверка производительности |
| ГАЗОВЫЕ ХРОМАТОГРАФЫ | **Общие чистка и проверка работоспособности**Снятие панелей и общая очистка системы от пылиПроверка правильности и качества соединения электрических кабелейПроверка работы охлаждающих вентиляторовПроверка работы двигателя и вентилятора термостата колонокПроверка работы заслонок термостата колонок**Обслуживание испарителей**Замена септыЗамена лайнера и уплотнения лайнераЗамена прокладки испарителяЗамена фильтра линии сброса и его уплотнений**Обслуживание детекторов**Замена спирали поджигаЗамена горелки**Обслуживание пневматической системы**Обнуление датчиков давленияПроверка герметичности испарителя**Ослуживание автосэмплера**Проверка правильности и качества соединения электрических кабелейПроверка работы охлаждающих вентиляторовОбщая очистка системы от пылиПроверка работы привода плунжераПроверка работы направляющей иглы шприцаПроверка работы датчиков конечного положения плунжера шприца**Анализ тестовой смеси** |
| \* Цикл регламентно-профилактического обслуживания включает однократную поставку и замену материалов, указанных выше. |
|  |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ**: ООО «Аджилент Текнолоджиз» | **ЗАКАЗЧИК:** ФГУП «Московский эндокринный завод» |
| ФИО: Евдокимов К.Ю. | ФИО: Фонарёв М.Ю. |
| Должность: Генеральный директор | Должность: Директор |
| Подпись | Подпись |
| М.П. | М.П. |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 6**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

об оказании услуг по техническому обслуживанию оборудования

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

**Статья 1**

1.1. Настоящим каждая Сторона гарантирует, что при заключении настоящего Договора и исполнении своих обязательств по нему, Стороны:

1.1.1. соблюдают требования Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", а также иные нормы действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции,

1.1.2. не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

1.1.3. не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

1.1.4. запрещают своим работникам выплачивать, предлагать выплатить (передать) какие-либо денежные средства или ценности, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

1.1.5. запрещают своим работникам принимать или предлагать любым лицам выплатить(передать) работникам какие-либо денежные средства или ценности, прямо или косвенно, для оказания влияния на действия или решения этих работников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

1.1.6. принимают разумные меры для предотвращения совершения действий, квалифицируемых действующим законодательством как " коррупционные" со стороны их аффилированных лиц или соисполнителей, субподрядчиков, консультантов, агентов, юристов, иных представителей и прочих посредников, действующих от имени Стороны (далее - Посредники).

1.2. Под "разумными мерами" для предотвращения совершения коррупционных действий со стороны их аффилированных лиц или посредников, помимо прочего, Стороны понимают:

1.2.1. проведение инструктажа аффилированных лиц или посредников о неприемлимости коррупционных действий и нетерпимости в отношении участия в каком-либо коррупционном действии;

1.2.2. включение в договоры с аффилированными лицами или посредниками антикоррупционной оговорки;

1.2.3. неиспользование аффилированных лиц или посредников в качестве канала аффилированных лиц или любых посредников для совершения коррупционных действий;

1.2.4. привлечение к работе любых посредников только в пределах, обусловленных производственной необходимостью в ходе обычной хозяйственной деятельности Стороны;

1.2.5. осуществление выплат аффилированным лицам или посредникам в размере, не превышающем размер соответствующего вознаграждения за оказанные ими законные услуги.

**Статья 2**

2.1. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Статьи 1, соответствующая Сторона обязуется:

2.1.1. уведомить другую Сторону в письменной форме в течение двух суток с момента, когда ей стало известно о нарушении (возникли подозрения о нарушении). После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления;

2.1.2. обеспечить конфиденциальность указанной информации вплоть до полного выяснения обстоятельств Сторонами;

2.1.3. провести по требованию и с участием другой Стороны аудит документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности Стороны, предположительно допустившей нарушение, относящихся к исполнению настоящего Договора, а также иных документов, которые согласно имеющимся сведениям могли повлиять на исполнение настоящего Договора,

2.1.4. оказать полное содействие при сборе доказательств при проведении аудита.

2.2. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

**Статья 3**

3.1. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Генеральный директорООО «Аджилент Текнолоджиз»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/К.Ю.Евдокимов/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ДиректорФГУП «Московский эндокринный завод»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.Ю. Фонарёв/ |

**III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по организации и проведению регламентно-профилактического обслуживания и квалификации хроматографов**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Вид работ
 | Организация и проведение регламентно-профилактического обслуживания (РПО) и квалификации хроматографов Agilent. |
| 1. Основание для выполнения изысканий
 | Требования правил надлежащей производственной практики (GMP) и Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 14 июня 2013 г. № 916 "Об утверждении Правил организации производства и контроля качества лекарственных средств". |
| 1. Источник финансирования
 | Собственные средства |
| 1. Цели
 | Подготовка и проверка оборудования на соответствие требованиям GMP и Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 14 июня 2013 г. № 916 "Об утверждении Правил организации производства и контроля качества лекарственных средств". |
| 1. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо проводить данный вид работ.
 | Правила надлежащей производственной практики (GMP), Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 14 июня 2013 г. № 916 "Об утверждении Правил организации производства и контроля качества лекарственных средств". |
| 1. Объекты, требующие РПО
 | - ОКК:Хроматограф жидкостной Agilent HPLC 1100 – 3 шт.Хроматограф жидкостной Agilent HPLC 1200 – 3 шт.Хроматограф жидкостной Agilent HPLC 1260 – 1 штХроматограф газовый Agilent 7890 GC – 1 шт.Хроматограф газовый Agilent GC 6890N – 1 шт.- ЗЦЛ:Хроматограф жидкостной Agilent HPLC 1200 – 1 шт.Хроматограф жидкостной Agilent HPLC 1260 – 1 шт |
| 1. Объекты, подлежащие квалификации
 | - ОКК:Хроматограф жидкостной Agilent HPLC 1100 – 3 шт.Хроматограф жидкостной Agilent HPLC 1200 – 2 шт.Хроматограф газовый Agilent GC 6890N – 1 ш. |
| 1. Требования к проведению РПО
 | Регламентно-профилактическое обслуживание должно быть завершено до начала проведения квалификации.Жидкостные хроматографы:1. Осмотр и очистка системы2. Обслуживание насоса ЖХ3. Обслуживание автосэмплера4. Обслуживание термостата колонок5. Обслуживание детектораГазовые хроматографы:1. Общие чистка и проверка работоспособности2. Обслуживание испарителей3. Обслуживание детекторов4. Обслуживание пневматической системы5. Ослуживание автосэмплера6. Анализ тестовой смеси |
| 1. Требования к проведению работ по квалификации
 | Для каждой единицы оборудования должна быть проведена квалификация монтажа (IQ) и квалификация функционирования (OQ). Результаты квалификации должны быть представлены в виде протоколов. Измеренные значения, полученные в ходе проведения квалификации, должны быть оформлены в качестве приложений к протоколу.  |
| 1. Наименование и местонахождение организации заказчика, контактная информация ответственного его представителя.
 | ФГУП «Московский эндокринный завод»г. Москва, ул. Новохохловская, д.25 |