ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

# на проведение аукциона в электронной форме

на право заключения договора на выполнение работ по монтажу и настройке структурированной кабельной системы на объекте ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25.

# № 02/19

17 мая 2019 г.

ФГУП «Московский эндокринный завод» настоящим приглашает субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в процедуре закупки путем аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по монтажу и настройке структурированной кабельной системы на объекте ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 и в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд ФГУП «Московский эндокринный завод» от 14.08.2018 г., Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" извещает:

| № пункта | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Аукцион в электронной форме |
| 2. | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: ФГУП «Московский эндокринный завод» Место нахождения 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 Почтовый адрес 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 Факс: +7 (495) 911-42-10 Электронная почта: zakupkimez@yandex.ru Контактные лица: по техническим вопросам – Говорин Геннадий Александрович, тел. +7 (958) 557-66-95. по организационным вопросам – Лукашенко Алексей Валерьевич, тел. +7 (495) 234-61-92 доб. 628. |
| 3. | Наименование оператора электронной площадки | АО «Единая электронная торговая площадка» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | https://roseltorg.ru/ |
| 4. | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение работ по монтажу и настройке структурированной кабельной системы на объекте ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 Количество поставляемого товара – 1 шт., в соответствии с частью III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». |
|  | Код ОКПД 2 | 43.21.10.120 |
|  | Код ОКВЭД 2 | 33.20 |
| 5. | Дата начала подачи заявок | «17» мая 2019 г. |
| 6. | Дата и время окончания срока подачи заявок | «02» июня 2019 г. 09:00 |
| 7. | Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки | Рассмотрение первых частей заявок на участие в закупке будет осуществляться «04» июня 2019 года 12:00 по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в закупке будет осуществляться «06» июня 2019 года 12:00 по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23. Подведение итогов закупки будет осуществляться «07» июня 2019 года по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23. |
| 8. | Дата и время начала проведения аукциона | Дата и время проведения аукциона: «05» июня 2019 года, время устанавливается электронной торговой площадкой. Место проведения аукциона: http://roseltorg.ru |
| 9. | «Шаг» аукциона | От 0,5 % до 5 % от начальной (максимальной) цены |
| 10. | Источник финансирования | Собственные средства |
| 11. | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 |
| 12. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) | Начальная (максимальная) цена договора составляет: 644 757 (шестьсот сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят семь) долларов США 83 цента, в том числе НДС Цена за единицу продукции, указанная в приложении № 1 к части III «Техническое задание» Документации о закупке снижается Заказчиком при заключении договора пропорционально снижению цены договора, предложенной участником закупки, обязанным заключить договор, на размер понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены договора, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную (максимальную) цену договора. В цену Договора включена стоимость всех работ, все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на материалы и оборудование, тару, упаковку, маркировку, транспортные расходы по доставке материалов, оборудования и т.п. до места выполнения работ, стоимость погрузочных работ и другие расходы, предусмотренные Договором. |
| 13. | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа | Документация предоставляется с «17» мая 2019 года по «02» июня 2019 года. Заявление на предоставление документации о закупке направляется участником закупки только в форме электронного документа. Документация о закупке предоставляется участникам закупки в форме электронного документа или в письменной форме; при этом документация о закупке предоставляется в письменной форме после внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении закупки. Документация выдается в рабочие дни с 08.30 до 15.30 (в предпраздничные – до 13.00) представителю заявителя при предъявлении доверенности или отправляется по электронной почте, указанной в письменном запросе. Предоставление документации о закупке в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. Плата за предоставление документации в письменной форме не взимается. |
| 14. | Сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры закупки | Заказчик вправе отменить проведение процедуры закупки в любое время до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок в день принятия этого решения. По истечении срока отмены процедуры закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить проведение процедуры закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. |
| 15. | Сведения о предоставлении приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами | 1. Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). 2. Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. 3. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора 4. В случае если предметом закупки является поставка товара, участник закупки указывает (декларирует) в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 5. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке в соответствии с пп. 1 п.17 Раздела I. «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ»; 6. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 7. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 8. Страна происхождения поставляемого товара определяется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; 9. Договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; 10. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 11. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 11.1. закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; 11.2. в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 11.3. в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 11.4. в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. |
| 16. | Преференции субъектам малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. |
| 17. | Размер обеспечения заявки на участие в закупке | Обеспечение заявки на участие в аукционе установлено в размере 1,5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 9 671 (девять тысяч шестьсот семьдесят один) доллар США 37 центов. Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участниками аукциона (далее также – участник закупки) путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в закупке, вносятся участником закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - специальный банковский счет). Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются на счет Заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки заключить договор. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе указаны в Информационной карте аукционной документации (раздел II части I конкурсной документации) Банковская гарантия, выданная участнику конкурса банком для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Способ обеспечения заявки на участие в конкурсе определяется участником конкурса самостоятельно. |
| 18. | Обеспечение исполнения договора | Не установлен |
|  | Размер обеспечения исполнения договора | Не установлен |
|  | Вид обеспечения исполнения договора | Не установлен |
| 19. | Срок заключения договора | Не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам проведения аукциона в электронной форме. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, договор заключается не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. |

Генеральный директор									М.Ю.Фонарев

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФГУП «Московский эндокринный завод»

_____________ М.Ю. Фонарев

«__» ____________ 2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

# для проведения аукциона в электронной форме

на право заключения договора на выполнение работ по монтажу и настройке структурированной кабельной системы на объекте ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25.

№ 02/19

Москва

2019 г.

Термины и определения

Закупка – приобретение товаров, работ, услуг для нужд заказчика.

Процедура закупки – способ закупки, предусмотренный положением о закупке, регламентирующий деятельность заказчика по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью приобретения у него товаров (работ, услуг).

Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка – ФГУП «Московский эндокринный завод».

Организатор закупки – юридическое или физическое лицо, которое действует на основании договора с заказчиком и выступает от имени заказчика при осуществлении процедуры закупки.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.

Комиссия – комиссия, созданная заказчиком, для осуществления отдельных функций при проведении процедуры закупки.

Единая информационная система (ЕИС) – система в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Положение о закупке - правовой акт заказчика, регламентирующий правила закупки. Положение о закупке размещено в Единой информационной системе в сфере закупок.

Документация о закупке – настоящая документация, утвержденная заказчиком, и содержащая сведения предусмотренные законодательством Российской Федерации и положением о закупке.

Заявка на участие в закупке – письменное подтверждение участника закупки его согласия участвовать в процедуре закупки на условиях, указанных в извещении о проведении закупки и в настоящей документации о закупке.

Лот – определенная извещением о закупке и настоящей документацией о закупке продукция, закупаемая по одной процедуре закупке, обособленная заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции.

# СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

## Общие сведения о проводимой процедуре закупки

| № пункта | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: ФГУП «Московский эндокринный завод» Место нахождения 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 Почтовый адрес 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 Факс: +7 (495) 911-42-10 Электронная почта: zakupkimez@yandex.ru Контактные лица: по техническим вопросам – Говорин Геннадий Александрович, тел. +7 (958) 557-66-95. по организационным вопросам – Лукашенко Алексей Валерьевич, тел. +7 (495) 234-61-92 доб. 628. |
|  | Наименование процедуры закупки | Аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по монтажу и настройке структурированной кабельной системы на объекте ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25. |
|  | Наименование оператора электронной площадки | АО «Единая электронная торговая площадка» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | https://roseltorg.ru/ |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение работ по монтажу и настройке структурированной кабельной системы на объекте ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 Количество поставляемого товара – 1 шт., в соответствии с частью III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». |
|  | Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика установлены в части III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». В случае установления требований о соответствии товара (работ, услуг) ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ IEC, ГОСТ ИСО, СанПин, СНиП, ГН, ТР, СП и др., все указанные заказчиком требования к товару (работам, услугам) соответствуют государственным стандартам и/или не противоречат им. Установление требований, отличающихся от установленных государственными стандартами, обусловлено необходимостью получения товаров (работ, услуг), соответствующих государственным стандартам, но имеющих более высокие качественные и эксплуатационные характеристики, в том числе, выявленной в результате проведенного мониторинга рынка товаров (работ, услуг), показывающего, что большинство производителей предлагает товары (работы, услуги), соответствующие требованиям ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ IEC, ГОСТ ИСО, СанПин, СНиП, ГН, ТР, СП и др., характеристики которых отличаются от минимально и максимально установленных в сторону улучшения качественных и потребительских свойств. Целью установления вышеуказанных требований является обеспечение Предприятия, являющегося крупным производителем фармацевтической отрасли, основным видом деятельности которого является оборот наркотических средств и психотропных веществ, производство лекарственных средств с содержанием подконтрольных средств и веществ, в том числе включенных Правительством Российской Федерации в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), товарами (работами, услугам) с необходимыми показателями качества и функциональными характеристиками, отвечающими потребностям Предприятия в полном объеме с учетом индивидуальных особенностей (специфики) его деятельности, и, как следствие, минимизация рисков, связанных с процессом производства, и эффективное использование денежных средств. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Для участия в закупке участник закупки подает заявку на участие в закупке только в электронной форме. При необходимости внесения изменений в поданную заявку на участие в закупке участник закупки вправе отозвать такую заявку и подать новую заявку на участие в закупке с внесенными изменениями до окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Участник закупки готовит заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями настоящего пункта и в соответствии с формами документов, установленными в части II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать: 1) предложение об условиях исполнения договора по форме 3 части II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике аукциона в электронной форме и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке, а также сведений о ценовом предложении. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать: 1) Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку (если на стороне участника закупки выступает одно лицо) или сведения и документы о лицах, выступающих на стороне одного участника закупки (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на стороне участника закупки выступает несколько лиц) (Форма 2 части II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» документации о закупке): 1.1) для резидентов Российской Федерации: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в Единой информационной системе в сфере закупок извещения о закупке выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в Единой информационной системе в сфере закупок извещения о закупке, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за три месяцев до дня размещения в Единой информационной системе в сфере закупок извещения о закупке; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов (для юридических лиц); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо). е) копия свидетельства о государственной регистрации либо лист записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП (в случае если участник закупки зарегистрирован после 01.01.2017 года), заверенный печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица; ж) копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица; з) копия бухгалтерского баланса с отчетом о финансовых результатах за последние 2 года и последний отчетный период текущего года с отметкой налогового органа о приеме. В случае применения упрощенной системы налогообложения необходимо предоставить заверенную участником копию налоговой декларации за последние 2 года с отметкой налогового органа о приеме (для юридических лиц), копию декларации о доходах за последний отчетный год и книга о доходах и расходах за истекшие месяцы текущего года (для индивидуальных предпринимателей). 1.2) для нерезидентов Российской Федерации: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) полная выписка из торгового (коммерческого) реестра (или иной аналогичный документ в соответствии с законодательством страны участника закупки) с указанием организационно-правовой формы, названия, места нахождения, личности руководителя и т.п. (для юридического лица); в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия документа о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью (при наличии) и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов, сертификата инкорпорации (для юридических лиц) (или иной аналогичный документ в соответствии с законодательством страны участника закупки). 2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки (если на стороне участника закупки выступает одно лицо) или лиц, выступающих на стороне одного участника закупки (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на стороне участника закупки выступает несколько лиц), установленным в пункте 12 настоящей документации о закупке требованиям. Конкретный перечень таких документов указан в пункте 12.1 настоящей документации о закупке; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено в пункте 5.1. настоящей документации о закупке; 4) В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, заявка на участие в закупке должна также содержать соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, содержащее следующие сведения: а) об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. б) о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в закупке. 5) Опись документов по форме 1 части II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». 6) Участник закупки вправе дополнительно представлять иные, характеризующие его деятельность, документы. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. При этом не допускается указание во второй части заявки на участие в конкурентной закупке сведений о ценовом предложении. Ценовое предложение подается Участником закупки посредством функционала и в соответствии с регламентом работы электронной площадки http://roseltorg.ru/. Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен официально оформленный перевод этих документов на русский язык. Во всех случаях предоставления документов в составе заявки на участие в закупке участник закупки вправе вместо оригиналов документов предоставить их копии. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в закупке, необходимо подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть представлены в оригинале или заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в настоящей документации о закупке. В иных случаях допускается заверение участником закупки с указанием «Копия верна». Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, необходимо формировать в порядке, указанном в форме 1 части II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». Все документы заявки должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). При оформлении документов в составе заявки на участие в закупке в соответствии с формами, установленными частью II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ», все пункты таких форм подлежат обязательному заполнению, если иное не указано в самой форме. |
|  | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик | Описание участниками закупки поставляемого товара, в случае если он является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и по форме «ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА» (Форма 3), приведенной в части II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ», в соответствии с инструкцией по заполнению заявки (при наличии). При описании условий и предложений участнику закупки необходимо применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». В случае если Формой 3 предусмотрено только согласие на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями и условиями настоящей документации, участник закупки указанной формой подтверждает свое согласие. |
| 8.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требованиям к таким товарам, работам, услугам. | Не установлено |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 |
|  | Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Сроки выполнения работ (Этапов работ) по Договору определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к проекту Договора). Общий срок выполнения работ не должен превышать 210 (двести десять) дней с даты заключения Договора. Срок действия Договора с даты его заключения по 31 декабря 2019 г. |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) | Начальная (максимальная) цена договора составляет: 644 757 (шестьсот сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят семь) долларов США 83 цента, в том числе НДС Цена за единицу продукции, указанная в приложении № 1 к части III «Техническое задание» Документации о закупке снижается Заказчиком при заключении договора пропорционально снижению цены договора, предложенной участником закупки, обязанным заключить договор, на размер понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены договора, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную (максимальную) цену договора. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата по Договору осуществляется Этапами. Заказчик обязан оплатить стоимость Этапа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по окончании каждого Этапа в размере 100 % общей стоимости Этапа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями в валюте Российской Федерации. Цена Договора (стоимость Этапов) подлежит оплате в российских рублях по курсу установленному Центральным банком Российской Федерации на день оплаты. |
|  | Порядок формирования цены договора | В цену Договора включена стоимость всех работ, все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на материалы и оборудование, тару, упаковку, маркировку, транспортные расходы по доставке материалов, оборудования и т.п. до места выполнения работ, стоимость погрузочных работ и другие расходы, предусмотренные Договором. |
|  | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявки подаются участниками только в форме электронных документов посредством функционала электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» https://roseltorg.ru/. Заявка на участие в аукционе должна быть представлена в электронном виде, подписана электронной подписью (ЭП) уполномоченного лица, в соответствии с законодательством об электронном документообороте и электронной подписи. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку, внесение изменений в которую не допускается. Дата начала подачи заявок с даты размещения документации о закупке в Единой информационной системе в сфере закупок. Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке является «02» июня 2019 года в 09 часов 00 минут. |
|  | Требования к участникам закупки | Заказчиком установлены следующие требования к участникам закупки: 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 7) обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности; 8) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 8.1) отсутствие у участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке фактов привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 9) участник закупки должен относиться к категории субъектов малого или среднего предпринимательства. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные заказчиком к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. |
| 14.1. | Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным в пункте 14 настоящей документации о закупке требованиям | Заявка на участие в закупке должна содержать: 1) декларацию заявителя, содержащую сведения о том, что он не является юридическим лицом, которое находится в процессе ликвидации, в отношении которого возбуждено конкурсное производство по делу о несостоятельности (банкротстве); юридическим лицом, на имущество которого наложен арест и (или) чья экономическая деятельность приостановлена, а также 2) декларацию заявителя об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 3) декларацию об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 4) декларацию об отсутствии у участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке фактов привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 5) Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащие информацию об участнике закупки, или заполненную декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме «Декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. |
|  | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. Запросы о разъяснении положений документации о закупке участники закупки вправе направить только в форме электронного документа посредством функционала электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» http://roseltorg.ru/; разъяснения положений документации о закупке предоставляются заказчиком только в форме электронного документа. Примерная форма запроса на разъяснение документации о закупке приведена в форме 4 части II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник закупки вправе направить заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке в соответствии с правилами и в порядке, установленным оператором электронной площадки с «17» мая по «28» мая 2019 года. |
|  | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки, проведения аукциона и подведения итогов закупки | Рассмотрение первых частей заявок на участие в закупке будет осуществляться «04» мая 2019 года 12:00 по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23. Дата и время проведения аукциона: «05» мая 2019 года, время устанавливается электронной торговой площадкой. Место проведения аукциона: http://roseltorg.ru Рассмотрение вторых частей заявок на участие в закупке будет осуществляться «06» мая 2019 года 12:00 по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23. Подведение итогов закупки будет осуществляться «07» мая 2019 года по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23. |
|  | Условия допуска к участию в закупке | Участники, соответствующие требованиям установленным в п. 14 и подавшие заявку в форме и сроке установленные настоящей документацией допускаются к участию в закупке. Несоответствие лица требованиям к участникам процедуры закупки, установленным настоящей документацией о закупке является основанием для отказа в допуске к участию в процедуре закупки. Заявка на участие в закупке признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке, в случае: непредоставления сведений и документов, определенных в настоящей документации о закупке либо наличия в таких документах недостоверных сведений; несоответствия участника закупки требованиям, указанным в пункте 14 документации о закупке; 3) несоответствия заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям документации о закупке, в том числе: - наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота); - невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, если требование обеспечения таких заявок установлено в документации о закупке, в размере, указанном в документации о закупке; - в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме содержатся сведения об участнике запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо во второй части данной заявки содержатся сведения о ценовом предложении. |
|  | Критерием оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Критерием оценки и сопоставления заявок на участие в закупке является цена исполнения договора, предложенная участником. Примечание: Цена за единицу продукции, указанная в приложении № 1 к части III «Техническое задание» Документации о закупке снижается Заказчиком при заключении договора пропорционально снижению цены договора, предложенной участником закупки, обязанным заключить договор, на размер понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены договора, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную (максимальную) цену договора. |
|  | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Победителем признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля и аукцион в электронной форме проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. |
|  | Сведения о возможности проведения переторжки (регулирование цены) и порядок ее проведения | Не установлены |
|  | Размер обеспечения заявки на участие в закупке | Обеспечение заявки на участие в аукционе установлено в размере 1,5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 9 671 (девять тысяч шестьсот семьдесят один) доллар США 37 центов. Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участниками аукциона (далее также – участник закупки) путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в закупке, вносятся участником закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - специальный банковский счет). Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются на счет Заказчика, в случае уклонения, в том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки заключить договор. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в случае нарушения участником условий закупки, уклонения или отказа участника закупки заключить договор: Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод» ОГРН 1027700524840 ИНН 7722059711 КПП 772201001 Р/С 40502810500120000296 В Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» БИК 044525360 К/С счет 30101810445250000360 Назначение платежа: «обеспечение заявки на участие в аукционе ________ (указывается предмет аукциона) (Извещение №_____)». Банковская гарантия, выданная участнику конкурса банком для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Способ обеспечения заявки на участие в конкурсе определяется участником конкурса самостоятельно. |
|  | Обеспечение исполнения договора | Не установлено |
|  | Размер обеспечения исполнения договора | Не установлено |
|  | Вид обеспечения исполнения договора | Не установлено |
|  | Сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры закупки | Заказчик вправе отменить проведение процедуры закупки в любое время до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок в день принятия этого решения. По истечении срока отмены процедуры закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить проведение процедуры закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. |
|  | Сведения о предоставлении приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами | 1. Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). 2. Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. 3. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора 4. В случае если предметом закупки является поставка товара, участник закупки указывает (декларирует) в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 5. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке в соответствии с пп. 1 п.17 Раздела I. «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ»; 6. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 7. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 8. Страна происхождения поставляемого товара определяется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; 9. Договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; 10. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 11. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 11.1. закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; 11.2. в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 11.3. в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 11.4. в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. |
|  | Порядок регистрации (аккредитации) участников закупки на электронной площадке, порядок проведения закупки в электронной форме | С порядком регистрации (аккредитации) участников закупки на электронной площадке можно ознакомиться на сайте https://www.roseltorg.ru/ в разделе «Поставщикам». Порядок проведения закупки в электронной форме приведен в Регламенте системы корпоративных закупок на сайте https://www.roseltorg.ru/ в разделе «Заказчикам». |
| 26. | Преференции субъектам малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. |
| 27. | Форма заключения договора | В электронной форме |
| 28. | Требования к подаче частниками аукциона в электронной форме предложений о цене договора | 1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора; 2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах "шага аукциона"; 3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю; 4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона"; 5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме. |

# ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

# ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в закупке

на право заключения договора на ____________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование участника закупки)

закупке на право заключения _______ (указать наименование предмета договора) направляются нижеперечисленные документы.

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО листов: |  |

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

ЗАКАЗЧИКУ

ФГУП «Московский  эндокринный завод»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения с ФГУП «Московский эндокринный завод» 
договора на _________________________________________________________
(указывается предмет договора)

1. _______________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

в лице ______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в процедуре закупки на право заключения договора на _________________________________________________ (указывается предмет договора) на условиях, установленных в извещении о закупке и в документации о закупке, и направляет настоящую заявку на участие в закупке.

2. _________________________________________________________________

(наименование участника закупки (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц))

сообщает о согласии поставить товары/выполнить работы/оказать услуги (выбрать нужное) в соответствии с требованиями документации о закупке, включая техническую часть и проект договора, и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке (Форма 2) и в Форме 3 «Предложение об условиях исполнения договора», которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в закупке

3. В случае признания процедуры закупки несостоявшейся и принятия решения о заключении договора с  _______________________________ (наименование участника закупки (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц)), мы поставим товар на условиях, указанных в настоящей заявке, в том числе:

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации о закупке, изучили всю документацию о закупке, включая изменения, дополнения, разъяснения к ней, опубликованные Заказчиком. Мы согласны, что при неполном предоставлении информации, запрашиваемой в документации о закупке, или же при предоставлении заявки, не отвечающей всем требованиям документации о закупке, наша Заявка на участие в закупке может быть отклонена.

5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации о закупке, влияющими на цену договора и согласны с тем, что в случае, если не были учтены какие-либо факторы, влияющие на стоимость товаров/работ/услуг, которые должны быть поставлены в соответствии с договором, данные товары/работы/услуги в любом случае будут поставлены/выполнены/оказаны в полном соответствии с извещением и документацией о закупке, включая требования, содержащиеся в технической части, и на условиях, изложенных в проекте договора

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. Если по итогам процедуры закупки Заказчик предложит нам заключить договор, мы берем на себя обязательство по _____________ _________________________________(указывается предмет договора) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации о закупке, включая требования, содержащиеся в технической части документации о закупке, и на условиях согласно проекту договора.

В случае если мы будем признаны участником закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями документации о закупке на условиях согласно проекту договора.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении процедуры закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

9. Наши банковские реквизиты:

ИНН ______________, КПП _________________, ОГРН_______________, ОКПО _______________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________________________________________________________

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)	______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# Форма 3.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящим, выражаем свое согласие на               указать предмет договора       , соответствующих требованиям документации об аукционе в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по монтажу и настройке структурированной кабельной системы на объекте ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25  № 02/19, на условиях, предусмотренных указанной документацией об аукционе в электронной форме.

Таблица 1. Предложение о конкретных показателях товара (материала), подлежащего поставке (используемого при выполнении работ, оказании услуг).

Таблица заполняется только в случае поставки товара, либо использовании товара при выполнении работ, оказании услуг.

Объем:   должен соответствовать требованиям документации о закупке    .

| № п/п | Показатель заполняется в соответствии с частью III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ») | Развернутое предложение участника закупки | Страна происхождения товара | Товарный знак/знак обслуживания/фирменное наименование/патент/полезная модель/промышленный образец (при наличии) | Наименование производителя товара | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)	______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Инструкция по заполнению Таблицы 1 Участником закупки:

1. Информация, указанная в  подразделе 1 раздела III ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Документации о закупке не подлежит изменению и подтверждается согласием участника закупки на поставку товара (выполнения работ, оказания услуг)

2. Участник закупки представляет информацию о конкретных показателях товара (материала), подлежащего поставке (используемого при выполнении работ, оказании услуг) по Форме 3 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА Документации о закупке, соответствующих значениям, установленным в подразделе 2 раздела III ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Документации о закупке (далее - подраздел 2 раздела III ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ), а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено подразделом 2 раздела III ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (далее - Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара, в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара, в том числе при выполнении работ, оказании услуг.

Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам: ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д. (перечисление ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д. (при необходимости))

Перечисление ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д. осуществляется заказчиком с указанием соответствующих пунктов наименований товаров, содержащихся в Сведениях о товаре.

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Развернутое предложение участника закупки» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.

Символ «±» - применяется при характеристиках значений отклонений и погрешностей измерений и означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному значению или с отклонением в большую или меньшую сторону от значения в зависимости от указанного требования («не более», «не менее»);

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более»  - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;

Предлог «от» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Предлог «до» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему.

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует использовать в случае необходимости указания диапазона значений, включая крайние значения.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), то участник не вправе указать крайнее значение требуемого параметра из данного диапазона.

В случае одновременного применения заказчиком вышеуказанных символов (знаков, предлогов, слов и т.д.) и символа «[  ]», участнику закупки необходимо продублировать (повторить) значение показателя, указанное в квадратных скобках.

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в подразделе 2 раздела III ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Если показатели (характеристики) требуемого к поставке товара описываются Заказчиком в подразделе 2 раздела III ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ с использованием слов  «(не) должен (быть)», «(не) должна (быть)», «(не) должно (быть)», «(не) должны (быть)», «(не) требуется», «(не) будет(-ут) (быть)», «(не) может(-гут) (быть)», то указанные слова не должны присутствовать в заявке Участника закупки в предлагаемых показателях (характеристиках) товара. Также не допускается использование Участником в заявке слов «или эквивалент».

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, несет участник закупки.

При указании в подразделе 2 раздела III ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

# Форма 4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

ЗАКАЗЧИКУ

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения документации о закупке:

| № п/п | Раздел документации о закупке | Ссылка на пункт документации о закупке, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации о закупке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос просим направить по адресу:_______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)	______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу и настройке структурированной кабельной системы на объекте ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25

| № п/п | Параметры требований | Требования |
| --- | --- | --- |
| Подраздел 1 |
|  | Наименование и количество работ | Структурированная кабельная система, в комплектации - 1 шт. |
|  | Функциональные характеристики (потребительские свойства) | Структурированная кабельная система предназначена для передачи цифровой информации между устройствами по локальной вычислительной сети, в том числе с использованием беспроводной среды передачи данных WIFI. Схема покрытия WIFI сегмента должна иметь бесшовный характер. Работы должны быть выполнены в соответствии с: 1. «ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы стадии создания» 2. ISO 11801-2010 «Кабельные системы в информационных технологиях» 3. «ГОСТ Р 53245-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания». Комплект кронштейнов, тросов, талрепов, зажимов с крепежными материалами для подвеса внешнего оптического кабеля по территории Комплект монтажных и расходных материалов (герметик, пена строительная, саморезы, дюбели, гвозди и газ для монтажного пистолета, сверла, буры, коронки, лезвия для ножей, полотна для ножовок), доставка и разгрузка оборудования |
|  | Требования к безопасности Оборудования (с указанием нормативной документации) | Оборудование по качеству и комплектности должно соответствовать государственным стандартам, показателям, параметрам, техническим условиям и другим документам, и удостоверениям, техническим паспортам, сертификатам качества. |
|  | Документы, подтверждающие качество и безопасность Оборудования, иная документация, предоставляемая с Оборудованием | Счет-фактура (если применимо). Сертификат или декларация о происхождении Оборудования. Сертификат соответствия таможенного союза. Техническую документацию на Оборудование, в объеме предусмотренном действующим законодательством РФ. Акт сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный талон |
|  | Требования к размерам, упаковке, отгрузке и маркировке Оборудования | Оборудование должно быть поставлено в заводской упаковке. Упаковка не должна иметь повреждений. |
|  | Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества на Оборудование, используемое при выполнении Работ | Гарантийный срок на Оборудование составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет восстановить работоспособность Оборудования (осуществить ремонт) в том случае, если дефекты и неисправности произошли не вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Оборудования или его хранения, действия третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы. Все расходы по осуществлению гарантийного ремонта Оборудования, включая стоимость работ, материалов, расходы по замене Оборудования, командировочные расходы и расходы на проезд и проживание представителей Подрядчика, связанные с осуществлением гарантийного ремонта Оборудования в месте нахождения Оборудования, несет Подрядчик. Срок устранения дефектов с момента получения извещения об обнаружении дефектов должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления о наличии дефектов от Заказчика. В случае выявления в течение гарантийного срока на Оборудование дефектов и иных недостатков, в связи с наличием которых Оборудования не мог эксплуатироваться, гарантийный срок на Оборудование продлевается на время, в течение которого объект не эксплуатировался и не мог эксплуатироваться. На замененные части (выполненные работы по устранению дефектов) Подрядчиком предоставляется гарантия сроком на 12 (двенадцать) месяцев. |
|  | Иные требования, связанные с определением соответствия поставляемых Работ потребностям Заказчика | Подрядчик должен предоставить проектную, рабочую и исполнительную документацию на предлагаемое техническое решение, разработанную в соответствии со следующими нормативными документами: - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию» - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» - «ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания» - «ГОСТ Р 53246-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования». - «Правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмое издание, дополненное». Предлагаемое решение должно быть полностью совместимо с существующими продуктами (сервисами), используемыми Заказчиком. Подрядчик должен обладать партнерскими статусами организаций-производителей используемых продуктов (ПО и аппаратного обеспечения), а его сотрудники должны обладать соответствующими сертификатами, подтверждающими профессиональные навыки. Для организации: Microsoft Windows - Microsoft Partner со статусом не ниже "Серебряного" ISS SecurOS - Партнер ISS со статусом не ниже "Серебряного" InfoWatch Traffic Monitor - Партнер InfoWatch со статусом не ниже InfoWatch Security Integrator Для сотрудников: Microsoft Windows Server - Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Certified IT Professional InfoWatch Traffic Monitor - Специалист внедрения и поддержки InfoWatch Traffic Monitor 6 Cisco IOS - Не ниже Cisco Certified Network Professional Mikrotik RouterOS - Не ниже Mikrotik Certified Network Associate Системы менеджмента Подрядчика должны удовлетворять следующим критериям: - Система менеджмента информационной технологии Подрядчика применительно к поставке, монтажу и настройке оборудования, в том числе указанного в настоящем Договоре, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-2-2014, что подтверждается действующим Сертификатом соответствия. - Система менеджмента информационной безопасности Подрядчика применительно к поставке, монтажу и настройке оборудования, в том числе указанного в настоящем Договоре, соответствует ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006, что подтверждается действующим Сертификатом соответствия. - Система менеджмента качества Подрядчика применительно к поставке, монтажу и настройке оборудования, в том числе указанного в настоящем Договоре, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012, что подтверждается действующим Сертификатом соответствия. Медные кабели должны быть выполнены с цветом внешней оболочки RAL 5012 и маркировкой, включающей в себя следующую информацию: - об организации, производившей монтаж кабеля, включая ее контактные данные; - о типе кабеля и сечении проводников; - о дате производства кабеля; - о метраже сегмента. Вся информация о маркировке оборудования СКС должна храниться в кабельном журнале. Кабельная система должна быть протестирована и промаркирована в соответствии со стандартом ANSI TIA/EIA-568В, ANSI TIA/EIA-606А. После выполнения монтажных работ должно быть произведено тестирование линий СКС на соответствие требованиям последней редакции международного стандарта ISO 11801. Протоколы замеров должны храниться вместе с кабельным журналом. |
|  | Требования к выполнению работ | Маркировка кабелей, патч-кордов, розеток и портов Укладка кабеля в короб Подключение розетки RJ-45 FTP кат.6 Подготовка кабеля FTP Жгутирование кабеля Ввод кабеля витая пара в шкаф коммутации Подключение патч-корда Разделка и монтаж 1-го экранированного порта Patch panel кат.6 Тестирование соединений СКС на класс E при установке СКС Установка (монтаж) оптического кросса 19" в шкаф (стойку) (шт) Установка в шкаф модуля вентиляторов, полок, оборудования (шт) Монтаж шкафа 42U Сборка навесного шкафа Монтаж навесного шкафа на поверхности из легких материалов Монтаж патч-панели в шкаф Тестирование электрических соединений Разборка и сборка декоративных коробов Прокладка оптического (внутренний) кабеля в трубах межэтажных каналов, стояков (м) Разборка и установка герметичного фальшпотолка (кв.м) Прокладка кабеля FTP в запотолочном пространстве Измерение и паспортизация волоконно-оптических соединений Крепление короба на стену из легких материалов Установка ИБП, от 10 до 50 кг (шт) Установка карты управления и мониторинга в ИБП Сварка оптических волокон в боксе Разделка и монтаж оптического волокна в боксе Крепление трубы ПВХ за фальшпотолком (м) Установка клипс для крепления трубы ПВХ на стены из легких материалов (шт) Сверление проходных отверстий в стенах из легких материалов сверлом диам < 20 мм за каждые 10 см толщины стены (шт) Сверление проходных отверстий диам > 20 мм в бетонных и кирпичных стенах буром за каждые 10 см толщины стены (шт) Сверление межэтажного канала (1 этаж) буром диам > 20 мм за каждые 10 см толщины стены (шт) Бурение отверстия под ПВХ-трубу в потолочных конструкциях из легких материалов с последующей герметизацией (шт) Укладка оптического кабеля в короб, на лотки, над фальшпотолком (м) Подготовка, нарезка, жгутование и затяжка оптического кабеля в гофротрубу (м) Монтаж оптического бокса на стену Бурение отверстия во внешней несущей стене здания диам. > 20 мм за каждые 10 см толщины стены (шт) Установка ПВХ-трубы во внешней стене здания с герметизацией отверстия Установка кронштейнов, подвес и натяжение оптического кабеля с использованием автовышки, за пролет Аренда автовышки высотой 15-17 метров (смена) Крепление кабеля в трубе ПНД к фасаду здания, включая высотные работы Установка точки доступа (WiFi; DECT) (шт) Монтаж внешней розетки на стену/потолок (шт) Установка и настройка коммутационного оборудования. Пуско-наладочные работы системы. |

Подраздел 2.

Требования к качеству, техническим характеристикам материалов и оборудования

|  | Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бокс оптический универсальный 19" выдвижной, с полкой |
|  | Количество портов | 8 ... 24 FC (duplex) LC (duplex) |
|  | Совместимые адаптеры | MTRJ SC ST |
|  | Монтажная высота | 1U |
|  | Цвет | черный |
|  | Наличие сплайс-пластины | да |
|  | Габариты (с кронштейнами) (ШхГхВ), мм | 430(485)х298х44 |
|  | Корпус: | листовая сталь 1,0 мм |
|  | Рабочая температура: | от -40 до +60 °С |
|  | Относительная влажность воздуха: | до 85 % (при +25 °С) |
| 2 | Оптический проходной адаптер LC-LC, MM, duplex, корпус пластиковый |
|  | Тип разъемов: | LC - LC |
|  | Тип соединяемых волокон: | MM (многомодовое) |
|  | Количество соединений: | 2 (duplex) |
|  | Механизм соединения разъемов: | защелки |
|  | Тип крепления корпуса: | винты фланцевый |
|  | Цвет колпачков: | белый |
|  | Материал корпуса: | полибутилентерефталат (PBT) |
|  | Материал центрирующей втулки: | керамика |
|  | Материал защелок корпуса: | полибутилентерефталат |
|  | Материал пылезащитного колпачка: | полиэтилен низкой плотности (LDPE) |
|  | Температура хранения: | -40 °С ... +80 °С |
|  | Температура эксплуатации: | -20 °C ... +70 °C |
|  | Относительная влажность (макс.): | 95 % |
|  | Количество циклов коммутации (мин.): | 500 |
| 3 | Оптический проходной адаптер LC-LC, SM, duplex, корпус пластиковый |
|  | Тип разъемов: | LC - LC |
|  | Тип соединяемых волокон: | SM (одномодовое) |
|  | Класс полировки: | UPC |
|  | Количество соединений: | 2 (duplex) |
|  | Механизм соединения разъемов: | защелки |
|  | Тип крепления корпуса: | винты фланцевый |
|  | Цвет корпуса: | синий |
|  | Цвет колпачков: | белый |
|  | Материал корпуса: | полибутилентерефталат (PBT) |
|  | Материал центрирующей втулки: | керамика |
|  | Материал защелок корпуса: | полибутилентерефталат |
|  | Материал пылезащитного колпачка: | полиэтилен низкой плотности (LDPE) |
|  | Температура хранения: | -40 °С ... +80 °С |
|  | Температура эксплуатации: | -20 °C ... +70 °C |
|  | Относительная влажность (макс.): | 95 % |
|  | Количество циклов коммутации (мин.): | 500 |
| 4 | Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), LC/UPC, LSZH |
|  | Тип патч-корда, пигтейла: | пигтейл волоконно-оптический |
|  | Тип разъемов: | LC |
|  | Тип оптического волокна: | SM 9/125 (OS2) |
|  | Исполнение: | simplex |
|  | Внешняя оболочка: | LSZH |
|  | Цвет кабеля: | желтый |
|  | Тип внешней оболочки: | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
|  | Толщина оболочки: | 0.9 мм |
|  | Разъем 1: | LC |
|  | Класс полировки разъема 1: | UPC |
|  | Длина: | 1 м |
|  | Количество в упаковке: | 1 |
| 5 | Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125 (OM2), LC, 1 м, LSZH |
|  | Тип патч-корда, пигтейла: | пигтейл волоконно-оптический |
|  | Тип разъемов: | LC |
|  | Тип оптического волокна: | MM 50/125 (ОМ2) |
|  | Исполнение: | simplex |
|  | Внешняя оболочка: | LSZH |
|  | Цвет кабеля: | оранжевый |
|  | Тип внешней оболочки: | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
|  | Толщина оболочки: | 0.9 мм |
|  | Разъем 1: | LC |
|  | Класс полировки разъема 1: | PC |
|  | Длина: | 1 м |
|  | Количество в упаковке: | 1 |
| 6 | Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125 (OM4), LC, LSZH |
|  | Тип патч-корда, пигтейла: | пигтейл волоконно-оптический |
|  | Тип разъемов: | LC |
|  | Тип оптического волокна: | MM 50/125 (OM4) |
|  | Исполнение: | simplex |
|  | Внешняя оболочка: | LSZH |
|  | Цвет кабеля: | маджента |
|  | Тип внешней оболочки: | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
|  | Толщина оболочки: | 0.9 мм |
|  | Разъем 1: | LC |
|  | Класс полировки разъема 1: | PC |
|  | Длина: | 1 м |
|  | Количество в упаковке: | 1 |
| 7 | Патч-корд волоконно-оптический MM 50/125 (OM4), LC-LC, duplex, 10G/40G, LSZH |
|  | Тип патч-корда, пигтейла: | патч-корд волоконно-оптический |
|  | Тип разъемов: | LC - LC |
|  | Тип оптического волокна: | MM 50/125 (OM4) |
|  | Исполнение: | duplex |
|  | Внешняя оболочка: | LSZH |
|  | Цвет кабеля: | маджента |
|  | Толщина оболочки: | 2 мм |
|  | Разъем 1: | LC |
|  | Разъем 2: | LC |
|  | Класс полировки разъема 1: | PC |
|  | Класс полировки разъема 2: | PC |
|  | Длина: | 3 м |
|  | Количество в упаковке: | 1 |
| 8 | Патч-корд волоконно-оптический MM 50/125 (OM2), LC-LC, duplex, 10G/40G, LSZH |
|  | Тип патч-корда, пигтейла: | патч-корд волоконно-оптический |
|  | Тип разъемов: | LC - LC |
|  | Тип оптического волокна: | MM 50/125 (ОМ2) |
|  | Исполнение: | duplex |
|  | Внешняя оболочка: | LSZH |
|  | Цвет кабеля: | оранжевый |
|  | Толщина оболочки: | 2 мм |
|  | Разъем 1: | LC |
|  | Разъем 2: | LC |
|  | Класс полировки разъема 1: | PC |
|  | Класс полировки разъема 2: | PC |
|  | Длина: | 3 м |
|  | Количество в упаковке: | 1 |
| 9 | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 2.0 мм, duplex, LSZH |
|  | Тип патч-корда, пигтейла: | патч-корд волоконно-оптический |
|  | Тип разъемов: | LC - LC |
|  | Тип оптического волокна: | SM 9/125 (OS2) |
|  | Исполнение: | duplex |
|  | Внешняя оболочка: | LSZH |
|  | Цвет кабеля: | желтый |
|  | Толщина оболочки: | 2 мм |
|  | Разъем 1: | LC |
|  | Разъем 2: | LC |
|  | Класс полировки разъема 1: | UPC |
|  | Класс полировки разъема 2: | UPC |
|  | Длина: | 3 м |
|  | Количество в упаковке: | 1 |
| 10 | Комплект деталей для защиты места сварки |
|  | Соответствуие стандарту | Telcordia GR-1380-CORE |
|  | Тест огнестойкости | соответствует IEC 60332-1 |
|  | Внешняя трубка: | полиолефин (PO) |
|  | Силовой элемент: | нержавеющая сталь |
|  | Внутренняя трубка: | этиленвинилацетат (EVA) |
|  | Длина габаритная: | 60 мм (ном.) |
|  | Внутренний диаметр: | 1,9 мм (ном.) |
|  | Диаметр силового элемента: | 1,0 ± 0,1 мм |
|  | Внешний размер до усадки: | 4,0х3,0 ± 0,1 мм |
|  | Внешний размер после усадки: | 3,2×2,4 ± 0,1 мм |
|  | Температура плавления внутренней трубки: | 65°C |
|  | Температура усадки внешней трубки: | 90°C |
|  | Температура эксплуатации | –55°C – +100°C |
| 11 | Бокс оптический настенный, 2 порта (SC, duplex LC) |
|  | Количество портов: | 2 |
|  | Совместимые адаптеры: | LC (duplex) SC сплиттер PLC |
|  | Цвет: | серый |
|  | Степень защиты: | IP65 |
|  | Материал корпуса: | АБС-пластик |
|  | Габаритные размеры: | 102 х 167 х 31 мм |
|  | Температура эксплуатации: | -40 °C ... +65 °C |
|  | Относительная влажность воздуха (макс.): | 85 % |
|  | Атмосферное давление: | от 70 кПа до 106 кПа |
| 12 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, LC-LC, 2.0 мм, duplex, LSZH |
|  | Тип разъемов: | LC - LC |
|  | Тип оптического волокна: | MM 50/125 (ОМ2) |
|  | Исполнение: | duplex |
|  | Внешняя оболочка: | LSZH |
|  | Цвет кабеля: | оранжевый |
|  | Тип внешней оболочки: | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
|  | Толщина оболочки: | 2 мм |
|  | Разъем 1: | LC |
|  | Разъем 2: | LC |
|  | Класс полировки разъема 1: | PC |
|  | Класс полировки разъема 2: | PC |
|  | Длина: | 7 м |
|  | Количество в упаковке: | 1 |
| 13 | Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2) многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), для внутренней прокладки, LSZH IEC 60332-3 |
|  | Тип оптического волокна: | MM 50/125 (ОМ2) |
|  | Количество волокон: | 4 волокна |
|  | Защитное покрытие волокна: | плотное буферное покрытие (tight buffer) |
|  | Упрочняющие элементы: | гидроизолирующие упрочняющие арамидные нити (AY) |
|  | Тип внешней оболочки: | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
|  | Цвет: | оранжевый |
|  | Среда эксплуатации: | внутри помещений (indoor) |
|  | Диаметр волокна по защитному покрытию: | 242 ± 7 мкм |
|  | Диаметр волокна: | 125 ± 1 мкм |
|  | Некруглость покрытия волокна (макс.): | 1 % |
|  | Внешний диаметр: | 4.9 мм |
|  | Вес 1 км кабеля: | 25 кг |
|  | Температура эксплуатации: | -40 °C ... +75 °C |
|  | Температура монтажа: | -5 °С ... +70 °С |
|  | Допустимое растягивающее усилие (монтаж): | 540 Н |
|  | Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): | 900 Н |
|  | Минимальный радиус изгиба (монтаж): | 100 мм |
|  | Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): | 50 мм |
|  | Раздавливающее усилие: | 200 Н/см |
|  | Ударопрочность: | 3 Н*м |
|  | Срок службы: | Минимальный срок службы для кабелей в оболочке из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, составляет 15 лет. |
| 14 | Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномодовый, 48 волокон, безгелевые микротрубки 1.1 мм (micro bundle), внутренний/внешний, LSZH IEC 60332-3 |
|  | Тип оптического волокна: | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) |
|  | Количество волокон: | 48 волокон |
|  | Защитное покрытие волокна: | первичное акриловое покрытие |
|  | Оптический микромодуль: | микротрубка из малодымного безгалогенного компаунда (LSZH) |
|  | Упрочняющие элементы: | гидроизолирующие упрочняющие арамидные нити (AY) |
|  | Тип внешней оболочки: | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
|  | Цвет: | черный |
|  | Среда эксплуатации: | внутри и вне помещений (in/out) |
|  | Диаметр микротрубки: | 1.1 мм |
|  | Длина кабеля в упаковке: | 2000 м |
|  | Температура эксплуатации: | -40 °C ... +70 °C |
|  | Температура монтажа: | -15 °С ... +70 °С |
|  | Изгибоустойчивость: | 25 циклов |
|  | Ударопрочность: | 3 Н*м |
| 15 | Самонесущий подвесной диэлектрический оптический кабель на основе модульной конструкции со стеклонитями |
|  | Конструкция сердечника кабеля | Повив оптических модулей |
|  | Количество оптических волокон в кабеле | 32 |
|  | Количество элементов повива сердечника | 4 |
|  | Номинальный наружный диаметр, не менее, мм | 11,2 |
|  | Масса кабеля от, кг/км | 105 |
|  | Длительно допустимая растягивающая нагрузка, кН | 7,0 |
|  | Допустимая раздавливающая нагрузка, не менее, кН/см | 0,3 |
|  | Допустимое ударное воздействие, не менее, Дж | 5 |
|  | Минимальный радиус изгиба | 20 Ø кабеля |
|  | Рабочий диапазон температур, °С | от -60 до + 70 |
|  | Температура прокладки и монтажа, не ниже, °С | -30 |
|  | повив упрочняющих нитей | да |
|  | стеклонити | да |
|  | тип осевого элемента сердечника кабеля | стеклопластиковый пруток |
|  | тип оптического волокна | MM 50/125 (ОМ2) |
| 16 | Кабель волоконно-оптический Multi Tube, 24хОВ, OM4 50/125, PE, диэлектрический |
|  | Тип оболочки кабеля | PE |
|  | Количество волокон кабеля | 24 |
|  | Тип прокладки кабеля | Универсальный |
|  | Бронирование | Диэлектрический |
|  | Температурный диапазон при эксплуатации, C | -40...70 |
|  | Конструкция кабеля | Multi Tube |
|  | Тип волокон кабеля | OM4 50/125 |
|  | Цвет | Чёрный |
|  | Конструкция кабеля: | основная трубка с центральным силовым диэлектрическим прутком, содержит до 12 вспомогательных трубок, каждая из которых содержит до 12 оптических волокон ММ |
|  | Центральная трубка | заполнена тиксотропным гелем, предотвращающем попадание воды на волокна |
|  | Слой акрилового стеклянного волокна, впитывающий влагу и придающий прочность конструкции кабеля | да |
|  | Дополнительные упрочняющие конструкцию кабеля элементы | да |
|  | Идентификация оптических волокон | по различным цветам |
|  | Внешняя оболочка: | полиэтилен, устойчивый к воздействию УФ. |
| 17 | Кабель волоконно-оптический 9/125 (G.652.D) одномодовый, 48 волокон, с металлическим тросиком, для подвески на опорах линий связи, для внешней прокладки |
|  | Тип оптического волокна: | SM 9/125 (OS2) |
|  | Количество волокон: | 48 волокон |
|  | Тип внешней оболочки: | PE (полиэтилен) |
|  | Цвет: | черный |
|  | Среда эксплуатации: | вне помещений (out) |
|  | Температура эксплуатации: | -60 °С ... +70 °С |
|  | Температура хранения: | -50 °C ... +60 °C |
|  | Стойкость к растяжению силой (макс.): | 6 кН |
|  | металлический тросик | да |
|  | для подвески на опорах линий связи | да |
| 18 | Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, Категория 6, полностью экранированная, Dual IDC |
|  | Ширина (мм) | 435 |
|  | Ширина с креплением (мм) | 482 |
|  | Высота (мм) | 45 / 1U |
|  | Глубина / Длина (мм) | 90 |
|  | Вес (кг) | 1,34 |
|  | Вес в упаковке (кг) | 1,52 |
|  | Ширина упаковки (мм) | 535 |
|  | Длина упаковки (мм) | 125 |
|  | Высота упаковки (мм) | 50 |
|  | Объем (м3) | 0,003 |
|  | Количество портов | 48 |
|  | Тип | экранированная |
|  | Заделка контактов | Dual IDC |
|  | Цвет | черный |
|  | Подключаемые проводники: | одножильные 22 – 26 AWG |
|  | Количество подключений: | не менее 750 циклов |
|  | Усилие удержания разъема: | 50Н/1 мин |
|  | Допустимая температура хранения: | от -40 до +70 |
|  | Допустимая температура монтажа: | от 0 до +50 |
|  | Допустимая температура эксплуатации: | от -10 до +60 |
|  | Корпус: | сталь 1,6 мм, крышка из стали толщиной 1,0 мм |
|  | Печатная плата (РСВ): | двухслойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм |
|  | Корпус: | ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0 |
|  | Корпус IDC-модуля: | поликарбонат (РС), UL-94V-0 |
|  | Разъемы: | ABS-пластик, UL-94V-0, контакты – фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм поверх 2,54 мкм никеля |
|  | IDC-контакты: | фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплавом олова |
|  | Цифровая маркировка портов с лицевой стороны панели | да |
|  | Цифровая маркировка IDC контактов | да |
|  | Встроенный задний кабельный организатор кабеля | да |
|  | Дополнительные площадки для маркировки с лицевой стороны | да |
|  | Проводник заземления | да |
|  | Съемная металлическая крышка быстрого монтажа | да |
|  | Контактное сопротивление | не более 20 мОм |
|  | Сопротивление изоляции | не менее 500 мОм |
| 19 | Розетка RJ-45, одинарная, категория 6, настенная, экранированная |
|  | Категория (TIA/EIA): | 6 |
|  | Тип разъема: | RJ45 |
|  | Количество модулей: | 1 |
|  | Тип контактов: | Dual IDC |
|  | Цвет: | белый |
|  | Способ монтажа: | настенный монтаж |
|  | Защита от ЭМП: | экранирование модуля, экранирование основания корпуса |
|  | Тип корпуса: | немецкий стандарт |
|  | Высота, мм: | 80 |
|  | Ширина: | 64.7 мм |
|  | Глубина: | 30.85 мм |
|  | Максимальный ток: | 1.5 А |
|  | Контактное сопротивление (макс.): | 20 мОм |
|  | Сопротивление изоляции (мин.): | 50 МОм |
|  | Испытательное напряжение: | 1000 В / 60 Гц / 1 мин. |
| 20 | Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 0.5 м |
|  | Тип разъемов: | RJ45 - RJ45 |
|  | Внешний диаметр кабеля: | 5,5 мм |
|  | Категория (TIA/EIA): | 6 |
|  | Внешняя оболочка: | LSZH |
|  | Калибр AWG: | 26 AWG |
|  | Конструкция экрана: | F/UTP |
|  | Количество пар: | 4 пары |
|  | Длина: | 0.5 м |
|  | Цвет кабеля: | белый |
|  | Конструкция проводников: | многопроволочная (stranded) |
|  | Изоляция проводников: | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
|  | Диаметр проводника в изоляции: | 0.9 мм |
|  | Сечение проводника: | 0,142 кв. мм |
|  | Число и диаметр проволок проводника: | 7 х 0,16 мм |
|  | Цвет витых пар: | Белый/Оранжевый х Оранжевый; Белый/Зеленый х Зеленый; Белый/Синий х Синий; Белый/Коричневый х Коричневый |
|  | Схема разводки проводников: | T568B |
|  | Предельное отклонение по внешнему диаметру: | 0,3 мм |
|  | Материал корпуса разъемов: | поликарбонат (PC, UL 94V-0) |
|  | Материал литых колпачков: | малодымный безгалогенный компаунд LSZH |
|  | Материал ножей контакта: | фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50µ") поверх 2,54 мкм никелировки |
|  | Максимальный ток: | 1.5 А |
|  | Контактное сопротивление (макс.): | 20 мОм |
|  | Сопротивление изоляции (мин.): | 500 МОм |
|  | Электрическая прочность: | 1000 В/1 мин |
|  | Количество циклов коммутации (мин.): | 750 |
|  | Относительная влажность (макс.): | 93 % |
|  | Усилие на разрыв (кабель/разъем): | 89 Н |
|  | Пожаробезопасность IEC: | IEC 60332-1: Не распространяет горение одиночный кабель |
|  | Пожаробезопасность NEC: | CM |
|  | Пожаробезопасность UL: | UL 1581 VW-1 |
|  | Соответствие стандартам ANSI/TIA/EIA: | ANSI/TIA/EIA-568-С.2 |
| 21 | Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 1 м |
|  | Тип разъемов: | RJ45 - RJ45 |
|  | Внешний диаметр кабеля: | 5,5 мм |
|  | Категория (TIA/EIA): | 6 |
|  | Внешняя оболочка: | LSZH |
|  | Калибр AWG: | 26 AWG |
|  | Конструкция экрана: | F/UTP |
|  | Количество пар: | 4 пары |
|  | Длина: | 1 м |
|  | Цвет кабеля: | серый |
|  | Конструкция проводников: | многопроволочная (stranded) |
|  | Изоляция проводников: | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
|  | Диаметр проводника в изоляции: | 0.9 мм |
|  | Сечение проводника: | 0,142 кв. мм |
|  | Число и диаметр проволок проводника: | 7 х 0,16 мм |
|  | Цвет витых пар: | Белый/Оранжевый х Оранжевый; Белый/Зеленый х Зеленый; Белый/Синий х Синий; Белый/Коричневый х Коричневый |
|  | Схема разводки проводников: | T568B |
|  | Предельное отклонение по внешнему диаметру: | 0,3 мм |
|  | Материал корпуса разъемов: | поликарбонат (PC, UL 94V-0) |
|  | Материал литых колпачков: | малодымный безгалогенный компаунд LSZH |
|  | Материал ножей контакта: | фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50µ") поверх 2,54 мкм никелировки |
|  | Максимальный ток: | 1.5 А |
|  | Контактное сопротивление (макс.): | 20 мОм |
|  | Сопротивление изоляции (мин.): | 500 МОм |
|  | Электрическая прочность: | 1000 В/1 мин |
|  | Количество циклов коммутации (мин.): | 750 |
|  | Относительная влажность (макс.): | 93 % |
|  | Усилие на разрыв (кабель/разъем): | 89 Н |
|  | Пожаробезопасность IEC: | IEC 60332-1: Не распространяет горение одиночный кабель |
|  | Пожаробезопасность NEC: | CM |
|  | Пожаробезопасность UL: | UL 1581 VW-1 |
|  | Соответствие стандартам ANSI/TIA/EIA: | ANSI/TIA/EIA-568-С.2 |
| 22 | Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 10 м |
|  | Тип разъемов: | RJ45 - RJ45 |
|  | Внешний диаметр кабеля: | 5,5 мм |
|  | Категория (TIA/EIA): | 6 |
|  | Внешняя оболочка: | LSZH |
|  | Калибр AWG: | 26 AWG |
|  | Конструкция экрана: | F/UTP |
|  | Количество пар: | 4 пары |
|  | Длина: | 10 м |
|  | Цвет кабеля: | серый |
|  | Конструкция проводников: | многопроволочная (stranded) |
|  | Изоляция проводников: | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
|  | Диаметр проводника в изоляции: | 0.9 мм |
|  | Сечение проводника: | 0,142 кв. мм |
|  | Число и диаметр проволок проводника: | 7 х 0,16 мм |
|  | Цвет витых пар: | Белый/Оранжевый х Оранжевый; Белый/Зеленый х Зеленый; Белый/Синий х Синий; Белый/Коричневый х Коричневый |
|  | Схема разводки проводников: | T568B |
|  | Предельное отклонение по внешнему диаметру: | 0,3 мм |
|  | Материал корпуса разъемов: | поликарбонат (PC, UL 94V-0) |
|  | Материал литых колпачков: | малодымный безгалогенный компаунд LSZH |
|  | Материал ножей контакта: | фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50µ") поверх 2,54 мкм никелировки |
|  | Максимальный ток: | 1.5 А |
|  | Контактное сопротивление (макс.): | 20 мОм |
|  | Сопротивление изоляции (мин.): | 500 МОм |
|  | Электрическая прочность: | 1000 В/1 мин |
|  | Количество циклов коммутации (мин.): | 750 |
|  | Относительная влажность (макс.): | 93 % |
|  | Усилие на разрыв (кабель/разъем): | 89 Н |
|  | Пожаробезопасность IEC: | IEC 60332-1: Не распространяет горение одиночный кабель |
|  | Пожаробезопасность NEC: | CM |
|  | Пожаробезопасность UL: | UL 1581 VW-1 |
|  | Соответствие стандартам ANSI/TIA/EIA: | ANSI/TIA/EIA-568-С.2 |
| 23 | Миниканал |
|  | Цвет | Чисто-белый |
|  | Ширина, мм | 40 |
|  | Не содержит (без) галогенов | Нет |
|  | Высота, мм | 17 |
|  | Номер цвета RAL | 9016 |
|  | Защитное покрытие поверхности | Прочее |
|  | Тип крышки | Съемная (отделимая) |
|  | Вид/марка материала | Поливинилхлорид (ПВХ) |
|  | Длина, мм | 2000 |
|  | Материал | Пластик |
|  | Способ/ тип крепления | Защелкивание |
|  | С фиксатором для кабеля | Нет |
|  | С канальным соединителем | Нет |
|  | Полезное сечение, мм | 512 |
|  | Защитная пленка | Нет |
|  | Поставляется на катушке | Нет |
|  | Прозрачный | Нет |
|  | Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость) | Нет |
| 24 | Углы, заглушки для миниканала |
|  | Цвет | Чисто-белый |
|  | Ширина, мм | 40 |
|  | Не содержит (без) галогенов | Да |
|  | Глубина, мм | 17 |
|  | Подходит для: | Левосторонний/правосторонний |
|  | Номер цвета RAL | 9016 |
|  | Защитное покрытие поверхности | Прочее |
|  | Вид/марка материала | Прочее |
|  | Материал | Пластик |
|  | Способ/ тип крепления | Защёлкивание (под нажимом) |
|  | Накладка на стык | Нет |
|  | Защитная пленка | Нет |
| 25 | Кабель FTP цельномедный экранированный 4x2x0,58; категория 6, LSZH |
|  | Категория кабеля | 6 |
|  | Число пар | 4 |
|  | Проводник | медь 23AWG монолитный |
|  | Номинальный диаметр проводника | 0,58 +/- 0,005 мм |
|  | общий алюминиевый экран | да |
|  | медный проводник для отвода наведенных токов | да |
|  | Изоляция | полиэтилен высокого давления, термостабилизированный |
|  | Конструкция сердечника | 4 пары объединены вокруг центрального крестообразного профиля |
|  | Оболочка | LSZH |
|  | Цвет | RAL 5012 |
|  | Толщина оболочки: | 0,5 +/- 0,05 мм |
|  | Температура монтажа | от -20°C |
|  | Диапазон температур эксплуатации | от -40°C до +80°С |
|  | Минимальный радиус изгиба | 60 мм |
|  | Максимальное усилие на кабель | 80Н |
|  | Электрические характеристики | IEC 61156-5 |
|  | Соответствие стандартам | ГОСТ Р 54429-2011, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B, EN 50173 |
|  | Упаковка | бухта 500 м |
|  | Маркировка внешней оболочки | 1. информация об организации, производившей монтаж кабеля, включая ее контактные данные 2. тип кабеля и сечение проводников 3. дата производства кабеля |
|  | Метровые отметки на оболочке | от 500м до 0м |
| 26 | Труба гофрированная 31,2мм ППЛ (Dвнутр. 25,8мм) разрезная тип "Е" |
|  | Цвет: | чёрный |
|  | Материал: | полипропилен |
|  | Диапазон рабочих температур (циклическое воздействие): | от -40 °С до +105 °С |
|  | Диаметр внешн., мм | 31,2 |
|  | Диаметр внутрен., мм | 25,8 |
| 27 | Держатель для труб 32мм |
|  | Материал изделия | Пластик |
|  | Тип изделия | Крепеж для труб |
|  | Диаметр, мм | 32 |
|  | Крепление | Винтовое |
|  | Цвет | Серый |
|  | Температура эксплуатации | -25С +60С |
|  | Масса, кг | 0.00748 |
| 28 | Труба ПНД гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, цвет чёрный |
|  | Цвет | Черный |
|  | Устойчивость к УФ-излучению | Нет |
|  | Внутр. диаметр, мм | 14.5 |
|  | Прочность при сжатии, Н | 125 |
|  | Рабочая температура, °C | - 40...90 |
|  | Радиус изгиба (статический), мм | 60 |
|  | Распространяет горение | Да |
|  | Материал | Полиэтилен |
|  | Прочность на разрыв, Н | 200 |
|  | Номин. диаметр, мм | 20 |
|  | Номинальный размер в дюймах | 3/4 дюйма |
|  | Степень защиты (IP) | IP55 |
|  | Прочность на изгиб | Гибкий (-ая) |
|  | С продольным разрезом/щелью | Нет |
|  | Материал обшивки | Без обшивки |
| 29 | Держатель с защелкой, д.20мм |
|  | Цвет | Серый |
|  | Макс. количество труб | 1 |
|  | Закрывающаяся | Нет |
|  | Материал | Пластик |
|  | Подходит для труб диаметром, мм | 20 |
|  | Способ/ тип крепления | Отверстие под винт/шуруп |
|  | С пломбой | Нет |
|  | Подходит для сборок (наборн.) | Да |
| 30 | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600 × 650), съемные стенки, дверь стекло |
|  | Высота, U | 9 |
|  | Высота, мм | 480 |
|  | Ширина, мм | 600 |
|  | Глубина, мм | 650 |
|  | Полезная глубина, мм | 581 |
|  | Цвет | Серый RAL 7035 |
|  | Распределенная нагрузка, кг | 50 |
|  | Тип передней двери | Стекло |
|  | Вес изделия, кг | 22.5 |
|  | Угол открытия дверей, % | 180 |
|  | Разборный | Да |
|  | Съемные стенки | Да |
| 31 | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600 × 1000) дверь стекло |
|  | Высота, U | 42 |
|  | Высота, мм | 2030 |
|  | Ширина, мм | 600 |
|  | Глубина, мм | 1000 |
|  | Полезная глубина, мм | 855 |
|  | Цвет | Серый RAL 7035 |
|  | Распределенная нагрузка, кг | 550 |
|  | Тип передней двери | Стекло |
|  | Вес изделия, кг | 116.37 |
|  | Диаметр отверстия под винтовые опоры (ножки) | М10 |
|  | Угол открытия дверей, % | 180 |
| 32 | Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором |
|  | Номинальное напряжение, В | 230 |
|  | Высота, мм | 45 |
|  | Ширина, мм | 432 |
|  | Глубина, мм | 195 |
|  | Цвет | Серый RAL 7035 |
|  | Максимальная мощность потребления, Вт | 48 |
|  | Мощность, Вт | 30 |
|  | Количество модулей | 3 |
|  | Установка в основание или крышу напольных и настенных монтажных шкафов | Да |
| 33 | Фильтр (170 × 425) для вентиляторов |
|  | Высота, мм | 170 |
|  | Ширина, мм | 424 |
|  | Глубина, мм | 10 |
|  | Цвет | Серый RAL 7035 |
|  | Установка в основание или крышу напольных и настенных монтажных шкафов | Да |
| 34 | Блок розеток с выкл., 8 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 3 м. |
|  | Номинальное напряжение, В | 220-250 |
|  | Высота, U | 1 |
|  | Высота, мм | 45 |
|  | Ширина, мм | 484 |
|  | Глубина, мм | 45 |
|  | Порт | Schuko |
|  | Количество портов | 8 |
|  | Комплектация | Выключатель |
|  | Номинальный ток, А | 16 |
|  | Вес изделия, кг | 0.9 |
|  | Суммарная мощность подключения устройствойств, кВт | 3,5-4 |
|  | Материал корпуса | анодированный алюминий |
| 35 | Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором |
|  | Номинальное напряжение, В | 230 |
|  | Высота, мм | 45 |
|  | Ширина, мм | 432 |
|  | Глубина, мм | 195 |
|  | Цвет | Серый RAL 7035 |
|  | Максимальная мощность потребления, Вт | 32 |
|  | Мощность, Вт | 20 |
|  | Количество модулей | 2 |
|  | Установка в подготовленное отверстие (крыша/дно) в настенных и напольных телекоммуникационных шкафах | Да |
| 36 | Кабель питания C13/Schuko, 10А/250В 1.8м |
|  | Разъем 1: | С13 |
|  | Разъем 2: | Schuko |
|  | Максимальный ток: | 10А |
|  | Длина | 1,8 м |
| 37 | Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный |
|  | Высота, мм | 71 |
|  | Ширина, мм | 210 |
|  | Глубина, мм | 7.3 |
|  | Цвет | Серый RAL 7035 |
|  | Материал | Алюминий, нейлон |
|  | Установка в крыше и в основании шкафов в отверстия кабельных вводов | Да |
| 38 | Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 42U |
|  | Высота, U | 42 |
|  | Высота, мм | 1867 |
|  | Ширина, мм | 75 |
|  | Глубина, мм | 12 |
|  | Цвет | Серый RAL 7035 |
| 39 | Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 6 колец |
|  | Высота, U | 1 |
|  | Высота, мм | 45 |
|  | Ширина, мм | 482.6 |
|  | Глубина, мм | 85 |
|  | Цвет | Серый RAL 7035 |
| 40 | Органайзер кабельный горизонтальный с окнами 19" 1U, 4 кольца |
|  | Высота, U | 1 |
|  | Высота, мм | 45 |
|  | Ширина, мм | 482.6 |
|  | Глубина, мм | 85 |
|  | Цвет | Серый RAL 7035 |
| 41 | Комплект монтажный № 1 (винт, шайба, гайка), упаковка 50 шт. |
|  | Винт М6х12(полусфера), шт. | 50 |
|  | Гайка с фланцем М6, шт. | 50 |
|  | Вес изделия, кг | 0.3 |
|  | Для крепления оборудования в шкафы и стойки | Да |
| 42 | Источник бесперебойного питания 2000ВА |
|  | Тип оборудования | ИБП с двойным преобразованием (On-line)ИБП с двойным преобразованием On-line |
|  | Цвета, использованные в оформлении | Серый |
|  | Стабилизация напряжения | ± 2% |
|  | Номинальное выходное напряжение | 220В |
|  | Кол-во розеток с батарейной поддержкой | 8 |
|  | Тип розеток | Компьютерные С13 (IEC-320-C13) |
|  | Искажения выходного напряжения | до 2.5% при линейной нагрузке, до 5% при нелинейной нагрузке |
|  | Расположение розеток | На задней панели |
|  | Тип выходного сигнала | Синусоида |
|  | Crest Factor | 0.125694444 |
|  | Максимальная выходная мощность | 2000 ВА Перегрузочная способность 106~120% в течение 30 секунд, 121~150% на 10 секунд |
|  | Эффективная мощность | 1800 Ватт |
|  | AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Нет |
|  | Холодный старт | Поддерживается |
|  | Поддержка ОС | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Linux, Netware |
|  | Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
|  | Время работы от батарей при нагрузке 900 Вт | 15 мин. |
|  | Кабель для подключения к электросети | Входит в комплект поставки |
|  | Опции (карты управления и мониторинга) | NetAgent II, NetAgent II-PCM |
|  | ПО в комплекте | UPSMON |
|  | Высота | 2U |
|  | Установка в стойку 19" | Возможна |
|  | ЖК-дисплей | Есть; отображает входное/выходное напряжение; частоту входного/выходного напряжения; Режимы работы: нормальный, обход, питание от батарей; измерения; процент заряда батарей; процент загрузки |
|  | Интерфейс | RS-232, USB интерфейсы |
|  | Уровень шума | 50 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства |
|  | Номинальное входное напряжение | 220В /230В /240В |
|  | Время реакции | 0 мс |
|  | Входное напряжение | 184 ~ 265В (выбирается пользователем) - напряжение перехода на байпас Нижний уровень входных напряжений - 120 В при 25% нагрузке; 140 В при 50% нагрузке; 160 В при 75%; 180 В при 100% нагрузке |
|  | КПД | 89% в обычном режиме, 92% в режиме высокой эффективности |
|  | Защита от короткого замыкания | автоматический выключатель |
|  | Защита от перегрузок | Есть |
|  | Время зарядки | 4 часа (до 90% от полной емкости аккумуляторов) |
|  | Аварийное выключение питания (EPO) | Разъем аварийного отключения выходного напряжения (EPO) позволяет пользователю подключить ИБП к центральной системе аварийного отключения выходного напряжения и обеспечить дистанционное незамедлительное обесточивание подключенного оборудования без перевода в режим работы от батареи |
|  | Вход питания | IEC-320-C14 (компьютерная розетка) |
|  | Аккумуляторы | 6 аккумуляторов 12В, 7.2 Ач. Свинцово-кислотные, герметичные, не требуют обслуживания |
|  | Горячая замена аккумулятора | Поддерживается |
|  | Подключение доп. аккумуляторов к ИБП | Возможно |
|  | Опции (внешние дополнительные аккумуляторы) | Да |
|  | Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 151 х 100 х 65 мм (12В, 7/9 Ач) |
|  | Защита линии связи | Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных |
|  | Звуковые сигналы | Питание от аккумуляторов, неисправность |
|  | Прочие характеристики |  |
|  | Размеры (ширина x высота x глубина) | 428 х 84 х 635 мм |
|  | Вес | 29 кг |
| 43 | Источник бесперебойного питания 600ВА |
|  | Номинальное выходное напряжение | 220В |
|  | Количество фаз | 1 |
|  | Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
|  | Номинальная мощность, ВА | 600 |
|  | Номинальная мощность, Вт | 300 |
|  | Напряжение внешних батарей, В | 24 |
|  | Подключение батарей | внешнее |
|  | Количество батарей в комплекте | 2 |
|  | ПО в комплекте | NetAgent utility |
|  | Кол-во розеток с батарейной поддержкой | 4 |
|  | Тип розеток | Schuko |
|  | Наличие порта RS232 | да |
|  | Наличие порта RJ45 | да |
|  | Поддержка web-администрирования | да |
|  | Поддержка SNMP | да |
|  | Высота, мм | 65 |
|  | Ширина, мм | 340 |
|  | Глубина, мм | 175 |
| 44 | Сетевой адаптер Fibre Channel |
|  | Поддержка стандартов | ANSI Fibre Channel: FC-PI-4, FC-FS-2, FC-FS-2/AM1, FC-LS, FC-AL-2, FC-GS-6, FC-FLA, FC-PLDA, FC-TAPE, FC-DA, FCP through FCP-4, SBC-3, FC-SP, FC-HBA and SMI-S v1.1 PCI Express base spec 2.0 PCI Express card electromechanical spec 2.0 Fibre Channel class 2 and 3 PHP hot plug-hot swap |
|  | Архитектурные данные | Два порта 8Gb/s, 4Gb/s или 2Gb/s FC Link автоопределение скорости Встроенный накопитель данных |
|  | Оптический канал | 2.125, 4.25 и 8.5Гб/с (автоопределение) Коротковолновые лазеры с LC коннекторами Дальность на 8Гб/с 50/125 микрон (500MHz*km BW)- до 50м 50/125 микрон (2000MHz*km BW)- до 150м |
|  | Поддержка ОС | Windows, Linux, NetWare, Solaris, VMware |
|  | Физические характеристики | Укороченная, low profile плата расширения, форм фактор MD2 167.64мм x 68.91мм Стандартный размер планки (возможно использование low profile) |
|  | Рабочая температура | от 0 ° до 55 ° C |
|  | Относительная влажность: | 5% до 95% без конденсации |
| 45 | Кабель OM3 Multi-Mode Fiber Optic Cable LC(M)-LC(M) |
|  | Тип разъемов: | LC |
|  | Тип оптического волокна: | MM 50/125 (OM3) |
| 46 | Коммутатор Fibre Channel 24 порта 8 Гб/с (FC SAN Switch) |
|  | FC-интерфейс | E_Port, F_Port, FL_Port и M_Port |
|  | Оптические трансиверы | Возможность выбора коротковолнового и длинноволнового SFP 8 Гбит/с (поддерживает скорости соединения 8, 4 и 2 Гбит/с) и 4 Гбит/с (поддерживает скорость соединения 4, 2 и 1 Гбит/с) |
|  | Вентиляторы и блоки питания | Два вентилятора, один блок питания |
|  | Компоненты с возможностью «горячей» замены | Оптические трансиверы SFP |
|  | Установка вне стойки | Поддерживается |
|  | Поддерживаемые серверы | IBM Power Systems, IBM System i и некоторые серверы IBM AS/400, IBM System p и некоторые серверы IBM RS/6000 IBM System x, некоторые серверы IBM Netfinity и другие серверы на базе процессоров Intel® |
|  | Поддерживаемые операционные системы | Microsoft Windows NT, Windows 2000, Windows 2003 Red Hat Linux, Red Hat Linux Advanced Server SUSE Linux, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) IBM AIX, HACMP, i5/OS, OS/400 |
|  | Поддерживаемые системы хранения данных | Серверы систем хранения данных IBM System Storage DS8000, DS5000 и DS3000 Файлеры и шлюзы IBM System Storage N Series NAS Ленточные накопители и библиотеки IBM System Storage IBM TotalStorage SAN Volume Controller |
|  | Поддерживаемые FC-коммутаторы | Существующие коммутаторы, маршрутизаторы и управляющие коммутаторы IBM System Storage и TotalStorage SAN b-типа и m-типа (с текущей версией встроенного ПО) |
|  | Высота | 4,29 см |
|  | Ширина | 42,88 см |
|  | Глубина | 30,6 см |
|  | Вес | 4,35 кг |
|  | Температура | В рабочем состоянии: От 0° до 40° C |
| 47 | Трансивер 850mm LC 8Gb Fiber module |
|  | Стандарт | Fibre Channel |
|  | Разъем | LC |
|  | Скорость передачи | 8 Гб/с |
|  | Совместимость | Полная совместимость с позицией "Коммутатор Fibre Channel 24 порта 8 Гб/с (FC SAN Switch)", трансивер должен находиться в списке поддерживаемого оборудования производителя коммутатора |
| 48 | Ленточная библиотека 8GBps Fibre Channel |
|  | Стандарт подключения | Fibre Channel |
|  | Скорость передачи | 8 Гб/с |
|  | Стандарт картриджа | LTO Ultrium 6 |
|  | Количество приводов чтения/записи | 2 |
|  | Количество блоков питания | 2 |
|  | Одновременное количество ленточных картриджей, находящихся в онлайн-доступе | 48 |
|  | Количество мейлслотов | 3 |
|  | Скорость передачи данных (на каждом накопителе) | До 160 МБ/с физической скорости с LTO Ultrium 6 |
|  | Автоматическое распознавание баркода | Да |
|  | Шифрование | Да |
|  | Габариты автономные | 447,5 x 185,2 x 810 мм |
|  | Для установки в стойку | 447,5 x 175,2 x 740 мм |
|  | Вес | 21,3 кг без крепежа для стойки |
| 49 | Картридж Ultrium LTO Universal Cleaning Cartridge |
|  | Стандарт | Ultrium LTO |
|  | Предназначение | Чистящий картридж |
| 50 | Картридж Ultrium LTO6, 6,25TB RW, analog C7976A, 00V7590 LTX2500GN / LTX2500GR |
|  | Стандарт картриджа | LTO Ultrium 6 |
|  | Емкость картриджа | 6,25 ТБ |
| 51 | Картридж LTO-6 Ultrium 6.25TB MP RW Data Cartridge |
|  | Стандарт картриджа | LTO Ultrium 6 |
|  | Емкость картриджа | 6,25 ТБ |
| 52 | Картридж Ultrium 6 Data Cartridges 5-pack |
|  | Стандарт картриджа | LTO Ultrium 6 |
|  | Емкость картриджа | 6,25 ТБ |
|  | Количество в упаковке: | 5 |
| 53 | Упаковка этикеток со штрихкодом для LTO-6 Ultrium RW |
|  | Этикетка со штрихкодом | Да |
|  | Количество в упаковке: | 100 этикеток для данных и 10 этикеток с возможностью очистки |
| 54 | Сервер-контроллер ленточной библиотеки |
|  | Набор микросхем материнской платы | Поддерживающий установленный процессор |
|  | Поддерживаемая емкость ОЗУ (макс.) | 32 ГБ, 4 Слот(ы) памяти DIMM (DDR3), Поддержка двух каналов памяти |
|  | Общее кол-во портов Serial ATA | 3 |
|  | из них eSATA | 1 (дополнительно) |
|  | из них SATA III | Serial ATA II (3 Гбит), Serial ATA III (6 Гбит), NCQ, AHCI |
|  | Отсеки для дисководов | 1 x 3,5-дюймовые внутренние отсеки 1 x 5,25-дюймовые внешние отсеки |
|  | Разъемы | 1 x Разъем PCI-Express 3.0 x16 |
|  | Интерфейсы | 1 x Аудиоразъемы: линейный вход 1 x Аудиоразъемы: линейный выход 1 x Передний аудиоразъем: наушники 1 x Передний аудиоразъем: микрофон 4 x USB 3.1, поколение 1 (USB 3.0), общ. кол-во: 8 x Общее кол-во портов USB 2.0 2x 2.0/ 2x 3.0 x Разъем USB на передней панели 4x 2.0/ 2x 3.0 x Разъем USB на задней панели 2 x Внутренний разъем USB 1 (через адаптер DVI-VGA, входит в комплект поставки) x VGA 2 x Последовательное соединение (RS-232, с питанием, 9-конт. 16 байт FIFO, совм. с 16550) 1 (дополнительно) x Параллельный порт (25-контактный с EPP и ECP) 1 x Ethernet (RJ-45) 1 (DVI-I) x DVI 1 (дополнительно) x eSATA 1 x DisplayPort 2 x Мышь / клавиатура (PS/2) |
|  | Тип аудиоплаты | ALC671 |
|  | Обмен данными | 10/100/1000 Мбит/с |
|  | Вес | 6 кг |
|  | Габариты (Ш x Г x В) | 265 x 315 x 88 мм |
|  | Примечания к энергоэффективности | Эффективность источника питания (230 В) при нагрузках 20%/50%/100% составляет соответственно 87%/90%/87% |
|  | Специальные функции | Включение питания с клавиатуры, Поддержка последовательных портов, Удобная для использования стойка с поддержкой функций EasyChange, EasyFix |
|  | Установленный процессор: |  |
|  | Техпроцесс | 22 нм или меньше |
|  | Количество ядер | 4 |
|  | Количество потоков | 8 |
|  | Базовая тактовая частота процессора | Не ниже 3,6ГГц |
| 55 | Коннектор RJ45/8P8C под витую пару, Кат.6 (Класс E), 250МГц, покрытие 50мкд, T568B, металлик |
|  | Категория | 6E |
|  | Тип | Самозажимной |
|  | Экран | Полный |
|  | Универсальные ножи | Да |
| 56 | Коммутатор промышленный 5 портов |
|  | Внешний вид и материал: | Металл |
|  | Монтаж: | На стену, На DIN-рейку |
|  | IP-защита изделия: | IP30 |
|  | Количество Ethernet-разъемов: | 5 |
|  | Количество 10/100/1000 Mb Ethernet: | 5 |
|  | Тип коннектора 10/100/1000 Mb Ethernet: | Комбо (RJ-45 или SFP), 4xRJ-45 |
|  | Реализация Ethernet: | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X |
|  | Управляемый: | Нет, Layer 2 |
|  | Поддержка стандартов IEEE 802.x: | IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X), IEEE 802.3u для 100BaseT(X), 100BaseFX, IEEE 802.3x для Flow Control, IEEE 802.3z для 1000BaseSX/LX/LHX/ZX, IEEE 802.3az для Energy-Efficient Ethernet |
|  | Поддерживаемые функции: | Broadcast Storm Protection, Автоматическое оповещение об обрыве электропитания, Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту |
|  | Размер таблицы MAC адресов: | 8000 |
|  | Размер буфера пакетов: | 1 МБит |
|  | Размер Jumbo-фреймов: | 10 кБ |
|  | Количество каналов DO: | 1 |
|  | Тип DO: | Сигнальное реле |
|  | Максимальный коммутируемый ток для реле с контактами (А): | 1А при 24В DC |
|  | Совместимые модули: | SFP-1G, SFP-1FE |
|  | Отвод тепла: | Пассивный |
|  | Индикация: | Индикатор сбоя, Индикатор скорости 10/100/1000 Мбит, Индикатор питания 1, Индикатор питания 2 |
|  | Метод настройки: | DIP-переключатели (Выбор порта для сигнализации об обрыве, защита от широковещательного шторма (вкл/выкл), передача кадров jumbo frame (вкл/выкл), IEEE 802.3az (вкл/выкл), переключение скорости 100/1000 SFP) |
|  | Требования по напряжению DC: | 9.6 ... 60 В (12/24/48 В) |
|  | Мощность потребления: | 3.36 Вт |
|  | Потребляемый ток: | 0.14 А (при 24 В) |
|  | Требования по напряжению DC резервного входа: | 9.6 ... 60 В (12/24/48 В) |
|  | Мощность потребления резервного входа: | 3.36 Вт |
|  | Потребляемый ток: | 0.14 А (при 24 В) |
|  | Входная защита питания: | От смены полярности |
|  | Требования к температуре при работе: | -10 ... 60 °С |
|  | Требования к влажности: | 5 ... 95 % |
|  | Время наработки на отказ: | 2823446 ч |
|  | Ширина: | 29 мм |
|  | Высота: | 135 мм |
|  | Глубина: | 105 мм |
|  | Стандарты по вибрации и ударам: | МЭК 60068-2-6, МЭК 60068-2-27 |
|  | Стандарт по свободному падению: | МЭК 60068-2-32 |
|  | Стандарты безопасности: | UL 508, EN 60950-1 |
|  | Стандарты ЭМС: | МЭК 61000-4-2, МЭК 61000-4-3, МЭК 61000-4-4, МЭК 61000-4-5, МЭК 61000-4-6, МЭК 61000-4-8, EN 55024, EN 55032 |
|  | Стандарты по электромагнитным помехам: | FCC Part 15 Subpart B Class A, CISPR 32 |
|  | Стандарты по суровым условиям: | UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D, ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc |
|  | Стандарты по применению на море: | DNV, GL, LR, ABS, NK |
|  | Стандарты по ЖД: | EN 50121-4 |
| 57 | SFP-модуль 1000BaseSX для многомодового оптоволокна (50/125 мкм или 62.5/125 мкм, длина волны 850 нм), разъем LC |
|  | Количество Ethernet-разъемов: | 1 |
|  | Количество 10/100/1000 Mb Ethernet: | 1 |
|  | Тип коннектора 10/100/1000 Mb Ethernet: | LC дуплексный, Многомодовый |
|  | Длина волны RX/TX: | 850 нм |
|  | Расстояние передачи: | 0.55 км |
|  | Поддержка стандартов IEEE 802.x: | IEEE 802.3z для 1000BaseSX/LX/LHX/ZX |
|  | Требования к температуре при работе: | 0 ... 60 °С |
|  | Требования к влажности: | 5 ... 95 % (без конденсата) |
|  | Ширина: | 14 мм |
|  | Высота: | 13.4 мм |
|  | Глубина: | 56.6 мм |
|  | Стандарты безопасности: | UL 60950-1 |
|  | Совместимость | Полная совместимость с позицией "Коммутатор промышленный 5 портов", трансивер должен находиться в списке поддерживаемого оборудования производителя коммутатора |
| 58 | Коммутатор промышленный 8 портов |
|  | Внешний вид и материал: | Металл |
|  | Монтаж: | На стену, На DIN-рейку |
|  | IP-защита изделия: | IP30 |
|  | Количество Ethernet-разъемов: | 8 |
|  | Количество 10/100/1000 Mb Ethernet: | 8 |
|  | Тип коннектора 10/100/1000 Mb Ethernet: | 8xRJ-45 |
|  | Реализация Ethernet: | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
|  | Управляемый: | Нет, Layer 2 |
|  | Поддержка стандартов IEEE 802.x: | IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X), IEEE 802.3u для 100BaseT(X), 100BaseFX, IEEE 802.3x для Flow Control, IEEE 802.3z для 1000BaseSX/LX/LHX/ZX, IEEE 802.3az для Energy-Efficient Ethernet |
|  | Поддерживаемые функции: | Broadcast Storm Protection, Автоматическое оповещение об обрыве электропитания, Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту |
|  | Размер таблицы MAC адресов: | 8000 |
|  | Размер буфера пакетов: | 4 Мбит |
|  | Размер Jumbo-фреймов: | 9.6 кБ |
|  | Количество каналов DO: | 1 |
|  | Тип DO: | Сигнальное реле |
|  | Максимальный коммутируемый ток для реле с контактами (А): | 1А при 24В DC |
|  | Совместимые модули: | SFP-1G, SFP-1FE |
|  | Отвод тепла: | Пассивный |
|  | Индикация: | Индикатор сбоя, Индикатор скорости 10/100/1000 Мбит, Индикатор питания 1, Индикатор питания 2 |
|  | Метод настройки: | DIP-переключатели (Выбор порта для сигнализации об обрыве, защита от широковещательного шторма (вкл/выкл), передача кадров jumbo frame (вкл/выкл)) |
|  | Требования по напряжению DC: | 9.6 ... 60 В (12/24/48 В) |
|  | Мощность потребления: | 6.96 Вт (при 24 В) |
|  | Потребляемый ток: | 0.29 А (при 24 В) |
|  | Требования по напряжению DC резервного входа: | 9.6 ... 60 В (12/24/48 В) |
|  | Мощность потребления резервного входа: | 6.96 Вт (при 24 В) |
|  | Потребляемый ток: | 0.29 А (при 24 В) |
|  | Входная защита питания: | От смены полярности |
|  | Требования к температуре при работе: | -10 ... 60 °С |
|  | Требования к влажности: | 5 ... 95 % |
|  | Время наработки на отказ: | 2424649 ч |
|  | Ширина: | 53 мм |
|  | Высота: | 135 мм |
|  | Глубина: | 105 мм |
|  | Стандарты по вибрации и ударам: | МЭК 60068-2-6, МЭК 60068-2-27 |
|  | Стандарт по свободному падению: | МЭК 60068-2-32 |
|  | Стандарты безопасности: | UL 508, EN 60950-1 |
|  | Стандарты ЭМС: | МЭК 61000-4-2, МЭК 61000-4-3, МЭК 61000-4-4, МЭК 61000-4-5, МЭК 61000-4-6, МЭК 61000-4-8, EN 55024, EN 55032 |
|  | Стандарты по электромагнитным помехам: | FCC Part 15 Subpart B Class A, CISPR 32 |
|  | Стандарты по суровым условиям: | UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D, ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc |
|  | Стандарты по применению на море: | DNV, GL, LR, ABS, NK |
|  | Стандарты по ЖД: | EN 50121-4 |
| 59 | ЖК монитор |
|  | Тип оборудования | ЖК-монитор |
|  | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
|  | Языки меню монитора/телевизора | Русский |
|  | Режимы | Режим снижения интенсивности синего цвета для защиты глаз |
|  | Управление | Сенсорные кнопки |
|  | Колонки | Встроенные; 2 x 3 Вт |
|  | Яркость матрицы | 300 кд/м2 - типичная |
|  | Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 - статическая, 12M:1 - динамическая (ACR) |
|  | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
|  | Время отклика | 5 мс |
|  | Формат матрицы | 0.672916667 |
|  | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
|  | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
|  | Flicker free | Да |
|  | Диагональ | 28" (71.1 см) |
|  | Тип LCD-матрицы | MVA |
|  | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
|  | Поверхность экрана | Матовая |
|  | Интерфейс монитора | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), аудиовход миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
|  | Поддержка HDCP | Есть |
|  | Регулировка положения экрана | Наклон |
|  | Углы наклона монитора | -3° ~ 20° |
|  | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
|  | Потребление энергии | 30 Вт - типичное; 0.5 Вт - в режиме ожидания |
|  | Размеры (ширина x высота x глубина) | 663 x 464 x 242 мм |
|  | Вес | 5.4 кг |
| 60 | Кабель HDMI |
|  | Длина | 2 м |
|  | Разъем 1: | HDMI |
|  | Разъем 2: | HDMI |
| 61 | Кабель DisplayPort |
|  | Длина | 2 м |
|  | Разъем 1: | DisplayPort |
|  | Разъем 2: | DisplayPort |
| 62 | Коммутатор доступа Тип 1 |
|  | Количество портов Ethernet 10/100/1000 BASE-T c поддержкой PoE+ 802.3at | Не менее 48 |
|  | Количество портов для установки оптических трансиверов SFP+ | Не менее 4 |
|  | Поддержка технологии объединения коммутаторов в стек с помощью Ethernet интерфейсов | Требуется |
|  | Количество устройств, объединяемых в одном стеке | Не менее 8 |
|  | Не блокируемая коммутация / маршрутизация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов | Требуется |
|  | Коммутация IP-трафика на третьем уровне модели OSI | Требуется |
|  | Поддержка протокола OpenFlow версий 1.0, 1.3 | Требуется |
|  | Отсутствие лицензирования программного обеспечения по функционалу | Требуется |
|  | Гарантия должна быть действительна на весь срок службы устройства | Требуется |
|  | Производительность коммутатора | Не менее 176 Гбит/с |
|  | Производительность системы в млн. пакетов в секунду | Не менее 112 |
|  | Задержка на порту Gigabit Ethernet | Менее 3,8 мкс |
|  | Количество поддерживаемых MAC-адресов | Не менее 32500 |
|  | Количество записей в таблице маршрутизации IPv4 | Не менее 2000 |
|  | Количество записей в таблице маршрутизации IPv6 | Не менее 1000 |
|  | Поддержка Jumbo frames длиной не менее 9220 байт | Требуется |
|  | Количество одновременно поддерживаемых VLAN | Не менее 2000 |
|  | Поддержка GVRP и MVRP протоколов автоматического управления и создания VLAN | Требуется |
|  | Поддержка стандарта IEEE 802.3ad | Требуется |
|  | Объединение Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet портов | Требуется |
|  | Поддержка протоколов LLDP и LLDP-MED | Требуется |
|  | Поддержка технологий IGMP Snooping и Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping | Требуется |
|  | Поддержка MAC based VLAN | Требуется |
|  | Поддержка RPVST+ | Требуется |
|  | Поддержка стандарта IEEE 802.1v | Требуется |
|  | Коммутаторы должны поддерживать технологию VXLAN | Требуется |
|  | Поддержка статической и динамической маршрутизации | Требуется |
|  | Поддержка протоколов RIPv1, RIPv2 и RIPng, OSPFv2 (Одна Area не менее 8 интерфейсов), OSPFv3 (Одна Area не менее 8 интерфейсов) | Требуется |
|  | Поддержка Loopback interface | Требуется |
|  | Коммутаторы должны поддерживать маршрутизацию трафика по политикам (Policy-based routing) | Требуется |
|  | Поддержка функции ECMP, в том числе для статически заданных маршрутов | Требуется |
|  | Поддержка протокола DHCP в роли сервера | Требуется |
|  | Коммутаторы должны поддерживать перенаправление UDP бродкастов на заданный IP адрес | Требуется |
|  | Поддержка протокола mDNS для сервисов Apple Bonjour и Google Chromecast | Требуется |
|  | Возможность туннелировать траффик с портов коммутатора до контроллера беспроводной сети с использованием L2-GRE туннелей | Требуется |
|  | Возможность туннелировать траффик определенных политиками клиентов до контроллера беспроводной сети с использованием L2-GRE туннелей | Требуется |
|  | Возможность динамического применение параметров к порту коммутатора через конфигурируемые профили с определением параметров QoS, VLAN, приоритетов | Требуется |
|  | Поддержка не менее 8 уровней приоритета | Требуется |
|  | Поддержка технологий обеспечения качества обслуживания (QoS) | Требуется |
|  | Коммутаторы должны поддерживать функции измерения показателей производительности сети передачи данных для голосового траффика | Требуется |
|  | Реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s | Требуется |
|  | Поддержка технологии защиты от перехода порта из состояния двунаправленной передачи (UDLD) | Требуется |
|  | Поддержка технологии Smartlink | Требуется |
|  | Коммутатор должен поддерживать протокол VRRPv3 | Требуется |
|  | Поддержка списков контроля доступа (ACL) | Требуется |
|  | Поддержка протокола 802.1x | Требуется |
|  | Поддержка аутентификации пользователей по MAC-адресам (MAC-based authentication) | Требуется |
|  | Коммутаторы должны поддерживать авторизацию пользователей с помощью веб-браузера на встроеном в коммутатор и внешнем веб-портале (Captive Portal) | Требуется |
|  | Коммутатор должен поддерживать возможность принимать URL внешнего веб-портала (Captive Portal) через RADIUS аттрибуты | Требуется |
|  | Поддержка технологии определения политики безопасности для абонентских терминалов | Требуется |
|  | Поддержка технологии STP Root guard | Требуется |
|  | Поддержка блокирования DHCP пакетов от неизвестных устройств | Требуется |
|  | Требуется CLI, MIB, Графического WEB интерфейса | Требуется |
|  | Поддержка безопасного доступа к интерфейсу управления через SSHv2, SSL | Требуется |
|  | Поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON (RFC 2819) | Требуется |
|  | Поддержка экспорта статистики по протоколу sFlow | Требуется |
|  | Поддержка протоколов авторизаций RADIUS, TACACS+ | Требуется |
|  | Поддержка функционала автоконфигурирования через DHCP | Требуется |
|  | Коммутатор должен поддерживать возможность автоматического добавления в систему управления на основе информации полученной по DHCP или сервиса расположенного в “облаке” | Требуется |
|  | Коммутаторы должны иметь возможность управляться через систему управления в публичном “облаке | Требуется |
|  | Коммутатор должен поддерживать REST API для автоматизации задач чтения и изменения конфигурации | Требуется |
|  | Поддержка зеркалирования портов (Port mirroring) | Требуется |
|  | Поддержка протоколов локального зеркалирования трафика на основе номера порта | Требуется |
|  | Требуется комбинированного RJ-45/USB Micro-B консольного порта для управления | Требуется |
|  | Возможность цифрового наблюдения за параметрами оптического трансивера (Digital Optical Monitoring) | Требуется |
|  | Возможность сбора и отображения статистической информации по производительности порта и количества ошибок на нем | Требуется |
|  | Возможность хранения на Flash памяти и загрузки с не менее чем 2 файлов конфигурации | Требуется |
|  | Дизайн для установки в шкаф 19" | Требуется |
|  | Размер в стойке 1RU | Не более 1RU |
|  | Питание от 100 до 240 VAC | Требуется |
|  | Максимальная потребляемая мощность (Вт) | Не более 459 |
|  | Возможность организовать запас мощности для предоставления питания по витой паре согласно стандарту IEEE 802.3at (Вт) | не менее 370 |
| 63 | Коммутатор доступа Тип 2 |
|  | Количество универсальных портов SFP для установки оптически трансиверов стандарта Gigabit Ethernet / Fast Ethernet | Не менее 24 |
|  | Количество универсальных портов SFP+ для установки оптически трансиверов стандарта Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet | Не менее 4 |
|  | Количество комбинированных портов Ethernet 10/100/1000 BASE-T / SFP стандарта Gigabit Ethernet/Fast Ethernet | Не менее 8 |
|  | Поддержка технологии объединения коммутаторов в стек | Требуется |
|  | Количество устройств, объединяемых в одном стеке с использованием стандартных Ethernet портов 10GbE | Не менее 9 |
|  | Не блокируемая коммутация / маршрутизация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов | Требуется |
|  | Поддержка протокола OpenFlow версии 1.3 | Требуется |
|  | Производительность коммутатора, Гбит/с | Не менее 128 |
|  | Производительность системы в млн. пакетов в секунду | Не менее 96 |
|  | Задержка на порту 10 Gigabit Ethernet в микро секундах | Менее 3 |
|  | Задержка на порту 1 Gigabit Ethernet в микро секундах | Менее 5 |
|  | Количество поддерживаемых MAC-адресов | Не менее 16384 |
|  | Количество записей в таблице маршрутизации IPv4 | Не менее 512 |
|  | Количество записей в таблице маршрутизации IPv6 | Не менее 256 |
|  | Поддержка Jumbo frames длиной не менее 9000 byte | Требуется |
|  | Количество одновременно поддерживаемых VLAN | Не менее 4094 |
|  | Поддержка стандарта IEEE 802.3ad, объединение Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet портов | Требуется |
|  | Поддержка Voice VLAN, протоколов LLDP и LLDP-MED | Требуется |
|  | Поддержка технологии двойного стекирования Q-in-Q, Selective Q-in-Q. | Требуется |
|  | Поддержка технологий IGMP Snooping | Требуется |
|  | Поддержка протокола мониторинга состояния канала - IEEE 802.3ah Ethernet OAM (эксплуатация, администрирование и обслуживание). | Требуется |
|  | Поддержка статической и динамической маршрутизации. Поддержка протокола RIP v1/v2 | Требуется |
|  | Поддержка алгоритмов SP, WRR и SP+WRR | Требуется |
|  | Поддержка технологий обеспечения качества обслуживания (QoS) и фильтрации трафика на базе порта; и информации второго, третьего и четвертого уровней модели OSI | Требуется |
|  | Реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s. | Требуется |
|  | Поддержка технологии защиты от перехода порта из состояния двунаправленной передачи | Требуется |
|  | Поддержка технологии отказоустойчивого соединения коммутаторов с разнесением в пространстве и с объединением и синхронизацией плоскости управления (Control Plane), включая синхронизацию таблиц MAC адресов, ARP таблиц, таблиц маршрутизации и файлов конфигурации на коммутаторах. | Требуется |
|  | Возможность резервирования встроенного блока питания с помощью второго встроенного блока питания | Требуется |
|  | Поддержка списков контроля доступа (ACL): глобальных ACL, VLAN ACL, порт ACL для IPv4 и IPv6. | Требуется |
|  | Поддержка протокола 802.1x | Требуется |
|  | Поддержка аутентификации пользователей по MAC-адресам (MAC-based authentication) | Требуется |
|  | Поддержка технологии STP Root guard | Требуется |
|  | Поддержка блокирования dhcp пакетов от неизвестных устройств | Требуется |
|  | Поддержка технологии Dynamic ARP protection | Требуется |
|  | Наличие Web, CLI, MIB для управления | Требуется |
|  | Поддержка безопасного доступа к интерфейсу управления через SSHv2,SSL | Требуется |
|  | Поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON (RFC 2819) Groups 1, 2, 3, 9 | Требуется |
|  | Поддержка экспорта статистики по протоколу sFlow | Требуется |
|  | Поддержка протоколов авторизаций RADIUS, TACACS+. | Требуется |
|  | Поддержка IPv6 для следующих служб и протоколов: ping, tracert, Telnet, TFTP, DNS, syslog, FTP, SNMP, DHCP, RADIUS | Требуется |
|  | Поддержка протоколов NTPv3 | Требуется |
|  | Поддержка зеркалирования портов (Port mirroring) | Требуется |
|  | Наличие консольного порта для управления | Требуется |
|  | Возможность сбора и отображения статистической информации по производительности порта и количества ошибок на нем | Требуется |
|  | Возможность хранения на flash памяти и загрузки с не менее чем 2 файлов конфигурации. | Требуется |
|  | Дизайн для установки в шкаф 19" | Требуется |
|  | Размер в стойке 1RU | Не более 1RU |
|  | Глубина, см. | Не более 36 |
|  | Питание от 100 до 240 VAC | Требуется |
|  | Максимальная потребляемая мощность (Вт) | Не более 60 |
|  | Количество установленных блоков питания | Не менее 2 |
| 64 | Коммутатор уровня ядра сети |
|  | Количество универсальных портов для установки оптических трансиверов SFP+ стандарта Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet | не менее 48 |
|  | Количество портов для установки оптически трансиверов QSFP+ стандарта 40 Gigabit Ethernet | не менее 4 |
|  | Поддержка технологии объединения коммутаторов в стек | Требуется |
|  | Количество устройств объединяемых в одном стеке с использованием стандартных Ethernet портов | не менее 9 |
|  | Поддержка не блокируемой коммутации/маршрутизации трафика на полной скорости подключенных интерфейсов | Требуется |
|  | Поддержка коммутации IP-трафика на третьем уровне модели OSI | Требуется |
|  | Поддержка технологии TRILL и EVB/VEPA | Требуется |
|  | Пожизненная возможность скачивать ПО для коммутатора в рамках базовой гарании | Требуется |
|  | Доступность всего функционала без лицензий (отсутствие системы лицензирования) | Требуется |
|  | Производительность коммутатора | не менее 1280 Гбит/с |
|  | Производительность системы в млн. пакетов в секунду | не менее 952 Mpps |
|  | Задержка на порту 10 Gigabit Ethernet | менее 1,5 мкс |
|  | Количество поддерживаемых MAC-адресов | не менее 128 000 |
|  | Количество записей в таблице маршрутизации IPv4 | не менее 16 000 |
|  | Количество записей в таблице маршрутизации IPv6 | не менее 8 000 |
|  | Поддержка Jumbo frames длиной | не менее 9216 байт |
|  | Количество одновременно поддерживаемых VLAN | не менее 4094 |
|  | Поддержка технологии FСoE | Требуется |
|  | Поддержка протоколов Data Center Bridging (DCB) - 802.1Qbb Priority Flow Control (PFC), Data Center Bridging Exchange (DCBX) и 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection (ETS) | Требуется |
|  | Поддержка стандарта IEEE 802.3ad | Требуется |
|  | Поддержка объединения Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet портов | не менее 16 штук |
|  | Поддержка протоколов LLDP и LLDP-MED | Требуется |
|  | Поддержка технологиий двойного тегирования QinQ, Selective QinQ. | Требуется |
|  | Поддержка автоматического назначения VLAN клиентам IP-телефонии (Voice VLAN) | Требуется |
|  | Поддержка технологии IGMP Snooping | Требуется |
|  | Поддержка MAC based VLAN | Требуется |
|  | Поддержка протокола мониторинга состояния канала - IEEE 802.3ag/802.3ah Ethernet OAM (эксплуатация, администрирование и обслуживание). | Требуется |
|  | Поддержка протокола PVST | Требуется |
|  | Поддержка статической и динамической маршрутизации, поддержка протоколов RIP v1/v2, OSPF v2, IS-IS, BGPv4 и протокола VRRP | Требуется |
|  | Поддержка протоколов маршрутизации RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGPv4+ и протокола VRRPv3 | Требуется |
|  | Поддержка протокола IPv6, технологий Dual Stack, MLD snooping, ACL | Требуется |
|  | Поддержка IGMP v3, PIM (SM, DM, SSM), Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), Multicast Border Gateway Protocol (MBGP) | Требуется |
|  | Поддержка маршрутизации трафика по политикам (Policy-based routing) | Требуется |
|  | Поддержка бесперебойной маршрутизации. Механизма Graceful restart для протоколов OSPF, BGP и IS-IS | Требуется |
|  | Поддержка протокола Bidirectional Forwarding Detection (BFD) | Требуется |
|  | Поддержка очередей | не менее 8 |
|  | Поддержка механизмов Strict priority, WRR, WFQ, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR и SP+WFQ, WRED | Требуется |
|  | Поддержка стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s | Требуется |
|  | Поддержка технологии защиты от перехода порта из состояния двунаправленной передачи | Требуется |
|  | Поддержка технологии отказоустойчивого соединения коммутаторов с разнесением в пространстве и с объединением и синхронизацией плоскости управления (Control Plane), включая синхронизацию таблиц MAC адресов, ARP таблиц, таблиц маршрутизации и файлов конфигурации на коммутаторах. | Требуется |
|  | Поддержка технологии ISSU | Требуется |
|  | Поддержка возможности резервирования встроенного блока питания с помощью второго встроенного блока питания | Требуется |
|  | Поддержка возможности установки двух модулей вентиляторов | Требуется |
|  | Поддержка списков контроля доступа (ACL) | Требуется |
|  | Количество поддерживаемых списков контроля доступа (ACL) | не менее 1000 |
|  | Поддержка протокола 802.1x | Требуется |
|  | Поддержка CLI, USB или MIB для управления | Требуется |
|  | Поддержка безопасного доступа к интерфейсу управления через SSHv2, HTTPS | Требуется |
|  | Поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON | Требуется |
|  | Поддержка экспорта статистики по протоколу sFlow | Требуется |
|  | Поддержка протоколов авторизаций RADIUS, TACACS+ | Требуется |
|  | Поддержка IPv6: tracertv6, SSH2 v6, Telnetv6, SNMPv6 | Требуется |
|  | Поддержка функционала автоконфигурирования через DHCP. | Требуется |
|  | Поддержка зеркалирования портов (Port mirroring) | Требуется |
|  | Поддержка консольного порта и порта Ethernet для управления | Требуется |
|  | Не менее одного порта USB для передачи резервных конфигураций коммутатора и модернизации ПО | Требуется |
|  | Поддержка возможностиь сбора статистики по производительности порта и количества ошибок на нем. | Требуется |
|  | Поддержка возможности хранения на flash памяти и загрузки с не менее чем 2 файлов конфигурации. | Требуется |
|  | Поддержка возможности хранения на flash памяти и загрузки с не менее чем 2 образов ПО. | Требуется |
|  | Предназначен для установки в шкаф 19" | Требуется |
|  | Размер коммутатора в стойке | не более 1RU |
|  | Питание коммутаторов | от 100 до 240 VAC |
|  | Поддержка возможности организации направления воздушных потоков охлаждения спереди-назад и сзади-вперед | Требуется |
|  | Количество слотов для блоков питания | не менее 2 |
|  | Количество установленных блоков питания | не менее 2 |
|  | Количество установленных модулей вентиляторов | не менее 2 |
| 65 | Контроллер WiFi |
|  | Поддержка работs до 256 точек доступа | Требуется |
|  | Поддержка работs до 8192 клиентов | Требуется |
|  | Пропускная способность | до 12 гигабит/c |
|  | Наличие 4-х комбинированными Ethernet 10/100/1000 BASE-T / SFP портами и 2x10G SFP+ | Требуется |
|  | Наличие комбинированного RJ-45/Micro USB консольного порта для управления | Требуется |
|  | Наличие порта Ethernet для внеполосного управления контроллером | Требуется |
|  | Поддержка функции резервирования в режимах active-standby | Требуется |
|  | Поддержка производителем аппаратного контроллера возможности установки программного (устанавливаемого в виртуальном окружение) контроллера с идентичными функциями | Требуется |
|  | Наличие возможности объединения до 12х контроллеров в один отказоустойчивый active/active кластер, в котором обеспечивается автоматическая балансировка подключений ТД и пользователей между контроллерами c помощью выделенного оркестратора | Требуется |
|  | Поддержка режима централизованного лицензирования, при котором несколько контроллеров пользуются общим пулом лицензий | Требуется |
|  | Поддержка автоматической инициализации и конфигурации контроллера при первичном подключении контроллера в сеть | Требуется |
|  | Поддержка функций межсетевого экрана с отслеживанием состояния сессии | Требуется |
|  | Поддержка фильтрация сетевого трафика на уровне L3, на уровне L4, на уровне приложений (L7), по URL | Требуется |
|  | Поддержка возможности контроля доступа к публичным WEB ресурсам на основе категории и репутации запрашиваемого ресурса | Требуется |
|  | Поддержка технологии глубоко анализа сетевого траффика (DPI) | Требуется |
|  | Поддержка возможности обновления программного обеспечения контроллеров без перерыва в обслуживании клиентов БЛВС | Требуется |
|  | Поддержка внешних серверов аутентификации RADIUS, TACACS, LDAP, Windows Active Directory | Требуется |
|  | Поддержка организации “mesh” сети | Требуется |
|  | Поддержка гибкой системы лицензирования при которой лицензии на работу ТД выдаются из общего пула при подключении ТД к контроллеру | Требуется |
|  | Поддержка использование как внутреннего, так и внешних порталов аутентификации пользователей с возможность изменения интерфейсов порталов | Требуется |
|  | Поддержка режима отказоустойчивости active-active с сохранением состояния пользовательских сессий | Требуется |
|  | Поддержка возможности одной точки доступа вещать SSID с разных независимых контроллеров одновременно | Требуется |
|  | Поддержка работы с ролями пользователей с возможностью привязки к ролям политик безопасности, QoS и VLAN | Требуется |
|  | Возможность работать с точками доступа в следующих режимах: | Точка доступа; Air Monitor; Mesh; Удаленная точка доступа с шифрованным каналом; Спектральный анализатор |
|  | Возможность работать с точками доступа в следующих режимах передачи данных: | Туннелирование; Локальная коммутация; Split-Tunnel c работой по политикам; Расшифрованное туннелирование |
|  | Возможность автоматического «отката» конфигурации при потере связи между управляющим контроллером и управляемым | Требуется |
|  | Поддержка продвинутых технологий системы обнаружения и предотвращения беспроводных вторжений в сеть (WIDS/WIPS) включая tarpitting и защиту своих клиентов от подключения к сторонним устройствам | Требуется |
|  | Поддержка IEEE 802.11w, 802.11k и 802.11r, 802.11ax, WPA3 | Требуется |
|  | Назначение каждому клиенту своего основного и резервного контроллера в кластере | Требуется |
|  | Поддержка mDNS, DLNA | Требуется |
|  | Возможность прямой интеграции с Skype for Business на уровне API | Требуется |
|  | Поддержка GRE и IPSec туннелирования | Требуется |
|  | Поддержка технологии Wi-Fi Calling | Требуется |
|  | Оценка состояния и работы WAN интерфейсов и организация автоматического резервирования восходящих интерфейсов | Требуется |
|  | Оценка состояния и работы UCC сервисов по задержкам, потерям и джиттеру и выставление оценки по шкале MOS | Требуется |
|  | Поддержка динамической маршрутизации OSPF, маршрутизации по политикам и NAT сервисов | Требуется |
|  | Поддержка возможности использования контроллера в качестве VPN концентратора, для терминирования VPN туннелей с сетевых и клиентских устройств под управлением Windows, MacOS и Linux | Требуется |
| 66 | Беспроводная точка доступа (БТД) |
|  | Наличие не менее 1-го 10/100/1000BASE-T порта | Требуется |
|  | Наличие не менее одного USB порта для подключения 3G/4G USB модема | Требуется |
|  | Наличие двух радиоинтерфейсов (2.4ГГц и 5ГГц) с поддержкой технологии MIMO не хуже 2x2 и 3x3 соответственно | Требуется |
|  | Наличие поддержки 3-х пространственных потоков (SS) на 5ГГц радиоинтерфейсе и двух на 2.4ГГц радиоинтерфейсе | Требуется |
|  | Наличие внутренних, встроенных в корпус БТД антенн | Требуется |
|  | Поддержка одновременной работы на радиочастотных диапазонах 2.4ГГц и 5ГГц | Требуется |
|  | Поддержка стандартов Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wave2 | Требуется |
|  | Поддержка технологии Transmit beam-forming | Требуется |
|  | Поддержка следующих способов электропитания | через Ethernet по стандарту 802.3af/802.3at от внешнего блока питания |
|  | Наличие консольного порта для управления | Требуется |
|  | Наличие встроенного Bluetooth Low-Energy (BLE) радиомодуля | Требуется |
|  | Возможность работы на ширине радиоканала 20МГц, 40МГц (High Throughput), 80МГц (Very High Throughput) | Требуется |
|  | Наличие механизмов минимизации интерференции с сетями 3G/4G | Требуется |
|  | Количество одновременных клиентов на каждом радиоинтерфейсе | не менее 255 |
|  | Поддержка одновременной работы не менее 16-и базовых идентификаторов сети (BSSID) на каждом радио интерфейсе | Требуется |
|  | Возможность изменять мощность радиосигнала с шагом изменения не более 0.5 dBm | Требуется |
|  | Возможность монтажа на потолке и стене | Требуется |
|  | Поддержка механизмов A-MPDU, A-MSDU агрегации пакетов в соответствии со стандартами 802.11n/ac | Требуется |
|  | Поддержка сброса конфигурации до заводской без подключения к интерфейсам управления (наличие кнопки для сброса конфигурации до заводской) | Требуется |
|  | Поддержка архитектуры с централизованным аппаратным контроллером беспроводной сети | Требуется |
|  | БТД не должна поддерживать режим, при котором возможна работа без централизованного аппаратного контроллера. | Требуется |
|  | Производителем предоставляется стандартная гарантия на замену оборудования на всем сроке службы оборудования у конечного пользователя, в случае снятия с продаж производителем, гарантия на замену должна действовать в течение 5 (пяти) лет | Требуется |
|  | Наличие слота для замка Kensington | Требуется |
|  | Масса не более 0,46 кг | Требуется |
|  | Возможность хранения оборудования при температурах от -40 до +70 °C | Требуется |
|  | Максимальное энергопотребление при питании по PoE не должно превышать 13 Вт | Требуется |
|  | Наличие Trusted Platform Module (TPM) модуля | Требуется |
| 67 | Трансивер QSFP 40G |
|  | Форм-фактор | QSFP |
|  | Тип | MMF |
|  | DDM | Требуется |
|  | Тип разъема: | Dual-LC |
|  | Расстояние передачи (OM3) | не менее 100 м |
|  | Скорость передачи | не менеее 40Гб/с |
|  | Совместимость | Полная совместимость с позицией "Коммутатор уровня ядра сети": трансивер должен находиться в списке поддерживаемого оборудования производителя коммутатора; коммутатор должен находиться в списке поддерживаемого оборудования производителя трансивера. Совместимость должна подтверждаться письменно на этапе поставки или быть приложена в составе заявки |
|  | Поставка в индивидуальной опломбированной коробке с уникальным серийным номером производителя | Требуется |
| 68 | Трансивер SFP+ 10G SMF тип 1 |
|  | Форм-фактор | SFP+ |
|  | Тип разъема | LC |
|  | Тип | SMF |
|  | Дуплекс | Да |
|  | Скорость передачи данных | 10000 Мбит/с |
|  | Передача сигнала на расстояние до | 10 км |
|  | Совместимость | Полная совместимость с позицией "Коммутатор уровня ядра сети": трансивер должен находиться в списке поддерживаемого оборудования производителя коммутатора; коммутатор должен находиться в списке поддерживаемого оборудования производителя трансивера. Совместимость должна подтверждаться письменно на этапе поставки или быть приложена в составе заявки |
|  | Поставка в индивидуальной опломбированной коробке с уникальным серийным номером производителя | Требуется |
| 69 | Трансивер SFP+ 10G MMF тип 1 |
|  | Форм-фактор | SFP+ |
|  | Тип разъема | LC |
|  | Тип | MMF |
|  | Дуплекс | Да |
|  | Скорость передачи данных | 10000 Мбит/с |
|  | Передача сигнала на расстояние до | 0.3 км |
|  | Совместимость | Полная совместимость с позицией "Коммутатор уровня ядра сети": трансивер должен находиться в списке поддерживаемого оборудования производителя коммутатора; коммутатор должен находиться в списке поддерживаемого оборудования производителя трансивера. Совместимость должна подтверждаться письменно на этапе поставки или быть приложена в составе заявки |
|  | Поставка в индивидуальной опломбированной коробке с уникальным серийным номером производителя | Требуется |
| 70 | Трансивер SFP+ 10G SMF тип 2 |
|  | Форм-фактор | SFP+ |
|  | Тип разъема | LC |
|  | Тип | SMF |
|  | Дуплекс | Да |
|  | Скорость передачи данных | 10000 Мбит/с |
|  | Передача сигнала на расстояние до | 10 км |
|  | Совместимость | Полная совместимость с позицией "Коммутатор доступа Тип 1": трансивер должен находиться в списке поддерживаемого оборудования производителя коммутатора; коммутатор должен находиться в списке поддерживаемого оборудования производителя трансивера. Совместимость должна подтверждаться письменно на этапе поставки или быть приложена в составе заявки |
|  | Поставка в индивидуальной опломбированной коробке с уникальным серийным номером производителя | Требуется |
| 71 | Трансивер SFP+ 10G MMF тип 2 |
|  | Форм-фактор | SFP+ |
|  | Тип разъема | LC |
|  | Тип | MMF |
|  | Дуплекс | Да |
|  | Скорость передачи данных | 10000 Мбит/с |
|  | Передача сигнала на расстояние до | 0.3 км |
|  | Совместимость | Полная совместимость с позицией "Коммутатор доступа Тип 1": трансивер должен находиться в списке поддерживаемого оборудования производителя коммутатора; коммутатор должен находиться в списке поддерживаемого оборудования производителя трансивера. Совместимость должна подтверждаться письменно на этапе поставки или быть приложена в составе заявки |
|  | Поставка в индивидуальной опломбированной коробке с уникальным серийным номером производителя | Требуется |
| 72 | Трансивер SFP 1G MMF тип 1 |
|  | Форм-фактор | SFP |
|  | Тип разъема | LC |
|  | Тип | MMF |
|  | Дуплекс | Да |
|  | Скорость передачи данных | 1000 Мбит/с |
|  | Передача сигнала на расстояние до | 0.55 км |
|  | Совместимость | Полная совместимость с позициями "Коммутатор доступа Тип 2" и "Коммутатор уровня ядра сети": трансивер должен находиться в списке поддерживаемого оборудования производителя коммутаторов; коммутаторы должны находиться в списке поддерживаемого оборудования производителя трансивера. Совместимость должна подтверждаться письменно на этапе поставки или быть приложена в составе заявки |
|  | Поставка в индивидуальной опломбированной коробке с уникальным серийным номером производителя | Требуется |
| 73 | Кабель-трансивер 10G SFP+ SFP+ |
|  | Длина | 1.2 м |
|  | Разъем 1: | SFP+ |
|  | Разъем 2: | SFP+ |
|  | Скорость передачи данных | 10000 Мбит/с |
|  | Совместимость | Полная совместимость с позициями "Контроллер WiFi" и "Коммутатор уровня ядра сети": трансивер должен находиться в списке поддерживаемого оборудования производителя коммутаторов; коммутаторы должны находиться в списке поддерживаемого оборудования производителя трансивера. Совместимость должна подтверждаться письменно на этапе поставки или быть приложена в составе заявки |
| 74 | Кабель-трансивер 40G QSFP+ to QSFP+ |
|  | Длина | 1 м |
|  | Разъем 1: | QSFP |
|  | Разъем 2: | QSFP |
|  | Скорость передачи данных | 40000 Мбит/с |
|  | Совместимость | Полная совместимость с позицией "Коммутатор уровня ядра сети": трансивер должен находиться в списке поддерживаемого оборудования производителя коммутатора; коммутатор должен находиться в списке поддерживаемого оборудования производителя трансивера. Совместимость должна подтверждаться письменно на этапе поставки или быть приложена в составе заявки |
| 75 | Кабель питания для "Контроллер WiFi" |
|  | Разъем 1: | Schuko |
|  | Разъем 2: | Соответствует разъему питания "Контроллер WiFi" |
|  | Производитель кабеля должен соответствовать производителю "Контроллер WiFi" | Требуется |
| 76 | Лицензия точки доступа WiFi |
|  | Совместимость | Лицензия для позиции "Беспроводная точка доступа (БТД)" |
| 77 | Комплект оборудования видеостены |
|  | Производитель | ISS |
|  | Состав комплекта | видеостена 4х3 (12 TFT-панелей 55"), конструкция видеостены (напольное исполнение), SecurOS® - Лицензия комплекта ПО SecurOS® IVS VideoWall, монтаж, настройка и пуско-наладочные работы, техническая поддержка 1 год |
| 78 | Рабочая станция для отображения до 48-ми камер высокого разрешения |
|  | Производитель | ISS |
|  | Описание | Подключение до 3-х мониторов (DVI+DP+HDMI). Настольное исполнение. Операционная система Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Рус., клавиатура+мышь |
| 79 | SNMP-адаптер для ИБП |
|  | Процессор | ARM,50 МГц, 32 бита |
|  | Порты | 3 х RJ45 |
|  | Флеш-память | 2 Мб |
|  | Оперативная память | 16 Мб SDRAM |
|  | Многоязыковая поддержка | Да |
|  | Потребляемая мощность | 5,3 - 40 В, 2 Вт (пиковая) |
|  | Сторожевой таймер (Watch Dog) | Да |
|  | Сетевой интерфейс | 10/100 Base-T Fast Ethernet на разъеме RJ45 |
|  | Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, SNTP, DHCP, Telnet, BOOTP, DNS, DDNS, PPPoE, Radius, IPv4 |
|  | Поддержка MIB | PPC MIB, RFC1628, SNMPv1 |
|  | Модемное подключение | Да |
|  | Порт для подключения датчиков | Да (температура, влажность, дым, наличие воды, сенсор безопасности) |
|  | Часы реального времени | Да |
|  | Протокол Megatec | Да |
|  | 3x фазный протокол Megatec | Да |
|  | Протокол PhoenixTec | Да |
|  | Протокол SEC | Да |
|  | 3x фазный протокол SEC | Да |
|  | Габариты (мм): | 130х60 мм |
| 80 | Монтажный комплект БТД |
|  | Цвет | Белый |
|  | Совместимость | Для крепления "Беспроводная точка доступа (БТД)" |
|  | Производитель монтажного комплекта соответствовать производителю "Беспроводная точка доступа (БТД)" | Требуется |
| 81 | Блок питания 150 Вт |
|  | Совместимость | Для питания "Коммутатор доступа Тип 1" |
|  | Производитель блока питания должен соответствовать производителю "Коммутатор доступа Тип 1" | Требуется |
| 82 | Блок питания 650 Вт |
|  | Совместимость | Для питания "Коммутатор уровня ядра сети" |
|  | Производитель блока питания должен соответствовать производителю "Коммутатор уровня ядра сети" | Требуется |
| 83 | Вентиляторный блок |
|  | Совместимость | Для охлаждения "Коммутатор уровня ядра сети" |
|  | Производитель вентиляторного блока должен соответствовать производителю "Коммутатор уровня ядра сети" | Требуется |
| 84 | Комплект кронштейнов, тросов, талрепов, зажимов с крепежными материалами для подвеса внешнего оптического кабеля по территории |
| 85 | Комплект монтажных и расходных материалов (герметик, пена строительная, саморезы, дюбели, гвозди и газ для монтажного пистолета, сверла, буры, коронки, лезвия для ножей, полотна для ножовок), доставка и разгрузка оборудования |

Приложение № 1 к части III ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки

Цена за единицу продукции, указанная в приложении № 1 к части III «Техническое задание» Документации о закупке снижается Заказчиком при заключении договора пропорционально снижению цены договора, предложенной участником закупки, обязанным заключить договор, на размер понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены договора, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную (максимальную) цену договора.

|  | Наименование | Цена за ед. изм., вкл. НДС 20%* | Кол. | Ед. изм. | Сумма вкл. НДС 20%* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж системы |  |  |  |  |
|  | Центральный узел |  |  |  |  |
| 1 | Работы по установке | 389,56 | 1 | шт. | 389,56 |
|  | Итого по подразделу |  |  |  | 389,56 |
|  | Оптика по территории |  |  |  |  |
| 1 | Работы по установке | 25 041,01 | 1 | шт. | 25 041,01 |
|  | Итого по подразделу |  |  |  | 25 041,01 |
|  | СКС ПК этаж 1 |  |  |  |  |
| 1 | Работы по установке | 13 787,17 | 1 | шт. | 13 787,17 |
|  | Итого по подразделу |  |  |  | 13 787,17 |
|  | СКС ПК этаж 2 |  |  |  |  |
| 1 | Работы по установке | 17 658,39 | 1 | шт. | 17 658,39 |
|  | Итого по подразделу |  |  |  | 17 658,39 |
|  | СКС ПК этаж 3 |  |  |  |  |
| 1 | Работы по установке | 2 063,63 | 1 | шт. | 2 063,63 |
|  | Итого по подразделу |  |  |  | 2 063,63 |
|  | СКС ПК этаж 4 |  |  |  |  |
| 1 | Работы по установке | 5 642,59 | 1 | шт. | 5 642,59 |
|  | Итого по подразделу |  |  |  | 5 642,59 |
|  | Всего по разделу "Монтаж системы" |  |  |  | 64 582,35 |
|  | Проектные и пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Установка и настройка активного оборудования | 7 509,97 | 1 | шт. | 7 509,97 |
| 2 | Разработка исполнительной документации | 2 739,87 | 1 | шт. | 2 739,87 |
| 3 | Пусконаладочные работы системы | 13 366,31 | 1 | шт. | 13 366,31 |
|  | Всего по разделу "Проектные и пусконаладочные работы" |  |  |  | 23 616,15 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |
|  | Центральный узел |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600 × 1000) дверь стекло | 638,20 | 1 | шт. | 638,20 |
| 2 | Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором | 80,06 | 2 | шт. | 160,12 |
| 3 | Фильтр (170 × 425) для вентиляторов | 15,09 | 2 | шт. | 30,18 |
| 4 | Блок розеток с выкл., 8 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 3 м. | 41,78 | 9 | шт. | 376,02 |
| 5 | Кабель питания C13/Schuko, 10А/250В 1.8м | 4,64 | 10 | шт. | 46,40 |
| 6 | Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный | 14,38 | 10 | шт. | 143,80 |
| 7 | Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 42U | 10,91 | 2 | шт. | 21,82 |
| 8 | Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 6 колец | 6,96 | 2 | шт. | 13,92 |
| 9 | Органайзер кабельный горизонтальный с окнами 19" 1U, 4 кольца | 6,10 | 8 | шт. | 48,80 |
| 10 | Сетевой адаптер Fibre Channel | 944,44 | 2 | шт. | 1 888,88 |
| 11 | Кабель OM3 Multi-Mode Fiber Optic Cable LC(M)-LC(M) | 115,51 | 8 | шт. | 924,08 |
| 12 | Коммутатор Fibre Channel 24 порта 8 Гб/с (FC SAN Switch) | 2 615,37 | 2 | шт. | 5 230,74 |
| 13 | Трансивер 850mm LC 8Gb Fiber module | 143,85 | 16 | шт. | 2 301,60 |
| 14 | Ленточная библиотека 8GBps Fibre Channel | 18 162,31 | 1 | шт. | 18 162,31 |
| 15 | Картридж Ultrium LTO Universal Cleaning Cartridge | 50,85 | 1 | шт. | 50,85 |
| 16 | Картридж Ultrium LTO6, 6,25TB RW, analog C7976A, 00V7590 LTX2500GN / LTX2500GR | 45,04 | 19 | шт. | 855,76 |
| 17 | Картридж LTO-6 Ultrium 6.25TB MP RW Data Cartridge | 37,77 | 10 | шт. | 377,70 |
| 18 | Картридж Ultrium 6 Data Cartridges 5-pack | 276,07 | 4 | шт. | 1 104,28 |
| 19 | Упаковка этикеток со штрихкодом для LTO-6 Ultrium RW | 126,41 | 1 | шт. | 126,41 |
| 20 | Сервер-контроллер ленточной библиотеки | 1 278,63 | 1 | шт. | 1 278,63 |
| 21 | Источник бесперебойного питания 2000ВА | 624,93 | 1 | шт. | 624,93 |
| 22 | SNMP-адаптер для ИБП | 267,14 | 1 | шт. | 267,14 |
| 23 | Коммутатор уровня ядра сети | 18 038,23 | 4 | шт. | 72 152,92 |
| 24 | Блок питания 650 Вт | 822,80 | 8 | шт. | 6 582,40 |
| 25 | Вентиляторный блок | 191,98 | 8 | шт. | 1 535,84 |
| 26 | Кабель-трансивер 10G SFP+ SFP+ | 182,49 | 6 | шт. | 1 094,94 |
| 27 | Кабель-трансивер 40G QSFP+ to QSFP+ | 394,52 | 4 | шт. | 1 578,08 |
| 28 | Бокс оптический универсальный 19" выдвижной, с полкой | 52,10 | 10 | шт. | 521,00 |
|  | Итого по подразделу |  |  |  | 118 137,75 |
|  | Оптика по территории |  |  |  |  |
| 1 | Бокс оптический универсальный 19" выдвижной, с полкой | 52,10 | 4 | шт. | 208,40 |
| 2 | Оптический проходной адаптер LC-LC, MM, duplex, корпус пластиковый | 1,22 | 200 | шт. | 244,00 |
| 3 | Оптический проходной адаптер LC-LC, SM, duplex, корпус пластиковый | 1,22 | 24 | шт. | 29,28 |
| 4 | Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), LC/UPC, LSZH | 3,77 | 48 | шт. | 180,96 |
| 5 | Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125 (OM4), LC, LSZH | 4,43 | 16 | шт. | 70,88 |
| 6 | Патч-корд волоконно-оптический MM 50/125 (OM4), LC-LC, duplex, 10G/40G, LSZH | 16,08 | 8 | шт. | 128,64 |
| 7 | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 2.0 мм, duplex, LSZH | 3,77 | 24 | шт. | 90,48 |
| 8 | Комплект деталей для защиты места сварки | 0,13 | 624 | шт. | 81,12 |
| 9 | Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномодовый, 48 волокон, безгелевые микротрубки 1.1 мм (micro bundle), внутренний/внешний, LSZH IEC 60332-3 | 2,91 | 200 | м. | 582,00 |
| 10 | Кабель волоконно-оптический Multi Tube, 24хОВ, OM4 50/125, PE, диэлектрический | 12,67 | 150 | м. | 1 900,50 |
| 11 | Кабель волоконно-оптический 9/125 (G.652.D) одномодовый, 48 волокон, с металлическим тросиком, для подвески на опорах линий связи, для внешней прокладки | 1,63 | 1 000 | м. | 1 630,00 |
| 12 | Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, Категория 6, полностью экранированная, Dual IDC | 79,26 | 5 | шт. | 396,30 |
| 13 | Труба ПНД гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, цвет чёрный | 0,31 | 700 | м. | 217,00 |
| 14 | Держатель с защелкой, д.20мм | 0,13 | 700 | шт. | 91,00 |
| 15 | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600 × 650), съемные стенки, дверь стекло | 160,72 | 4 | шт. | 642,88 |
| 16 | Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором | 63,18 | 4 | шт. | 252,72 |
| 17 | Органайзер кабельный горизонтальный с окнами 19" 1U, 4 кольца | 6,10 | 8 | шт. | 48,80 |
| 18 | Источник бесперебойного питания 600ВА | 341,41 | 4 | шт. | 1 365,64 |
| 19 | SNMP-адаптер для ИБП | 267,14 | 4 | шт. | 1 068,56 |
| 20 | Коммутатор доступа Тип 1 | 3 829,22 | 5 | шт. | 19 146,10 |
| 21 | Трансивер QSFP 40G | 988,55 | 8 | шт. | 7 908,40 |
| 22 | Трансивер SFP+ 10G SMF тип 1 | 3 113,76 | 16 | шт. | 49 820,16 |
| 23 | Трансивер SFP+ 10G SMF тип 2 | 1 903,53 | 8 | шт. | 15 228,24 |
| 24 | Комплект кронштейнов, тросов, талрепов, зажимов с крепежными материалами для подвеса внешнего оптического кабеля по территории | 705,38 | 1 | шт. | 705,38 |
| 25 | Комплект монтажных и расходных материалов (герметик, пена строительная, саморезы, дюбели, гвозди и газ для монтажного пистолета, сверла, буры, коронки, лезвия для ножей, полотна для ножовок), доставка и разгрузка оборудования | 513,92 | 1 | шт. | 513,92 |
|  | Итого по подразделу |  |  |  | 102 551,36 |
|  | СКС ПК этаж 1 |  |  |  |  |
| 1 | Бокс оптический универсальный 19" выдвижной, с полкой | 52,10 | 2 | шт. | 104,20 |
| 2 | Самонесущий подвесной диэлектрический оптический кабель на основе модульной конструкции со стеклонитями | 2,98 | 175 | м. | 521,50 |
| 3 | Бокс оптический настенный, 2 порта (SC, duplex LC) | 7,56 | 14 | шт. | 105,84 |
| 4 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, LC-LC, 2.0 мм, duplex, LSZH | 16,20 | 14 | шт. | 226,80 |
| 5 | Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2) многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), для внутренней прокладки, LSZH IEC 60332-3 | 1,26 | 674 | м. | 849,24 |
| 6 | Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, Категория 6, полностью экранированная, Dual IDC | 79,26 | 2 | шт. | 158,52 |
| 7 | Розетка RJ-45, одинарная, категория 6, настенная, экранированная | 7,54 | 75 | шт. | 565,50 |
| 8 | Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 0.5 м | 2,00 | 75 | шт. | 150,00 |
| 9 | Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 1 м | 2,89 | 175 | шт. | 505,75 |
| 10 | Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 10 м | 12,09 | 50 | шт. | 604,50 |
| 11 | Миниканал | 1,09 | 200 | м. | 218,00 |
| 12 | Углы, заглушки для миниканала | 0,60 | 110 | шт. | 66,00 |
| 13 | Кабель FTP цельномедный экранированный 4x2x0,58; категория 6, LSZH | 0,51 | 2 748 | м. | 1 401,48 |
| 14 | Труба гофрированная 31,2мм ППЛ (Dвнутр. 25,8мм) разрезная тип "Е" | 0,33 | 1 251 | м. | 412,83 |
| 15 | Держатель для труб 32мм | 0,11 | 1 251 | шт. | 137,61 |
| 16 | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600 × 650), съемные стенки, дверь стекло | 160,72 | 1 | шт. | 160,72 |
| 17 | Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором | 63,18 | 1 | шт. | 63,18 |
| 18 | Органайзер кабельный горизонтальный с окнами 19" 1U, 4 кольца | 6,10 | 3 | шт. | 18,30 |
| 19 | Комплект монтажный № 1 (винт, шайба, гайка), упаковка 50 шт. | 6,65 | 9 | шт. | 59,85 |
| 20 | Источник бесперебойного питания 600ВА | 341,41 | 1 | шт. | 341,41 |
| 21 | SNMP-адаптер для ИБП | 267,14 | 1 | шт. | 267,14 |
| 22 | Коммутатор промышленный 5 портов | 238,32 | 14 | шт. | 3 336,48 |
| 23 | SFP-модуль 1000BaseSX для многомодового оптоволокна (50/125 мкм или 62.5/125 мкм, длина волны 850 нм), разъем LC | 143,00 | 14 | шт. | 2 002,00 |
| 24 | Коммутатор доступа Тип 2 | 3 627,69 | 1 | шт. | 3 627,69 |
| 25 | Блок питания 150 Вт | 407,11 | 2 | шт. | 814,22 |
| 26 | Коммутатор доступа Тип 1 | 3 829,22 | 2 | шт. | 7 658,44 |
| 27 | Трансивер SFP+ 10G MMF тип 1 | 1 416,81 | 4 | шт. | 5 667,24 |
| 28 | Трансивер SFP 1G MMF тип 1 | 344,63 | 18 | шт. | 6 203,34 |
| 29 | Трансивер SFP+ 10G MMF тип 2 | 772,90 | 4 | шт. | 3 091,60 |
| 30 | Контроллер WiFi | 11 252,88 | 2 | шт. | 22 505,76 |
| 31 | Кабель питания для "Контроллер WiFi" | 11,29 | 2 | шт. | 22,58 |
| 32 | Беспроводная точка доступа (БТД) | 572,37 | 15 | шт. | 8 585,55 |
| 33 | Монтажный комплект БТД | 23,18 | 15 | шт. | 347,70 |
| 34 | Лицензия точки доступа WiFi | 89,19 | 15 | шт. | 1 337,85 |
|  | Итого по подразделу |  |  |  | 72 138,82 |
|  | СКС ПК этаж 2 |  |  |  |  |
| 1 | Бокс оптический универсальный 19" выдвижной, с полкой | 52,10 | 2 | шт. | 104,20 |
| 2 | Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125 (OM2), LC, 1 м, LSZH | 3,77 | 384 | шт. | 1 447,68 |
| 3 | Патч-корд волоконно-оптический MM 50/125 (OM2), LC-LC, duplex, 10G/40G, LSZH | 11,08 | 78 | шт. | 864,24 |
| 4 | Самонесущий подвесной диэлектрический оптический кабель на основе модульной конструкции со стеклонитями | 2,98 | 175 | м. | 521,50 |
| 5 | Бокс оптический настенный, 2 порта (SC, duplex LC) | 7,56 | 24 | шт. | 181,44 |
| 6 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, LC-LC, 2.0 мм, duplex, LSZH | 16,20 | 24 | шт. | 388,80 |
| 7 | Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2) многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), для внутренней прокладки, LSZH IEC 60332-3 | 1,26 | 1 156 | м. | 1 456,56 |
| 8 | Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, Категория 6, полностью экранированная, Dual IDC | 79,26 | 2 | шт. | 158,52 |
| 9 | Розетка RJ-45, одинарная, категория 6, настенная, экранированная | 7,54 | 75 | шт. | 565,50 |
| 10 | Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 0.5 м | 2,00 | 75 | шт. | 150,00 |
| 11 | Кабель FTP цельномедный экранированный 4x2x0,58; категория 6, LSZH | 0,51 | 2 748 | м. | 1 401,48 |
| 12 | Труба гофрированная 31,2мм ППЛ (Dвнутр. 25,8мм) разрезная тип "Е" | 0,33 | 2 144 | м. | 707,52 |
| 13 | Держатель для труб 32мм | 0,11 | 2 144 | шт. | 235,84 |
| 14 | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600 × 650), съемные стенки, дверь стекло | 160,72 | 1 | шт. | 160,72 |
| 15 | Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором | 63,18 | 1 | шт. | 63,18 |
| 16 | Органайзер кабельный горизонтальный с окнами 19" 1U, 4 кольца | 6,10 | 3 | шт. | 18,30 |
| 17 | Источник бесперебойного питания 600ВА | 341,41 | 1 | шт. | 341,41 |
| 18 | SNMP-адаптер для ИБП | 267,14 | 1 | шт. | 267,14 |
| 19 | Коммутатор промышленный 5 портов | 238,32 | 24 | шт. | 5 719,68 |
| 20 | SFP-модуль 1000BaseSX для многомодового оптоволокна (50/125 мкм или 62.5/125 мкм, длина волны 850 нм), разъем LC | 143,00 | 24 | шт. | 3 432,00 |
| 21 | Коммутатор доступа Тип 2 | 3 627,69 | 1 | шт. | 3 627,69 |
| 22 | Блок питания 150 Вт | 407,11 | 2 | шт. | 814,22 |
| 23 | Коммутатор доступа Тип 1 | 3 829,22 | 2 | шт. | 7 658,44 |
| 24 | Трансивер SFP+ 10G MMF тип 1 | 1 416,81 | 4 | шт. | 5 667,24 |
| 25 | Трансивер SFP 1G MMF тип 1 | 344,63 | 28 | шт. | 9 649,64 |
| 26 | Трансивер SFP+ 10G MMF тип 2 | 772,90 | 4 | шт. | 3 091,60 |
|  | Итого по подразделу |  |  |  | 48 694,54 |
|  | СКС ПК этаж 3 |  |  |  |  |
| 1 | Бокс оптический универсальный 19" выдвижной, с полкой | 52,10 | 1 | шт. | 52,10 |
| 2 | Самонесущий подвесной диэлектрический оптический кабель на основе модульной конструкции со стеклонитями | 2,98 | 175 | м. | 521,50 |
| 3 | Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, Категория 6, полностью экранированная, Dual IDC | 79,26 | 2 | шт. | 158,52 |
| 4 | Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 0.5 м | 2,00 | 75 | шт. | 150,00 |
| 5 | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600 × 650), съемные стенки, дверь стекло | 160,72 | 1 | шт. | 160,72 |
| 6 | Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором | 63,18 | 1 | шт. | 63,18 |
| 7 | Органайзер кабельный горизонтальный с окнами 19" 1U, 4 кольца | 6,10 | 3 | шт. | 18,30 |
| 8 | Источник бесперебойного питания 600ВА | 341,41 | 1 | шт. | 341,41 |
| 9 | SNMP-адаптер для ИБП | 267,14 | 1 | шт. | 267,14 |
| 10 | Коммутатор доступа Тип 1 | 3 829,22 | 2 | шт. | 7 658,44 |
| 11 | Трансивер SFP+ 10G MMF тип 1 | 1 416,81 | 4 | шт. | 5 667,24 |
| 12 | Трансивер SFP+ 10G MMF тип 2 | 772,90 | 4 | шт. | 3 091,60 |
|  | Итого по подразделу |  |  |  | 18 150,15 |
|  | СКС ПК этаж 4 |  |  |  |  |
| 1 | Бокс оптический универсальный 19" выдвижной, с полкой | 52,10 | 1 | шт. | 52,10 |
| 2 | Самонесущий подвесной диэлектрический оптический кабель на основе модульной конструкции со стеклонитями | 2,98 | 175 | м. | 521,50 |
| 3 | Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, Категория 6, полностью экранированная, Dual IDC | 79,26 | 2 | шт. | 158,52 |
| 4 | Розетка RJ-45, одинарная, категория 6, настенная, экранированная | 7,54 | 75 | шт. | 565,50 |
| 5 | Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 0.5 м | 2,00 | 75 | шт. | 150,00 |
| 6 | Кабель FTP цельномедный экранированный 4x2x0,58; категория 6, LSZH | 0,51 | 2 747 | м. | 1 400,97 |
| 7 | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600 × 650), съемные стенки, дверь стекло | 160,72 | 1 | шт. | 160,72 |
| 8 | Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором | 63,18 | 1 | шт. | 63,18 |
| 9 | Органайзер кабельный горизонтальный с окнами 19" 1U, 4 кольца | 6,10 | 3 | шт. | 18,30 |
| 10 | Источник бесперебойного питания 600ВА | 341,41 | 1 | шт. | 341,41 |
| 11 | SNMP-адаптер для ИБП | 267,14 | 1 | шт. | 267,14 |
| 12 | Коннектор RJ45/8P8C под витую пару, Кат.6 (Класс E), 250МГц, покрытие 50мкд, T568B, металлик | 6,72 | 20 | шт. | 134,40 |
| 13 | Коммутатор промышленный 8 портов | 354,70 | 1 | шт. | 354,70 |
| 14 | Коммутатор доступа Тип 1 | 3 829,22 | 2 | шт. | 7 658,44 |
| 15 | Трансивер SFP+ 10G MMF тип 1 | 1 416,81 | 4 | шт. | 5 667,24 |
| 16 | Трансивер SFP+ 10G MMF тип 2 | 772,90 | 4 | шт. | 3 091,60 |
|  | Итого по подразделу |  |  |  | 20 605,72 |
|  | Видеостена |  |  |  |  |
| 1 | Комплект оборудования видеостены, включая монтаж, настройку и пуско-наладочные работы, техническаую поддержку 1 год | 154 623,55 | 1 | шт. | 154 623,55 |
| 2 | Рабочая станция для отображения до 48-ми камер высокого разрешения | 1 551,17 | 1 | шт. | 1 551,17 |
| 3 | ЖК монитор | 269,50 | 3 | шт. | 808,50 |
| 4 | Кабель HDMI | 3,67 | 1 | шт. | 3,67 |
| 5 | Кабель DisplayPort | 5,41 | 1 | шт. | 5,41 |
|  | Итого по подразделу |  |  |  | 156 992,30 |
|  | Всего по разделу "Оборудование" |  |  |  | 537 270,64 |
|  | Оборудование ЗИП |  |  |  |  |
| 1 | Коммутатор доступа Тип 1 | 3 829,22 | 1 | шт. | 3 829,22 |
| 2 | Коммутатор доступа Тип 2 | 3 627,69 | 1 | шт. | 3 627,69 |
| 3 | Беспроводная точка доступа (БТД) | 572,37 | 1 | шт. | 572,37 |
| 4 | Монтажный комплект БТД | 23,18 | 1 | шт. | 23,18 |
| 5 | Трансивер QSFP 40G | 988,55 | 1 | шт. | 988,55 |
| 6 | Трансивер SFP+ 10G SMF тип 1 | 3 113,76 | 1 | шт. | 3 113,76 |
| 7 | Трансивер SFP+ 10G MMF тип 1 | 1 416,81 | 1 | шт. | 1 416,81 |
| 8 | Трансивер SFP 1G MMF тип 1 | 344,63 | 2 | шт. | 689,26 |
| 9 | Трансивер SFP+ 10G SMF тип 2 | 1 903,53 | 1 | шт. | 1 903,53 |
| 10 | Трансивер SFP+ 10G MMF тип 2 | 772,90 | 1 | шт. | 772,90 |
| 11 | Блок питания 150 Вт | 407,11 | 2 | шт. | 814,22 |
| 12 | Коммутатор промышленный 5 портов | 238,32 | 1 | шт. | 238,32 |
| 13 | SFP-модуль 1000BaseSX для многомодового оптоволокна (50/125 мкм или 62.5/125 мкм, длина волны 850 нм), разъем LC | 143,00 | 2 | шт. | 286,00 |
| 14 | Вентиляторный блок | 191,62 | 1 | шт. | 191,62 |
| 15 | Блок питания 650 Вт | 821,26 | 1 | шт. | 821,26 |
|  | Всего по разделу "Оборудование ЗИП" |  |  |  | 19 288,69 |
| Общая стоимость оборудования, монтажных и пуско-наладочных работ составляет | 644 757,83 |
| (из них НДС 20%*) | 107 459,64 |

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № __________.

| г. Москва | «___» ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Московский эндокринный завод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Фонарева М.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________ (_____________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», по результатам проведения аукциона в электронной форме, объявленного Извещением о закупке от «___» __________ 20__ г. № __________ на основании протокола заседания Закупочной комиссии ФГУП «Московский эндокринный завод» от «___» __________ 20__ г. № __________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЪЕМ РАБОТ

## Подрядчик обязуется собственными и привлеченными силами и средствами, в установленном настоящим Договором порядке, осуществить выполнение работ по монтажу и настройке структурированной кабельной системы на объекте ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 (далее – Объект), а также провести пуско-наладочные и проектные работы в соответствии с Описанием и техническими характеристиками (Приложение № 1 к настоящему Договору) и сдать результат работ Заказчику (далее – работы), а Заказчик обязуется принять в установленном порядке результат работ и оплатить его.

## Подрядчик принимает на себя ответственность за качество всех выполняемых им работ на Объекте, сроки выполнения работ, поставку материалов и оборудования. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном настоящим Договором. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств такими третьими лицами.

## Монтажные материалы, крепёж, средства для монтажа, инвентарь, инструменты и пр. (далее по тексту – Материалы) и оборудование, которые необходимы для выполнения работ по монтажу и настройке, предоставляются Подрядчиком. Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и иметь всю необходимую сопроводительную документацию (сертификаты, технические паспорта и другие документы), удостоверяющую их качество и эксплуатационные характеристики.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

### Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, (цена Договора) составляет ___________________ (____________________________) долларов США ________ центов, в том числе НДС __% в размере ___________ (_______________) _______ / НДС не облагается на основании _______________ (выбирается и заполняется по результатам проведения процедуры закупки).

### В цену Договора включена стоимость всех работ, все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на материалы и оборудование, тару, упаковку, маркировку, транспортные расходы по доставке материалов, оборудования и т.п. до места выполнения работ, стоимость погрузочных работ и другие расходы, предусмотренные Договором.

### Стоимость работ определена в Спецификации (Приложение №2 к настоящему Договору).

### Изменение цены Договора производится в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, на основании дополнительного соглашения Сторон к настоящему Договору.

### Оплата по настоящему Договору осуществляется Этапами.

### Стоимость Этапов следующая:

| № этапа | Наименование этапа | Стоимость, доллары США |
| --- | --- | --- |
| 1 | Этап «Видеостена» |  |
| 2 | Этап «Центральный узел» |  |
| 3 | Этап «Оптика по территории» |  |
| 4 | Этап «СКС ПК этаж 1» 4-й цех |  |
| 5 | Этап «СКС ПК этаж 2» 2-й цех |  |
| 6 | Этап «СКС ПК этаж 3» 1-й цех |  |
| 7 | Этап «СКС ПК этаж 4» 3-й цех |  |

### Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

### Заказчик обязан оплатить стоимость Этапа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по окончании каждого Этапа в размере 100 % общей стоимости Этапа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями в валюте Российской Федерации.

### Цена Договора (стоимость Этапов) подлежит оплате в российских рублях по курсу установленному Центральным банком Российской Федерации на день оплаты.

### Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика (день оплаты).

### Первичные учетные документы должны быть составлены в валюте Российской Федерации с учетом требований законодательства по бухгалтерскому учету.

  - Стороны договорились, что на период отсрочки платежа, согласно условиям настоящего Договора, проценты за пользование денежными средствами не начисляются и не уплачиваются.

### СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Дата начала срока выполнения работ – дата заключения настоящего Договора, которая проставлена в правом верхнем углу первого листа Договора.

  - Сроки выполнения работ (Этапов работ) по настоящему Договору определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору). Общий срок выполнения работ не должен превышать 210 (двести десять) дней с даты заключения настоящего Договора.

  - Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения работ, то сроки выполнения работ продлеваются соразмерно на соответствующий период путем подписания дополнительного соглашения к Договору. При этом Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о необходимости продлении сроков выполнения работ по вышеуказанным основаниям не позднее 10 (десяти) рабочих дней с того момента, когда Подрядчику стало известно о неисполнении обязательств Заказчиком. Подрядчик, не уведомивший Заказчика о соответствующем продлении сроков в установленном порядке, в дальнейшем не вправе ссылаться на эти обстоятельства, как на причину задержки сроков выполнения работ. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

  - В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сроки соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств по соглашению Сторон.

  - Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Этапов выполнения работ, и/или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

  - Срок действия Договора с даты его заключения по 31 декабря 2019 г.

  - По соглашению Сторон допускается продление срока действия Договора.

  - Заказчик обязан обеспечить готовность Объекта к производству предусмотренных Договором работ; беспрепятственный доступ персонала Подрядчика к местам выполнения работ. При отсутствии доступа или неготовности помещения к проведению работ, несоответствие мест установки правилам техники безопасности и пожарной безопасности Подрядчик имеет право перенести сроки выполнения работ до устранения Заказчиком препятствий к их проведению, что оформляется Актом приостановки работ и двусторонним Дополнительным соглашением.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований пропускного и внутриобъектового режима своими работниками на территории Заказчика.

### СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ

  - Подрядчик передает Заказчику не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала приемки выполненных работ письменное уведомление об окончании производства работ и о готовности к проведению приемки. Получив такое уведомление, Заказчик должен определить дату начала приемки и в течение 2 (двух) рабочих дней назначить рабочую комиссию с обязательным участием уполномоченных лиц Подрядчика. В случае, если работы выполнены в соответствии с условиями настоящего Договора и действующих нормативных актов, Стороны по результатам приемки Объекта подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ в сроки, указанные в уведомлении Подрядчика, или в иной согласованный Сторонами срок.

  - В том случае, если какие-либо работы не выполнены и/или выполнены Подрядчиком ненадлежащим образом, а именно, если выполненные работы не удовлетворяют требованиям Договора и/или действующих нормативных актов, и рабочая комиссия приходит к выводу о неготовности работ к приемке, Стороны составляют соответствующий двухсторонний акт, с указанием сроков устранения выявленных недостатков.

  - Устранение недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки выполненных работ, является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится Подрядчиком за свой счет.

  - Подрядчик обязуется компенсировать расходы, которые возникают или могут возникнуть у Заказчика, в связи с повторной приемкой работ.

  - Сдача выполненных Этапов работ:

  - Для этапов выполнения работ Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения им Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан рассмотреть, подписать и передать в адрес Подрядчика или предоставить мотивированный письменный отказ от их подписания.

  - В случае, если Заказчик в указанный в настоящем пункте Договора срок не передал Подрядчику подписанные Акты сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от их подписания, выполненные работы считаются принятыми и подлежащими оплате на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Подрядчиком в одностороннем порядке.

  - Любая повторная приемка Заказчиком выполненных работ производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

### ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

  - Гарантии качества распространяются на выполненные работы, Материалы и оборудование по Договору.

  - Гарантийный срок на выполненные работы, используемые Материалы и оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком и Заказчиком.

  - Если в период гарантийного срока на выполненные работы обнаружатся недостатки и/или дефекты в выполненных работах, используемых Материалах и оборудовании, допущенные по вине Подрядчика/Субподрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика для прибытия на место, указанное в уведомлении.

  - Если Сторонами не будет согласовано иначе, Подрядчик обязан устранить недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.

  - Отсутствие представителя Подрядчика в указанном месте в назначенное Заказчиком время признается отказом Подрядчика от участия в составлении/подписании акта устранения недостатков и дает право Заказчику исправить недостатки за счет Подрядчика, привлекая для этого третьих лиц. В таких случаях Заказчик составляет односторонний акт с участием квалифицированных специалистов.

  - Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком продлевается соответственно на период, когда структурированная кабельная сеть не может эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им третьими лицами.

  - За нарушение Подрядчиком сроков выполнения обязательств по Договору, включая, но не ограничиваясь, нарушение сроков работ, в том числе сроков устранения недостатков выполненных работ, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от цены объема невыполненных работ за каждый день просрочки.

  - За нарушение Заказчиком сроков оплаты, , установленных настоящим Договором, на срок свыше 15 (пятнадцати) дней Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, начиная с шестнадцатого дня просрочки.

  - Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.

  - Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня признания соответствующего требования в письменной форме. Оплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

  - Подрядчик несет ответственность в случае повреждения оборудования и/или Материалов и/или иного имущества Заказчика, допущенного в ходе выполнения работ по настоящему Договору, и возмещает Заказчику ущерб, причиненный таким повреждением.

  - В случае, если в оборудование передается вместе с программным обеспечением Подрядчик подтверждает, что с передачей материальных носителей программного обеспечения Заказчику предоставляются права на использование данного программного обеспечения.

Подрядчик гарантирует наличие у него всех прав и разрешений правообладателя на использование, дальнейшую продажу и предоставление прав Заказчику на использование программного обеспечения, передаваемого с оборудованием.

В случае предъявления к Заказчику третьими лицами имущественных и неимущественных требований, связанных с нарушением прав третьих лиц путем использования Заказчиком программного обеспечения, Подрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие претензии третьих лиц, предъявленные к Подрядчику, а также компенсировать все убытки Заказчика, понесенные в связи с такими требованиями и претензиями третьих лиц. Требования о компенсации убытков подлежат удовлетворению Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их получения от Заказчика, если иное не будет отдельно согласовано Сторонами.

### ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. В этом случае установленные сроки выполнения обязательств, указанных в настоящем Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств.

  - Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, и срок их действия должен быть подтвержден актами соответствующих Торговых палат, где возникли такие обстоятельства, либо компетентного государственного органа.

  - В случае, если указанные в п. 7.1 обстоятельства продолжают действовать более 60 (шестидесяти) календарных дней, любая из Сторон может предложить другой Стороне внести соответствующие изменения в настоящий Договор либо его расторгнуть. В случае такого расторжения Договора ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения связанных с этим убытков и неполученной выгоды.

### РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе по его недействительности, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

  - Сторонами устанавливается обязательный доарбитражный (претензионный) порядок урегулирования споров в отношении нарушения порядка и сроков оплаты, количества/качества работ. Претензия направляется заявителем посредством почтовой связи (в т.ч. экспресс-почтой) или вручается контрагенту под роспись.

  - Ответ на претензию должен быть сообщен заявителю в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения претензии.

### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - В случае изменения наименования, адреса, платежных и/или иных реквизитов Сторона, у которой изменились наименование, адрес и/или платежные и/иные реквизиты обязана в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких изменений уведомить об этом другую Сторону, но не позднее даты осуществления очередного платежа. При этом уведомление должно содержать указание на дату наступления таких изменений, и подписано уполномоченным представителем Стороны.

  - Документы по настоящему Договору, полученные одной Стороной от другой посредством факсимильной связи или по электронной почте, имеют полную юридическую силу, что не освобождает Стороны от передачи в дальнейшем в кратчайшие сроки оригиналов таких документов. Риск искажения информации при ее передаче посредством факсимильной связи несет Сторона, передающая такую информацию.

  - В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.

  - Все претензии, уведомления и документы, в рамках настоящего Договора, составляются в письменном виде с приложением либо оригиналов, либо заверенных направляющей Стороной копий обосновывающих документов и направляются по указанным в настоящем Договоре адресам, либо по иным адресам, которые Стороны могут указать дополнительно в письменном виде, либо (а) по почте (заказное отправление с уведомлением); (б) с нарочным или с доставкой срочной курьерской службой. Все претензии, уведомления и документы, направленные по почте (заказное отправление с уведомлением), с нарочным или срочной курьерской службой, если они получены в течение обычных рабочих часов в рабочий день, вступают в силу с даты их получения или, соответственно, вручения.

  - Стороны установили, что под рабочими днями при исполнении настоящего Договора понимаются рабочие дни, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

  - Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

  - Все Приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и составляются в письменной форме.

  - Договор будет считаться исполненным с момента подписания Сторонами Акта об исполнении Договора, оформленного в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору.

### АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ФГУП «Московский эндокринный завод» | Место для ввода текста. |
| Юридический и почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 ИНН 7722059711 КПП 772201001 ОГРН 1027700524840 ОКПО 40393587 Р/счет 40502810400000100006 в ООО КБ «АРЕСБАНК» г.Москва К/с 30101810845250000229 БИК 044525229 |  |
| Генеральный директор |  |
| __________________ М.Ю. Фонарев | __________________ Место для ввода текста. |

Приложение № 1

к Договору № _________________

от «___» ____________ 20__ г.

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Параметры требований | Требования |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование и количество работ | Структурированная кабельная система, в комплектации - 1 шт. |
|  | Функциональные характеристики (потребительские свойства) | Структурированная кабельная система предназначена для передачи цифровой информации между устройствами по локальной вычислительной сети, в том числе с использованием беспроводной среды передачи данных WIFI. Схема покрытия WIFI сегмента должна иметь бесшовный характер. Работы должны быть выполнены в соответствии с: 1. «ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы стадии создания» 2. ISO 11801-2010 «Кабельные системы в информационных технологиях» 3. «ГОСТ Р 53245-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания». Комплект кронштейнов, тросов, талрепов, зажимов с крепежными материалами для подвеса внешнего оптического кабеля по территории Комплект монтажных и расходных материалов (герметик, пена строительная, саморезы, дюбели, гвозди и газ для монтажного пистолета, сверла, буры, коронки, лезвия для ножей, полотна для ножовок), доставка и разгрузка оборудования |

Требования к качеству, техническим характеристикам материалов и оборудования

Заполняется по результатам закупки

|  | Требования к безопасности Оборудования (с указанием нормативной документации) | Оборудование по качеству и комплектности должно соответствовать государственным стандартам, показателям, параметрам, техническим условиям и другим документам, и удостоверениям, техническим паспортам, сертификатам качества. |
| --- | --- | --- |
|  | Документы, подтверждающие качество и безопасность Оборудования, иная документация, предоставляемая с Оборудованием | Счет-фактура (если применимо). Сертификат или декларация о происхождении Оборудования. Сертификат соответствия таможенного союза. Техническую документацию на Оборудование, в объеме предусмотренном действующим законодательством РФ. Акт сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный талон |
|  | Требования к размерам, упаковке, отгрузке и маркировке Оборудования | Оборудование должно быть поставлено в заводской упаковке. Упаковка не должна иметь повреждений. |
|  | Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества на Оборудование, используемое при выполнении Работ | Гарантийный срок на Оборудование составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет восстановить работоспособность Оборудования (осуществить ремонт) в том случае, если дефекты и неисправности произошли не вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Оборудования или его хранения, действия третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы. Все расходы по осуществлению гарантийного ремонта Оборудования, включая стоимость работ, материалов, расходы по замене Оборудования, командировочные расходы и расходы на проезд и проживание представителей Подрядчика, связанные с осуществлением гарантийного ремонта Оборудования в месте нахождения Оборудования, несет Подрядчик. Срок устранения дефектов с момента получения извещения об обнаружении дефектов должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления о наличии дефектов от Заказчика. В случае выявления в течение гарантийного срока на Оборудование дефектов и иных недостатков, в связи с наличием которых Оборудования не мог эксплуатироваться, гарантийный срок на Оборудование продлевается на время, в течение которого объект не эксплуатировался и не мог эксплуатироваться. На замененные части (выполненные работы по устранению дефектов) Подрядчиком предоставляется гарантия сроком на 12 (двенадцать) месяцев. |
|  | Иные требования, связанные с определением соответствия поставляемых Работ потребностям Заказчика | Подрядчик должен предоставить проектную, рабочую и исполнительную документацию на предлагаемое техническое решение, разработанную в соответствии со следующими нормативными документами: - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию» - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» - «ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания» - «ГОСТ Р 53246-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования». - «Правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмое издание, дополненное». Предлагаемое решение должно быть полностью совместимо с существующими продуктами (сервисами), используемыми Заказчиком. Подрядчик должен обладать партнерскими статусами организаций-производителей используемых продуктов (ПО и аппаратного обеспечения), а его сотрудники должны обладать соответствующими сертификатами, подтверждающими профессиональные навыки. Для организации: Microsoft Windows - Microsoft Partner со статусом не ниже "Серебряного" ISS SecurOS - Партнер ISS со статусом не ниже "Серебряного" InfoWatch Traffic Monitor - Партнер InfoWatch со статусом не ниже InfoWatch Security Integrator Для сотрудников: Microsoft Windows Server - Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Certified IT Professional InfoWatch Traffic Monitor - Специалист внедрения и поддержки InfoWatch Traffic Monitor 6 Cisco IOS - Не ниже Cisco Certified Network Professional Mikrotik RouterOS - Не ниже Mikrotik Certified Network Associate Системы менеджмента Подрядчика должны удовлетворять следующим критериям: - Система менеджмента информационной технологии Подрядчика применительно к поставке, монтажу и настройке оборудования, в том числе указанного в настоящем Договоре, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-2-2014, что подтверждается действующим Сертификатом соответствия. - Система менеджмента информационной безопасности Подрядчика применительно к поставке, монтажу и настройке оборудования, в том числе указанного в настоящем Договоре, соответствует ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006, что подтверждается действующим Сертификатом соответствия. - Система менеджмента качества Подрядчика применительно к поставке, монтажу и настройке оборудования, в том числе указанного в настоящем Договоре, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012, что подтверждается действующим Сертификатом соответствия. Медные кабели должны быть выполнены с цветом внешней оболочки RAL 5012 и маркировкой, включающей в себя следующую информацию: - об организации, производившей монтаж кабеля, включая ее контактные данные; - о типе кабеля и сечении проводников; - о дате производства кабеля; - о метраже сегмента. Вся информация о маркировке оборудования СКС должна храниться в кабельном журнале. Кабельная система должна быть протестирована и промаркирована в соответствии со стандартом ANSI TIA/EIA-568В, ANSI TIA/EIA-606А. После выполнения монтажных работ должно быть произведено тестирование линий СКС на соответствие требованиям последней редакции международного стандарта ISO 11801. Протоколы замеров должны храниться вместе с кабельным журналом. |
|  | Требования к выполнению работ | Маркировка кабелей, патч-кордов, розеток и портов Укладка кабеля в короб Подключение розетки RJ-45 FTP кат.6 Подготовка кабеля FTP Жгутирование кабеля Ввод кабеля витая пара в шкаф коммутации Подключение патч-корда Разделка и монтаж 1-го экранированного порта Patch panel кат.6 Тестирование соединений СКС на класс E при установке СКС Установка (монтаж) оптического кросса 19" в шкаф (стойку) (шт) Установка в шкаф модуля вентиляторов, полок, оборудования (шт) Монтаж шкафа 42U Сборка навесного шкафа Монтаж навесного шкафа на поверхности из легких материалов Монтаж патч-панели в шкаф Тестирование электрических соединений Разборка и сборка декоративных коробов Прокладка оптического (внутренний) кабеля в трубах межэтажных каналов, стояков (м) Разборка и установка герметичного фальшпотолка (кв.м) Прокладка кабеля FTP в запотолочном пространстве Измерение и паспортизация волоконно-оптических соединений Крепление короба на стену из легких материалов Установка ИБП, от 10 до 50 кг (шт) Установка карты управления и мониторинга в ИБП Сварка оптических волокон в боксе Разделка и монтаж оптического волокна в боксе Крепление трубы ПВХ за фальшпотолком (м) Установка клипс для крепления трубы ПВХ на стены из легких материалов (шт) Сверление проходных отверстий в стенах из легких материалов сверлом диам < 20 мм за каждые 10 см толщины стены (шт) Сверление проходных отверстий диам > 20 мм в бетонных и кирпичных стенах буром за каждые 10 см толщины стены (шт) Сверление межэтажного канала (1 этаж) буром диам > 20 мм за каждые 10 см толщины стены (шт) Бурение отверстия под ПВХ-трубу в потолочных конструкциях из легких материалов с последующей герметизацией (шт) Укладка оптического кабеля в короб, на лотки, над фальшпотолком (м) Подготовка, нарезка, жгутование и затяжка оптического кабеля в гофротрубу (м) Монтаж оптического бокса на стену Бурение отверстия во внешней несущей стене здания диам. > 20 мм за каждые 10 см толщины стены (шт) Установка ПВХ-трубы во внешней стене здания с герметизацией отверстия Установка кронштейнов, подвес и натяжение оптического кабеля с использованием автовышки, за пролет Аренда автовышки высотой 15-17 метров (смена) Крепление кабеля в трубе ПНД к фасаду здания, включая высотные работы Установка точки доступа (WiFi; DECT) (шт) Монтаж внешней розетки на стену/потолок (шт) Установка и настройка коммутационного оборудования. Пуско-наладочные работы системы. |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ФГУП «Московский эндокринный завод» |  |
| Генеральный директор |  |
| __________________ М.Ю. Фонарев | __________________ |

Приложение № 2

к Договору № __________

от «___» __________ 20__ г.

| Спецификация |
| --- |
| Наименование Цена за ед. изм., вкл. НДС 20%* Кол. Ед. изм. Сумма вкл. НДС 20%* Монтаж системы Центральный узел 1 Работы по установке 1 шт. Итого по подразделу Оптика по территории 1 Работы по установке 1 шт. Итого по подразделу СКС ПК этаж 1 1 Работы по установке 1 шт. Итого по подразделу СКС ПК этаж 2 1 Работы по установке 1 шт. Итого по подразделу СКС ПК этаж 3 1 Работы по установке 1 шт. Итого по подразделу СКС ПК этаж 4 1 Работы по установке 1 шт. Итого по подразделу Всего по разделу "Монтаж системы" Проектные и пусконаладочные работы 1 Установка и настройка активного оборудования 1 шт. 2 Разработка исполнительной документации 1 шт. 3 Пусконаладочные работы системы 1 шт. Всего по разделу "Проектные и пусконаладочные работы" Оборудование Центральный узел 1 Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600 × 1000) дверь стекло 1 шт. 2 Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором 2 шт. 3 Фильтр (170 × 425) для вентиляторов 2 шт. 4 Блок розеток с выкл., 8 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 3 м. 9 шт. 5 Кабель питания C13/Schuko, 10А/250В 1.8м 10 шт. 6 Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный 10 шт. 7 Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 42U 2 шт. 8 Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 6 колец 2 шт. 9 Органайзер кабельный горизонтальный с окнами 19" 1U, 4 кольца 8 шт. 10 Сетевой адаптер Fibre Channel 2 шт. 11 Кабель OM3 Multi-Mode Fiber Optic Cable LC(M)-LC(M) 8 шт. 12 Коммутатор Fibre Channel 24 порта 8 Гб/с (FC SAN Switch) 2 шт. 13 Трансивер 850mm LC 8Gb Fiber module 16 шт. 14 Ленточная библиотека 8GBps Fibre Channel 1 шт. 15 Картридж Ultrium LTO Universal Cleaning Cartridge 1 шт. 16 Картридж Ultrium LTO6, 6,25TB RW, analog C7976A, 00V7590 LTX2500GN / LTX2500GR 19 шт. 17 Картридж LTO-6 Ultrium 6.25TB MP RW Data Cartridge 10 шт. 18 Картридж Ultrium 6 Data Cartridges 5-pack 4 шт. 19 Упаковка этикеток со штрихкодом для LTO-6 Ultrium RW 1 шт. 20 Сервер-контроллер ленточной библиотеки 1 шт. 21 Источник бесперебойного питания 2000ВА 1 шт. 22 SNMP-адаптер для ИБП 1 шт. 23 Коммутатор уровня ядра сети 4 шт. 24 Блок питания 650 Вт 8 шт. 25 Вентиляторный блок 8 шт. 26 Кабель-трансивер 10G SFP+ SFP+ 6 шт. 27 Кабель-трансивер 40G QSFP+ to QSFP+ 4 шт. 28 Бокс оптический универсальный 19" выдвижной, с полкой 10 шт. Итого по подразделу Оптика по территории 1 Бокс оптический универсальный 19" выдвижной, с полкой 4 шт. 2 Оптический проходной адаптер LC-LC, MM, duplex, корпус пластиковый 200 шт. 3 Оптический проходной адаптер LC-LC, SM, duplex, корпус пластиковый 24 шт. 4 Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), LC/UPC, LSZH 48 шт. 5 Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125 (OM4), LC, LSZH 16 шт. 6 Патч-корд волоконно-оптический MM 50/125 (OM4), LC-LC, duplex, 10G/40G, LSZH 8 шт. 7 Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 2.0 мм, duplex, LSZH 24 шт. 8 Комплект деталей для защиты места сварки 624 шт. 9 Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномодовый, 48 волокон, безгелевые микротрубки 1.1 мм (micro bundle), внутренний/внешний, LSZH IEC 60332-3 200 м. 10 Кабель волоконно-оптический Multi Tube, 24хОВ, OM4 50/125, PE, диэлектрический 150 м. 11 Кабель волоконно-оптический 9/125 (G.652.D) одномодовый, 48 волокон, с металлическим тросиком, для подвески на опорах линий связи, для внешней прокладки 1 000 м. 12 Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, Категория 6, полностью экранированная, Dual IDC 5 шт. 13 Труба ПНД гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, цвет чёрный 700 м. 14 Держатель с защелкой, д.20мм 700 шт. 15 Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600 × 650), съемные стенки, дверь стекло 4 шт. 16 Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором 4 шт. 17 Органайзер кабельный горизонтальный с окнами 19" 1U, 4 кольца 8 шт. 18 Источник бесперебойного питания 600ВА 4 шт. 19 SNMP-адаптер для ИБП 4 шт. 20 Коммутатор доступа Тип 1 5 шт. 21 Трансивер QSFP 40G 8 шт. 22 Трансивер SFP+ 10G SMF тип 1 16 шт. 23 Трансивер SFP+ 10G SMF тип 2 8 шт. 24 Комплект кронштейнов, тросов, талрепов, зажимов с крепежными материалами для подвеса внешнего оптического кабеля по территории 1 шт. 25 Комплект монтажных и расходных материалов (герметик, пена строительная, саморезы, дюбели, гвозди и газ для монтажного пистолета, сверла, буры, коронки, лезвия для ножей, полотна для ножовок), доставка и разгрузка оборудования 1 шт. Итого по подразделу СКС ПК этаж 1 1 Бокс оптический универсальный 19" выдвижной, с полкой 2 шт. 2 Самонесущий подвесной диэлектрический оптический кабель на основе модульной конструкции со стеклонитями 175 м. 3 Бокс оптический настенный, 2 порта (SC, duplex LC) 14 шт. 4 Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, LC-LC, 2.0 мм, duplex, LSZH 14 шт. 5 Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2) многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), для внутренней прокладки, LSZH IEC 60332-3 674 м. 6 Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, Категория 6, полностью экранированная, Dual IDC 2 шт. 7 Розетка RJ-45, одинарная, категория 6, настенная, экранированная 75 шт. 8 Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 0.5 м 75 шт. 9 Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 1 м 175 шт. 10 Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 10 м 50 шт. 11 Миниканал 200 м. 12 Углы, заглушки для миниканала 110 шт. 13 Кабель FTP цельномедный экранированный 4x2x0,58; категория 6, LSZH 2 748 м. 14 Труба гофрированная 31,2мм ППЛ (Dвнутр. 25,8мм) разрезная тип "Е" 1 251 м. 15 Держатель для труб 32мм 1 251 шт. 16 Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600 × 650), съемные стенки, дверь стекло 1 шт. 17 Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором 1 шт. 18 Органайзер кабельный горизонтальный с окнами 19" 1U, 4 кольца 3 шт. 19 Комплект монтажный № 1 (винт, шайба, гайка), упаковка 50 шт. 9 шт. 20 Источник бесперебойного питания 600ВА 1 шт. 21 SNMP-адаптер для ИБП 1 шт. 22 Коммутатор промышленный 5 портов 14 шт. 23 SFP-модуль 1000BaseSX для многомодового оптоволокна (50/125 мкм или 62.5/125 мкм, длина волны 850 нм), разъем LC 14 шт. 24 Коммутатор доступа Тип 2 1 шт. 25 Блок питания 150 Вт 2 шт. 26 Коммутатор доступа Тип 1 2 шт. 27 Трансивер SFP+ 10G MMF тип 1 4 шт. 28 Трансивер SFP 1G MMF тип 1 18 шт. 29 Трансивер SFP+ 10G MMF тип 2 4 шт. 30 Контроллер WiFi 2 шт. 31 Кабель питания для "Контроллер WiFi" 2 шт. 32 Беспроводная точка доступа (БТД) 15 шт. 33 Монтажный комплект БТД 15 шт. 34 Лицензия точки доступа WiFi 15 шт. Итого по подразделу СКС ПК этаж 2 1 Бокс оптический универсальный 19" выдвижной, с полкой 2 шт. 2 Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125 (OM2), LC, 1 м, LSZH 384 шт. 3 Патч-корд волоконно-оптический MM 50/125 (OM2), LC-LC, duplex, 10G/40G, LSZH 78 шт. 4 Самонесущий подвесной диэлектрический оптический кабель на основе модульной конструкции со стеклонитями 175 м. 5 Бокс оптический настенный, 2 порта (SC, duplex LC) 24 шт. 6 Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, LC-LC, 2.0 мм, duplex, LSZH 24 шт. 7 Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2) многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), для внутренней прокладки, LSZH IEC 60332-3 1 156 м. 8 Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, Категория 6, полностью экранированная, Dual IDC 2 шт. 9 Розетка RJ-45, одинарная, категория 6, настенная, экранированная 75 шт. 10 Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 0.5 м 75 шт. 11 Кабель FTP цельномедный экранированный 4x2x0,58; категория 6, LSZH 2 748 м. 12 Труба гофрированная 31,2мм ППЛ (Dвнутр. 25,8мм) разрезная тип "Е" 2 144 м. 13 Держатель для труб 32мм 2 144 шт. 14 Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600 × 650), съемные стенки, дверь стекло 1 шт. 15 Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором 1 шт. 16 Органайзер кабельный горизонтальный с окнами 19" 1U, 4 кольца 3 шт. 17 Источник бесперебойного питания 600ВА 1 шт. 18 SNMP-адаптер для ИБП 1 шт. 19 Коммутатор промышленный 5 портов 24 шт. 20 SFP-модуль 1000BaseSX для многомодового оптоволокна (50/125 мкм или 62.5/125 мкм, длина волны 850 нм), разъем LC 24 шт. 21 Коммутатор доступа Тип 2 1 шт. 22 Блок питания 150 Вт 2 шт. 23 Коммутатор доступа Тип 1 2 шт. 24 Трансивер SFP+ 10G MMF тип 1 4 шт. 25 Трансивер SFP 1G MMF тип 1 28 шт. 26 Трансивер SFP+ 10G MMF тип 2 4 шт. Итого по подразделу СКС ПК этаж 3 1 Бокс оптический универсальный 19" выдвижной, с полкой 1 шт. 2 Самонесущий подвесной диэлектрический оптический кабель на основе модульной конструкции со стеклонитями 175 м. 3 Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, Категория 6, полностью экранированная, Dual IDC 2 шт. 4 Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 0.5 м 75 шт. 5 Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600 × 650), съемные стенки, дверь стекло 1 шт. 6 Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором 1 шт. 7 Органайзер кабельный горизонтальный с окнами 19" 1U, 4 кольца 3 шт. 8 Источник бесперебойного питания 600ВА 1 шт. 9 SNMP-адаптер для ИБП 1 шт. 10 Коммутатор доступа Тип 1 2 шт. 11 Трансивер SFP+ 10G MMF тип 1 4 шт. 12 Трансивер SFP+ 10G MMF тип 2 4 шт. Итого по подразделу СКС ПК этаж 4 1 Бокс оптический универсальный 19" выдвижной, с полкой 1 шт. 2 Самонесущий подвесной диэлектрический оптический кабель на основе модульной конструкции со стеклонитями 175 м. 3 Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, Категория 6, полностью экранированная, Dual IDC 2 шт. 4 Розетка RJ-45, одинарная, категория 6, настенная, экранированная 75 шт. 5 Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 0.5 м 75 шт. 6 Кабель FTP цельномедный экранированный 4x2x0,58; категория 6, LSZH 2 747 м. 7 Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600 × 650), съемные стенки, дверь стекло 1 шт. 8 Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором 1 шт. 9 Органайзер кабельный горизонтальный с окнами 19" 1U, 4 кольца 3 шт. 10 Источник бесперебойного питания 600ВА 1 шт. 11 SNMP-адаптер для ИБП 1 шт. 12 Коннектор RJ45/8P8C под витую пару, Кат.6 (Класс E), 250МГц, покрытие 50мкд, T568B, металлик 20 шт. 13 Коммутатор промышленный 8 портов 1 шт. 14 Коммутатор доступа Тип 1 2 шт. 15 Трансивер SFP+ 10G MMF тип 1 4 шт. 16 Трансивер SFP+ 10G MMF тип 2 4 шт. Итого по подразделу Видеостена 1 Комплект оборудования видеостены, включая монтаж, настройку и пуско-наладочные работы, техническаую поддержку 1 год 1 шт. 2 Рабочая станция для отображения до 48-ми камер высокого разрешения 1 шт. 3 ЖК монитор 3 шт. 4 Кабель HDMI 1 шт. 5 Кабель DisplayPort 1 шт. Итого по подразделу Всего по разделу "Оборудование" Оборудование ЗИП 1 Коммутатор доступа Тип 1 1 шт. 2 Коммутатор доступа Тип 2 1 шт. 3 Беспроводная точка доступа (БТД) 1 шт. 4 Монтажный комплект БТД 1 шт. 5 Трансивер QSFP 40G 1 шт. 6 Трансивер SFP+ 10G SMF тип 1 1 шт. 7 Трансивер SFP+ 10G MMF тип 1 1 шт. 8 Трансивер SFP 1G MMF тип 1 2 шт. 9 Трансивер SFP+ 10G SMF тип 2 1 шт. 10 Трансивер SFP+ 10G MMF тип 2 1 шт. 11 Блок питания 150 Вт 2 шт. 12 Коммутатор промышленный 5 портов 1 шт. 13 SFP-модуль 1000BaseSX для многомодового оптоволокна (50/125 мкм или 62.5/125 мкм, длина волны 850 нм), разъем LC 2 шт. 14 Вентиляторный блок 1 шт. 15 Блок питания 650 Вт 1 шт. Всего по разделу "Оборудование ЗИП" Общая стоимость оборудования, монтажных и пуско-наладочных работ составляет (из них НДС 20%*) * Если применимо |
| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| ФГУП «Московский эндокринный завод» Генеральный директор _____________________М.Ю. Фонарев | ___________________ /_________________/ |

Приложение № 3

к Договору № __________

от «___» __________ 20__ г.

ГРАФИК

выполнения работ

| № этапа | Этап | Срок сдачи Этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Этап «Видеостена» | в течение 30 дней с даты заключения Договора |
| 1.1 | Прокладка кабеля | в течение 10 дней с даты заключения Договора |
| 1.2 | Установка и монтаж оборудования | в течение 20 дней с даты заключения Договора |
| 1.3 | Приемо-сдаточные испытания | в течение 30 дней с даты заключения Договора |
| 2 | Этап «Центральный узел» | в течение 45 дней с даты заключения Договора |
| 2.1 | Прокладка кабеля | в течение 20 дней с даты заключения Договора |
| 2.2 | Установка и монтаж оборудования | в течение 30 дней с даты заключения Договора |
| 2.3 | Приемо-сдаточные испытания | в течение 45 дней с даты заключения Договора |
| 3 | Этап «Оптика по территории» | в течение 90 дней с даты заключения Договора |
| 3.1. | Прокладка кабеля | в течение 45 дней с даты заключения Договора |
| 3.2 | Установка и монтаж оборудования | в течение 75 дней с даты заключения Договора |
| 3.3 | Приемо-сдаточные испытания | в течение 90 дней с даты заключения Договора |
| 4 | Этап «СКС ПК этаж 1» 4-й цех | в течение 69 дней с даты заключения Договора |
| 4.1. | Прокладка кабеля вне чистых помещений | в течение 30 дней с даты заключения Договора |
| 4.2. | Прокладка кабеля в чистых помещениях | в течение 40 дней с даты заключения Договора |
| 4.3. | Установка и монтаж оборудования | в течение 50 дней с даты заключения Договора |
| 4.4. | Приемо-сдаточные испытания | в течение 69 дней с даты заключения Договора |
| 5 | Этап «СКС ПК этаж 2» 2-й цех | в течение 79 дней с даты заключения Договора |
| 5.1. | Прокладка кабеля вне чистых помещений | в течение 30 дней с даты заключения Договора |
| 5.2. | Прокладка кабеля в чистых помещениях | в течение 40 дней с даты заключения Договора |
| 5.3. | Установка и монтаж оборудования | в течение 60 дней с даты заключения Договора |
| 5.4. | Приемо-сдаточные испытания | в течение 79 дней с даты заключения Договора |
| 6 | Этап «СКС ПК этаж 3» 1-й цех | в течение 99 дней с даты заключения Договора |
| 6.1. | Прокладка кабеля вне чистых помещений | в течение 60 дней с даты заключения Договора |
| 6.2. | Прокладка кабеля в чистых помещениях | в течение 70 дней с даты заключения Договора |
| 6.3. | Установка и монтаж оборудования | в течение 80 дней с даты заключения Договора |
| 6.4. | Приемо-сдаточные испытания | в течение 99 дней с даты заключения Договора |
| 7 | Этап «СКС ПК этаж 4» 3-й цех | в течение 69 дней с даты заключения Договора |
| 7.1. | Прокладка кабеля вне чистых помещений | в течение 30 дней с даты заключения Договора |
| 7.2. | Прокладка кабеля в чистых помещениях | в течение 40 дней с даты заключения Договора |
| 7.3. | Установка и монтаж оборудования | в течение 50 дней с даты заключения Договора |
| 7.4. | Приемо-сдаточные испытания | в течение 69 дней с даты заключенияя Договора |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ФГУП «Московский эндокринный завод» Генеральный директор _____________________М.Ю. Фонарев | ___________________ /_________________/ |

Приложение № 4

к Договору № __________

от «___» ____________ 20__ г.

ФОРМА

АКТ

об исполнении Договора № __________ от «___» __________ 20__г.

г. Москва	«___» __________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________ (Подрядчик), в лице _______________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и _________________ (Заказчик), в лице _______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона, составили настоящий Акт о том, что Договор № __________ от «___» __________ 20__ г. исполнен обеими Сторонами.

Подписание настоящего акта не подтверждает отсутствие претензий у Заказчика в отношении работ.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

| Исполнитель: _______________ /_______________ | Заказчик: _______________ /_______________ |
| --- | --- |

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ФГУП «Московский эндокринный завод» |  |
| Генеральный директор |  |
| __________________ М.Ю. Фонарев | __________________ |

Приложение № 5

к Договору № __________

от «___» ____________ 20__ г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Статья 1

1.1.	Настоящим каждая Сторона гарантирует, что при заключении Договора и исполнении своих обязательств по нему, Стороны:

1.1.1.	соблюдают требования Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также иные нормы действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции;

1.1.2.	не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

1.1.3.	не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

1.1.4.	запрещают своим работникам выплачивать, предлагать выплатить (передать) какие-либо денежные средства или ценности, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

1.1.5.	запрещают своим работникам принимать или предлагать любым лицам выплатить (передать) работникам какие-либо денежные средства или ценности, прямо или косвенно, для оказания влияния на действия или решения этих работников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

1.1.6.	принимают разумные меры для предотвращения совершения действий, квалифицируемых действующим законодательством как «коррупционные» со стороны их аффилированных лиц или соисполнителей, субподрядчиков, консультантов, агентов, юристов, иных представителей и прочих посредников, действующих от имени Стороны (далее – Посредники).

1.2.	Под «разумными мерами» для предотвращения совершения коррупционных действий со стороны их аффилированных лиц или посредников, помимо прочего, Стороны понимают:

1.2.1.	проведение инструктажа аффилированных лиц или посредников о неприемлимости коррупционных действий и нетерпимости в отношении участия в каком-либо коррупционном действии;

1.2.2.	включение в договоры с аффилированными лицами или посредниками антикоррупционной оговорки;

1.2.3.	неиспользование аффилированных лиц или посредников в качестве канала аффилированных лиц или любых посредников для совершения коррупционных действий;

1.2.4.	привлечение к работе любых посредников только в пределах, обусловленных производственной необходимостью в ходе обычной хозяйственной деятельности Стороны;

1.2.5.	осуществление выплат аффилированным лицам или посредникам в размере, не превышающем размер соответствующего вознаграждения за оказанные ими законные услуги.

Статья 2

2.1.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений статьи 1 настоящего Приложения № 5 к Договору, соответствующая Сторона обязуется:

2.1.1.	уведомить другую Сторону в письменной форме в течение двух суток с момента, когда ей стало известно о нарушении (возникли подозрения о нарушении). После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления;

2.1.2.	обеспечить конфиденциальность указанной информации вплоть до полного выяснения обстоятельств Сторонами;

2.1.3.	провести по требованию и с участием другой Стороны аудит документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности Стороны, предположительно допустившей нарушение, относящихся к исполнению Договора, а также иных документов, которые согласно имеющимся сведениям могли повлиять на исполнение Договора;

2.1.4.	оказать полное содействие при сборе доказательств при проведении аудита.

2.2.	В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Статья 3

3.1.	В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в статье 1 настоящего Приложения № 5 к Договору действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ФГУП «Московский эндокринный завод» |  |
| Генеральный директор |  |
| __________________ М.Ю. Фонарев | __________________ |